## 表1-5 单位工程费汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：智诚供热站低压电力改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算 基数 | 费率(%) | 金额 (元) | 其中：（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费
1 | 分部分项工程量清单计价合计 | / | /
2 | 措施项目清单计价合计 | / | /
2.1 | 单价措施项目工程量清单计价合计 | / | /
2.2 | 其他总价措施项目清单计价合计 | / | /
3 | 其他项目清单计价合计 | / | / |  | / |  | / | /
4 | 规费 | 直接费中的人工费+机械费 |  |  | / |  | / | /
5 | 安全生产、文明施工费 | 不含税金和安全生产、文明施工的建安造价 |  |  | / |  | / | /
6 | 税前工程造价 | 不含税金的建安造价 | /
6.1 | 其中：进项税额 | 见增值税进项税额计算汇总表 | / |  | / |  | / | /
7 | 销项税额 | 税前工程造价-进项税额 |  |  | / |  | / | /
8 | 增值税应纳税额 | 销项税额-进项税额 | / |  | / |  | / | /
9 | 附加税费 | 增值税应纳税额 |  |  | / |  | / | /
10 | 税金 | 增值税应纳税额+附加税费 | / |  | / |  | / | /
/ | 合计 | / | /

## 表1-6 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：智诚供热站低压电力改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
箱变改造
1 | 030404004002 | 低压开关柜(屏） | 北院北站低压 开关柜 1 P800X2200X600 2 P800X2200X600 3 P800X2200X600 4 P1000X2200X600 5.拆除低压柜，地下运至地上外运 北院北站低压 变频调速器 1.ACS510-01-017A-4 7.5KW 2路 2.ACS510-01-125A-4 55W 3.ACS510-01-125A-4 55KW 4.ACS510-01-180A-4 90KW 5.ACS510-01-180A-4 90KW 北院西站低压 开关柜 AA05 1000X2200X600 AA04 800X2200X600 AA03 800X2200X600 AA02 800X2200X600 AA01 电源进线800X2200X600 拆除低压柜，地下运至地上外运 北院西站低压 变频调速器 ACS510-01-180A-4 90KW ACS510-01-017A-4 7.5KW 2路 ACS510-01-088A-4 45KW ACS510-01-072A-4 45KW ACS510-01-157A-4 75KW | 套 | 1
2 | 031002002001 | 槽钢10# | 1.名称:盘柜基础槽钢10# 2.除锈刷油防腐 | kg | 176
3 | 030406006001 | 低压交流异步电动机 | 1.名称:变频调速器系统调试 2. kW以下 150 | 台 | 2
/ | / | 本页小计 | / | / | / |  | /
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：智诚供热站低压电力改造工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
4 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名称:低压柜调试 2.电压等级(kV):1 KV以下 | 系统 | 2
5 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZRC-YJV22-0.6/1-3*185+2*95 | m | 780
6 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 | 个 | 8
7 | 030602001001 | 显示仪表 | 1.名称：智能电表带互感器 | 台 | 5
管道敷设
8 | 040501008001 | 水平导向钻进 | 1-φ160MPP拉管 2.160(公称外径)X10(公称壁厚) SN24(环刚度(3%))的MPP(改性聚丙烯塑料)管材 | m | 230
9 | 040803003001 | 电缆排管 | 4根直径160排管15米 1.包含挖土、回填及外运 2.160管枕，间距2米一道 | m | 15
10 | 040803003002 | 电缆排管 | 5根直径160排管20+35米 1.包含挖土、回填及外运 2.160管枕，间距2米一道 | m | 55
11 | 040803003003 | 电缆排管 | 6根直径160排管55米 1.包含挖土、回填及外运 2.160管枕，间距2米一道 | m | 55
12 | 030411003001 | 桥架 | 防火桥架600*150带盖 1.沿墙架设 2.室内 | m | 75
路面拆除恢复，通首站排管及三通井位置
13 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土类（无筋） 2.厚度:20cm 3.垃圾外运5km | m2 | 56
14 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:20cm 3.锯缝机锯缝 | m2 | 56
15 | 010103002001 | 余方弃置 | 余方弃置 1.垃圾外运 | m3 | 11.2
电缆井
16 | 040504001001 | 砌筑井 | 转角电缆井 1.井底：预拌混凝土C30 2.井壁：MU15蒸压灰砂砖 | 座 | 1
/ | / | 本页小计 | / | / | / |  | /
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：智诚供热站低压电力改造工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
优等品，M10专用水泥砂浆砌筑 3.盖板：预拌混凝土C30 4.井筒：MU15蒸压灰砂砖优等品，M10专用水泥砂浆砌筑 5.内壁：采用1:2.5防水砂浆(内掺5%防水粉)抹面20厚 6.混凝土构件含模板安拆 7.含钢筋制作、安装，爬梯支架安装 8.含集水井 9.具体做法详见图纸，包含完成此工作的所有内容 10.钢纤维混凝土井盖井座
17 | 040504001002 | 砌筑井 | 直通电缆井 1.井底：预拌混凝土C30 2.井壁：MU15蒸压灰砂砖优等品，M10专用水泥砂浆砌筑 3.盖板：预拌混凝土C30 4.井筒：MU15蒸压灰砂砖优等品，M10专用水泥砂浆砌筑 5.内壁：采用1:2.5防水砂浆(内掺5%防水粉)抹面20厚 6.混凝土构件含模板安拆 7.含钢筋制作、安装，爬梯支架安装 8.含集水井 9.具体做法详见图纸，包含完成此工作的所有内容 10.钢纤维混凝土井盖井座 | 座 | 1
/ | / | 本页小计 | / | / | / |  | /
/ | / | 合 计 | / | / | / |  | /

## 表1-7 单价措施项目工程量清单与计价表
单价措施项目工程量清单与计价表
工程名称：智诚供热站低压电力改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
大型机械进出场费
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 台．次 | 1
/ | / | 本页小计 | / | / | / |  | /
/ | / | 合 计 | / | / | / |  | /

## 表1-8 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：智诚供热站低压电力改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 金额（元）
1 安全生产、文明施工费
1 | 031302001001 | 安全生产、文明施工费
| / | 小计
2 其他总价措施项目
1 | 031302B01001 | 冬季施工增加费
2 | 031302B02001 | 雨季施工增加费
3 | 031302002001 | 夜间施工增加
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302B03001 | 生产工具用具使用费
6 | 031302B04001 | 检验试验配合费
7 | 031302B05001 | 工程定位复测场地清理费
8 | 031302B06001 | 停水停电增加费
9 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
10 | 031302007001 | 高层施工增加
11 | 031302B07001 | 垂直运输费
12 | 031302B08001 | 施工与生产同时进行增加费用
13 | 031302B09001 | 有害环境中施工增加费
14 | 031301017001 | 脚手架搭拆
| / | 小计

## 表1-9 其他项目清单与计价表
其他项目清单与计价表
工程名称：智诚供热站低压电力改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元）
1 | 暂列金额 | 0.00
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | /
2.2 | 设备暂估价 | /
2.3 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 总承包服务费
4 | 计日工
/ | 合 计

## 表1-10 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：智诚供热站低压电力改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 暂定金额（元） |  | 备注
1 |  | 0
/ | 合计 | 0

## 表1-11 暂估价表
暂估价表
工程名称：智诚供热站低压电力改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 暂估价名称 | 规 格 或工程内容 | 单位 |  | 暂估价 (元) | 备注
3 | 专业工程暂估价 | / | / |  | /
3.1
/ | 小计 | / | /

## 表1-15 主要材料、设备明细表
主要材料、设备明细表
工程名称：智诚供热站低压电力改造工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注

## 增值税进项税额计算汇总表
增值税进项税额计算汇总表
工程名称：智诚供热站低压电力改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元)
1 | 材料费进项税额
2 | 机械费进项税额
3 | 设备费进项税额
4 | 安全生产、文明施工费进项税额
5 | 其他以费率计算的措施费进项税额
6 | 企业管理费进项税额
7 | 暂列金额进项税额
8 | 专业工程暂估价进项税额
9 | 计日工进项税额
合计

## 封面1 工程量清单
| 智诚供热站低压电力改造工程 |  |  | 工程
工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位公章)
造价咨询人：
(单位公章及成果专用章)
编制时间：

## 扉页1 工程量清单
| 智诚供热站低压电力改造工程 |  |  |  | 工程
工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 法定代表人或 委托代理人：
|  | (单位公章) |  | (签字盖章)
工 程 造 价 咨 询 人： |  |  | 法定代表人或 委托代理人：
|  | (单位公章及成果专用章) |  | (签字盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间：

## 表1-3 工程项目总价表
工程项目总价表
工程名称：智诚供热站低压电力改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 金额（元） | 其中：（元）
|  |  | 规费 |  | 安全生产、文明施工费
1 | 智诚供热站 合计
1.1 | 智诚供热站 工程费
1.2 | 智诚供热站 设备费及其税金 |  | / |  | /
/ | 合 计

## 表1-4 单项工程费汇总表
单项工程费汇总表
工程名称：智诚供热站低压电力改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名 称 | 合计 | 其中：(元)
|  |  | 规费 |  | 安全生产、文明施工费
1 | 智诚供热站 合计
1.1 | 低压电力改造工程 合计
/ | 合 计(不含设备费)