## 表1-5 单位工程费汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：凌透花园一期换热站 低压配电改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算 基数 | 费率(%) | 金额 (元) | 其中：（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费
1 | 分部分项工程量清单计价合计 | / | /
2 | 措施项目清单计价合计 | / | /
2.1 | 单价措施项目工程量清单计价合计 | / | /
2.2 | 其他总价措施项目清单计价合计 | / | /
3 | 其他项目清单计价合计 | / | / |  | / |  | / | /
4 | 安全生产、文明施工费 | 不含税金和安全生产、文明施工的建安造价 |  |  | / |  | / | /
5 | 税金 | 分部分项工程量清单计价合计+措施项目清单计价合计+其他项目清单计价合计+安全生产、文明施工费 |  |  | / |  | / | /
/ | 合计 | / | /

## 表1-6 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：凌透花园一期换热站 低压配电改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV22-4*185 3.敷设方式、部位:沿电缆沟、套管直埋敷设 | m | 100
2 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:热缩式低压电缆终端头 2.型号:ZR-YJV22-4*185 3.安装部位:户内 4.具体详见图纸设计及相关规范规定,并满足甲方及规范验收要求,达到使用标准 | 个 | 4
3 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-5*16 3.敷设方式、部位:沿电缆沟、桥架敷设 | m | 100
4 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:热缩式低压电缆终端头 2.型号:ZR-YJV-5*16 3.安装部位:户内 4.具体详见图纸设计及相关规范规定,并满足甲方及规范验收要求,达到使用标准 | 个 | 6
5 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-4*70+E50 3.敷设方式、部位:沿电缆沟、桥架敷设 | m | 60
6 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:热缩式低压电缆终端头 2.型号:ZR-YJV-4*70+E50 3.安装部位:户内 4.具体详见图纸设计及相关规范规定,并满足甲方及规范验收要求,达到使用标准 | 个 | 2
7 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号：YJLV22-3*185+2*95 3.敷设方式、部位:沿室外原有管线敷设 | m | 280
8 | 030408006008 | 电力电缆头 | 1.名称:热缩式低压电缆终端头 2.型号:YJLV22 3*185+2*95 | 个 | 2
/ | / | 本页小计 | / | / | / |  | /
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：凌透花园一期换热站 低压配电改造工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号YJLV22-3*240+2*120 3.敷设方式、部位:沿室外原有管线敷设 | m | 280
10 | 030408006007 | 电力电缆头 | 1.名称:热缩式低压电缆终端头 2.型号:YJLV223*240+2*120 | 个 | 2
11 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-4*95+E50 3.敷设方式、部位:沿电缆沟、桥架敷设 | m | 55
12 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称:热缩式低压电缆终端头 2.型号:ZR-YJV-4*95+E50 3.安装部位:户内 4.具体详见图纸设计及相关规范规定,并满足甲方及规范验收要求,达到使用标准 | 个 | 2
13 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-4*50+E25 3.敷设方式、部位:沿电缆沟、桥架敷设 | m | 70
14 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.名称:热缩式低压电缆终端头 2.型号:ZR-YJV-4*50+E25 3.安装部位:户内 4.具体详见图纸设计及相关规范规定,并满足甲方及规范验收要求,达到使用标准 | 个 | 4
15 | 030414015001 | 电缆试验 | 1.名称:电缆试验 2.电压等级(kV):1KV | 根 | 11
16 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:物业计量箱 AW1/AW2 2.型号:900*850*200 3.规格:详见图纸 4.基础形式、材质、规格:室外壁挂明装 5.其他：含电表安装 | 台 | 2
17 | 030404004001 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:AP1 | 台 | 1
/ | / | 本页小计 | / | / | / |  | /
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：凌透花园一期换热站 低压配电改造工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
2.型号:1000*2200*600 3.规格:详见图纸 4.基础形式、材质、规格:配电间内原有设备基础落地安装 5.其他详见图纸
18 | 030404004002 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:AP2 2.型号:800*2200*600 3.规格:详见图纸 4.基础形式、材质、规格:配电间内原有设备基础落地安装 5.其他详见图纸 | 台 | 1
19 | 030404004003 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:AP3 2.型号:800*2200*600 3.规格:详见图纸 4.基础形式、材质、规格:配电间内原有设备基础落地安装 5.其他详见图纸 | 台 | 1
20 | 030404004004 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:AP4 2.型号:800*2200*600 3.规格:详见图纸 4.基础形式、材质、规格:落地安装，柜内设置自动防潮除湿装置 5.其他详见图纸 | 台 | 1
21 | 030404004006 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:AP5 2.型号:800*2200*600 3.规格:详见图纸 4.基础形式、材质、规格:落地安装，柜内设置自动防潮除湿装置 5.其他详见图纸 | 台 | 1
22 | 030404004007 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:AP6 2.型号:600*1800*400 3.规格:详见图纸 4.基础形式、材质、规格:落地安装，柜内设置自动防潮除湿装置 5.其他详见图纸 | 台 | 1
23 | 030404004005 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:原有控制柜,室内移位重新安装 | 台 | 1
24 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.名称:防火堵洞 | 处 | 22
25 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):1 KV以 | 系统 | 2
/ | / | 本页小计 | / | / | / |  | /
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：凌透花园一期换热站 低压配电改造工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
下
26 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:配电柜拆除 | 台 | 6
27 | 030408004001 | 电缆槽盒 | 1.名称:电缆桥架 2.材质:钢制 3.规格:300*150 | m | 8.5
28 | 010501006001 | 设备基础 | 1.名称:配电柜基础（AP4/AP5/AP6) 2.规格:10#槽钢 | m | 7.6
29 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:2孔电缆保护管直埋 2.材质:碳素波纹管 3.规格:Φ150 | m | 250
30 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.名称:混凝土路面拆除及恢复 2.做法：1）250mm厚C30混凝土，2）25mm厚粗砂，3）200mm厚3:7灰土，4）路基碾压,压实系数大于93% 3.详见图纸 | m2 | 175
/ | / | 本页小计 | / | / | / |  | /
/ | / | 合 计 | / | / | / |  | /

## 表1-7 单价措施项目工程量清单与计价表
单价措施项目工程量清单与计价表
工程名称：凌透花园一期换热站 低压配电改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
| 2 | 单价措施项目
/ | / | 本页小计 | / | / | / |  | /
/ | / | 合 计 | / | / | / |  | /

## 表1-8 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：凌透花园一期换热站 低压配电改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 金额（元）
1 安全生产、文明施工费
1 | 031302001001 | 安全生产、文明施工费
| / | 小计
2 其他总价措施项目
1 | 031302B01001 | 冬季施工增加费
2 | 031302B02001 | 雨季施工增加费
3 | 031302002001 | 夜间施工增加费
4 | 031302B04001 | 检验试验配合费
5 | 031302B05001 | 工程定位复测场地清理费
6 | 011707007001 | 成品保护费
7 | 031302004001 | 二次搬运费
8 | 031302B06001 | 停水停电增加费
9 | 031302B08001 | 施工与生产同时进行增加费用
10 | 031302B09001 | 有害环境中施工增加费
11 | 031301017001 | 脚手架搭拆
12 | 031302007001 | 高层施工增加
13 | 031302B07001 | 垂直运输费
| / | 小计

## 表1-9 其他项目清单与计价表
其他项目清单与计价表
工程名称：凌透花园一期换热站 低压配电改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元）
1 | 暂列金额 | 0.00
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | /
2.2 | 设备暂估价 | /
2.3 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 总承包服务费
4 | 计日工
/ | 合 计

## 表1-15 主要材料、设备明细表
主要材料、设备明细表
工程名称：凌透花园一期换热站 低压配电改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注