## 表1-5 单位工程费汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：东京北供热站高压柜迁移工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算 基数 | 费率(%) | 金额 (元) | 其中：（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费
1 | 分部分项工程量清单计价合计 | / | /
2 | 措施项目清单计价合计 | / | /
2.1 | 单价措施项目工程量清单计价合计 | / | /
2.2 | 其他总价措施项目清单计价合计 | / | /
3 | 其他项目清单计价合计 | / | / |  | / |  | / | /
4 | 安全生产、文明施工费 | 不含税金和安全生产、文明施工的建安造价 |  |  | / |  | / | /
5 | 税金 | 分部分项工程量清单计价合计+措施项目清单计价合计+其他项目清单计价合计+安全生产、文明施工费 |  |  | / |  | / | /
/ | 合计 | / | /

## 表1-6 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：东京北供热站高压柜迁移工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 030402017001 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压柜拆除 | 台 | 5
2 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电缆拆除 2.规格:ZR-YJV22-3*50、3*70 | m | 451
3 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:300*200 3.含金属支架 4.全线含接地扁钢-50*5 | m | 39
4 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:200*100 3.含金属支架 4.全线含接地扁钢-50*5 | m | 6
5 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV22-3*50 3.电压等级:10kV | m | 298
6 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV22-3*70 3.电压等级:10kV | m | 233
7 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆(利旧) 2.规格:ZR-YJV22-3*50 3.电压等级:10kV | m | 20
8 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:冷缩式电缆终端头 2.规格:ZR-YJV22-3*50 3.电压等级:10kV | 个 | 12
9 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:冷缩式电缆终端头 2.规格:ZR-YJV22-3*70 3.电压等级:10kV | 个 | 8
10 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:KVVRP 2*1.2 | m | 1548
11 | 030408002002 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:KVVRP 10*1.2 | m | 774
12 | 030408007001 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.规格:KVVRP 2*1.5 | 个 | 20
13 | 030408007002 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.规格:KVVRP 10*1.5 | 个 | 10
14 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.名称:电缆头封堵 | 处 | 20
15 | 030414015001 | 电缆试验 | 1.名称:电缆试验 2.电压等级(kV):8.7/10KV | 根 | 10
16 | 010501006001 | 设备基础 | 1.名称:槽钢基础 2.规格:10#槽钢 | m | 24
17 | 011101003001 | 细石混凝土楼地 | 1.名称:配电室地面拆 | m2 | 4.8
/ | / | 本页小计 | / | / | / |  | /
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：东京北供热站高压柜迁移工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 面 | 除、恢复
18 | 030402017002 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压柜安装(利旧） | 台 | 5
19 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电系统调试 | 系统 | 5
20 | 030101B01001 | 高压柜搬运 | 1.名称:高压柜落差搬运 | 项 | 1
/ | / | 本页小计 | / | / | / |  | /
/ | / | 合 计 | / | / | / |  | /

## 表1-7 单价措施项目工程量清单与计价表
单价措施项目工程量清单与计价表
工程名称：东京北供热站高压柜迁移工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
| 2 | 单价措施项目
/ | / | 本页小计 | / | / | / |  | /
/ | / | 合 计 | / | / | / |  | /

## 表1-8 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：东京北供热站高压柜迁移工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 金额（元）
1 安全生产、文明施工费
1 | 031302001001 | 安全生产、文明施工费
| / | 小计
2 其他总价措施项目
1 | 031302B01001 | 冬季施工增加费
2 | 031302B02001 | 雨季施工增加费
3 | 031302002001 | 夜间施工增加费
4 | 031302B04001 | 检验试验配合费
5 | 031302B05001 | 工程定位复测场地清理费
6 | 011707007001 | 成品保护费
7 | 031302004001 | 二次搬运费
8 | 031302B06001 | 停水停电增加费
9 | 031302B08001 | 施工与生产同时进行增加费用
10 | 031302B09001 | 有害环境中施工增加费
11 | 031301017001 | 脚手架搭拆
12 | 031302007001 | 高层施工增加
13 | 031302B07001 | 垂直运输费
| / | 小计

## 表1-9 其他项目清单与计价表
其他项目清单与计价表
工程名称：东京北供热站高压柜迁移工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元）
1 | 暂列金额 | 0.00
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | /
2.2 | 设备暂估价 | /
2.3 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 总承包服务费
4 | 计日工
/ | 合 计

## 表1-15 主要材料、设备明细表
主要材料、设备明细表
工程名称：东京北供热站高压柜迁移工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注