## 表1-5 单位工程费汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：天启热能维修改造工程-二标2025零星维修工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算 基数 | 费率(%) | 金额 (元) | 其中：（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费
1 | 分部分项工程量清单计价合计 | / | /
2 | 措施项目清单计价合计 | / | /
2.1 | 单价措施项目工程量清单计价合计 | / | /
2.2 | 其他总价措施项目清单计价合计 | / | /
3 | 其他项目清单计价合计 | / | / |  | / |  | / | /
4 | 安全生产、文明施工费 | 不含税金和安全生产、文明施工的建安造价 |  |  | / |  | / | /
5 | 税金 | 分部分项工程量清单计价合计+措施项目清单计价合计+其他项目清单计价合计+安全生产、文明施工费 |  |  | / |  | / | /
/ | 合计 | / | /

## 表1-6 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：天启热能维修改造工程-二标2025零星维修工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
25年零星工程
零星工程
长安所
1 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型:外墙涂料 2.喷刷涂料部位:外墙 3.涂料品种、喷刷遍数:3遍 4，原有涂料面层打磨剔除 5.面积：504.5m2 | m2 | 504.5
2 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.除锈级别:St2 彻底手工和动力工具除锈 2.油漆品种:防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 4.面积：34m2 | m2 | 34
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.管道疏通25米， 2.人工开挖回填土方3m3 | m3 | 3
4 | 031001002001 | 钢管 | 1.安装部位:管井 2.介质:废水 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按照设计要求 6.更换污水井管道4米。 7.更换焊接弯头4个 | m | 4
5 | 010512008003 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.拆换井盖1个（含井圈） | 套 | 1
新华所
6 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:砖墙 2.拆除高度:3 3.拆除砌体的截面尺寸:9m*0.6m*0.24墙 | m3 | 1.3
7 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型:外墙涂料 2.喷刷涂料部位:外墙 3.涂料品种、喷刷遍数:3遍 4，原有涂料面层打磨剔除 5.面积：1013.5m2 | m2 | 1013.5
8 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 2.面层厚度、砂浆配合比:20mm 3.原有基层处理从新抹灰51.8m | m2 | 51.8
/ | / | 本页小计 | / | / | / |  | /
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：天启热能维修改造工程-二标2025零星维修工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
2
9 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:后院垃圾清运6车新能源(人工装车) | 车 | 6
10 | 031001002002 | 管道拆除 | 1.拆除旧管道DN200*60米， 2.拆除法兰闸阀DN200*1个 3.拆除法兰闸阀DN100*1个 4.拆除法兰盲板DN200*1个 5.拆除法兰盲板DN100*1个 6.拆除镀锌钢管DN20*28米 7.高度10米，25T吊车台班*1个。 | 项 | 1
11 | 031208002006 | 管道绝热 | 1.橡塑保温1m3。 2.镀锌铁皮268m2。厚底0.5mm | 项 | 1
12 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.管道除锈刷漆120m2 2.防锈漆遍2遍 | m2 | 120
13 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1.路面切割6米， 2.人工开挖土方3m3。 3.零星钢件0.2T 4.零星钢柱0.25T 6.预拌混凝土3m3 7，余方外运3m3 | t | 1
14 | 031001002003 | 扶梯 | 1，拆除DN32管道16米， 2，拆除DN25管道30米。 3，拆除楼梯板0.3T 4，人工开挖渣土0.5m3 5，新装14#槽钢12米， 6，新装12#槽钢14米 7，新装DN40管道20米， 8，新装DN25管道45米， 9，新装定制楼梯板20块， 10，新装花纹板平台1950*1160*4.5mm*1块，1420*950*4.5mm*1块， 11，拆装PVC110下水管3米。 | m | 1
裕华所
15 | 030408001002 | 电力电缆 | 卓达书香苑站内电缆5*16*110米 水钻80孔2 | m | 110
/ | / | 本页小计 | / | / | / |  | /
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：天启热能维修改造工程-二标2025零星维修工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
个
16 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 井盖拆装从新砌筑井壁，增加内部防坠铁板圆直径0.7m*32个 | 套 | 32
17 | 010512008004 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.华药六区地沟盖板1*3*0.2m厚度 1块， 开挖回填2m3。便道砖恢复3m2 | 套 | 1
18 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.塌陷路面开挖220m2 . 2.垃圾外运70m3。 3.外购土50m3。 4.切割路面90m 5.水泥硬化220m2厚度20cm | m2 | 220
桥西所
19 | 010512008002 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1，维修井盖4处 | 套 | 4
20 | 010606013002 | 零星钢构件 | 社科院更换管道支架1处，50Kg | 项 | 1
21 | 031001001001 | 维修东胜紫金悦城 | 东胜紫金悦城维修漏水1处；人工2个 | 项 | 1
22 | 070103003002 | 水塔水箱 | 1.更换新客西园玻璃钢水箱1台。 2.拆装阀门4个，自来水管道DN65管道3米，拆装焊接弯头8个 3.新增焊接法兰DN80*3片 DN65*2片。 4.变径DN80-65*2个， 5.新增50球阀*1个 | 项 | 1
23 | 031102021001 | 人工 | 清扫人工 | 日工 | 14
新增
宋村栏杆
24 | 050307006001 | 铁艺栏杆 | 1、铁艺栏杆高度:2米；72米长 2、土方开挖15m3 3、水泥硬化15m3 配套费不含税2万元。 | m | 72
诺奇平整场地
25 | 010101001002 | 平整场地 | 1，平整场地1500m2 2, 余方外运5车 | m2 | 1500
诺奇硬化
26 | 050402002002 | 现浇混凝土路面 | 1，诺奇硬化场地480m2。 | m2 | 480
/ | / | 本页小计 | / | / | / |  | /
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：天启热能维修改造工程-二标2025零星维修工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
厚度15cm 2，场地夯实
锅炉库房倒运
27 | 030201010001 | 锅炉本体金属结构 | 1、八方库房运输至旭城花园 6T 燃气锅炉3台。 2、八方库房运输至旭城花园 10T燃气锅炉2台。 3、16米半挂台班4个，20T叉车台班*1个，60T吊车台班*1个。 4、燃烧机头3个，装卸运输至尹泰花园锅炉房站，叉车台班1个，4.2m车2个。 5、所有设备覆盖，塑料膜整体包裹。 | 项 | 1
塔谈二区井
28 | 011612001001 | 管道拆除 | 1，塔谈二区拆除DN200管道2米， 2，安装法兰焊接球阀4个（阀门甲供法兰乙供） 3，开挖土方85方， 4，砌砖15方。 5，回填夯实31方。 6，井底水泥垫层3方。 7，井壁抹灰40m2 8，2.4*2.4*0.15预制井盖4个。吊车台班2个 9，面包砖恢复30m2. 10，井盖4个。 垃圾清运60方。 11.发电机台班7个 | 项 | 1
/ | / | 本页小计 | / | / | / |  | /
/ | / | 合 计 | / | / | / |  | /

## 表1-7 单价措施项目工程量清单与计价表
单价措施项目工程量清单与计价表
工程名称：天启热能维修改造工程-二标2025零星维修工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
| 2 | 单价措施项目
/ | / | 本页小计 | / | / | / |  | /
/ | / | 合 计 | / | / | / |  | /

## 表1-8 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：天启热能维修改造工程-二标2025零星维修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 金额（元）
1 安全生产、文明施工费
1 | 031302001001 | 安全生产、文明施工费
| / | 小计
2 其他总价措施项目
1 | 031302B01001 | 冬季施工增加费
2 | 031302B02001 | 雨季施工增加费
3 | 031302002001 | 夜间施工增加费
4 | 031302B04001 | 检验试验配合费
5 | 031302B05001 | 工程定位复测场地清理费
6 | 011707007001 | 成品保护费
7 | 031302004001 | 二次搬运费
8 | 031302B06001 | 停水停电增加费
9 | 031302B08001 | 施工与生产同时进行增加费用
10 | 031302B09001 | 有害环境中施工增加费
11 | 031302007001 | 高层施工增加
12 | 031302B07001 | 垂直运输费
| / | 小计

## 表1-9 其他项目清单与计价表
其他项目清单与计价表
工程名称：天启热能维修改造工程-二标2025零星维修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元）
1 | 暂列金额 | 0.00
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | /
2.2 | 设备暂估价 | /
2.3 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 总承包服务费
4 | 计日工
/ | 合 计

## 表1-10 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：天启热能维修改造工程-二标2025零星维修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 暂定金额（元） |  | 备注
1 |  | 0
/ | 合计 | 0

## 表1-11 暂估价表
暂估价表
工程名称：天启热能维修改造工程-二标2025零星维修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 暂估价名称 | 规 格 或工程内容 | 单位 |  | 暂估价 (元) | 备注
3 | 专业工程暂估价 | / | / |  | /
3.1
/ | 小计 | / | /

## 表1-12 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：天启热能维修改造工程-二标2025零星维修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目金额(元) | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 招标人另行发包专业工程 | / | / |  | /
1.1
| 小 计 |  | /
2 | 招标人供应材料
3 | 招标人供应设备
/ | 合 计 | / | /

## 表1-13 计日工表
计日工表
工程名称：天启热能维修改造工程-二标2025零星维修工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名 称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） |  | 合价
1 | 人工 | / | / | / | / |  | /
1.1
| 小计 | / | / | / | /
2 | 材料 | / | / | / | / |  | /
2.1
| 小计 | / | / | / | /
3 | 机械 | / | / | / | / |  | /
3.1
| 小计 | / | / | / | /
| 合计 | / | / | / | /

## 表1-15 主要材料、设备明细表
主要材料、设备明细表
工程名称：天启热能维修改造工程-二标2025零星维修工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注