## 表1-5 单位工程费汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：天启热能维修改造工程-二标南位等8个小区新接收站改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算 基数 | 费率(%) | 金额 (元) | 其中：（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费
1 | 分部分项工程量清单计价合计 | / | /
2 | 措施项目清单计价合计 | / | /
2.1 | 单价措施项目工程量清单计价合计 | / | /
2.2 | 其他总价措施项目清单计价合计 | / | /
3 | 其他项目清单计价合计 | / | / |  | / |  | / | /
4 | 安全生产、文明施工费 | 不含税金和安全生产、文明施工的建安造价 |  |  | / |  | / | /
5 | 税金 | 分部分项工程量清单计价合计+措施项目清单计价合计+其他项目清单计价合计+安全生产、文明施工费 |  |  | / |  | / | /
/ | 合计 | / | /

## 表1-6 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：天启热能维修改造工程-二标南位等8个小区新接收站改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
裕华所
南位热源站（新接收站点）
1 | 030225002001 | 水处理设备 | 1.南位软水器更换50T（设备甲供） 2.软水器：直径1.8 高度2.4 3.配套盐罐安装 | 台 | 1
2 | 030807003041 | 低压法兰阀门 | 1.名称:法兰盲板安装 2.型号、规格:DN150 | 个 | 4
3 | 030807003042 | 低压法兰阀门 | 1.名称:法兰盲板安装 2.型号、规格:DN50 | 个 | 1
时光城南区（新接收站点）
4 | 010101003001 | 排水沟短，需加长排水沟（改造） | 1.名称:排水沟短，需加长排水沟（改造） 2.室内新作地沟20m，混凝土地面 3，开挖0.5m*0.5m*20米 4，人工混凝土垫层0.5*0.1*20米 3，零星砌筑2.4m3，混凝土砂浆抹面 4，清扫地沟 铸铁沟盖板20m | 项 | 1
锦和园（新接收站点）
5 | 030109001014 | 离心式泵 | 1.名称:排污泵维修更换 2.规格:4KW 3.工作内容：DN40法兰球阀*2，法兰止回阀*2，管道*3m,配套自控，排污泵1台 | 项 | 1
6 | 030807003043 | 低压法兰阀门 | 1.名称:排污泵阀门损坏（更换） 2.工作内容：DN40球阀更换2个 3.阀门材质：铸钢 | 个 | 2
7 | 030807003044 | 低压法兰阀门 | 1.名称:排污泵阀门损坏（更换） 2.工作内容：DN40法兰止回阀更换2个 3.阀门材质：铸钢 | 个 | 2
8 | 010401012001 | 一次网穿墙口未封堵（封堵） | 1.名称:一次网穿墙口未封堵（封堵）1m3 2,砌筑完成后抹面4m2白 | 项 | 1
/ | / | 本页小计 | / | / | / |  | /
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：天启热能维修改造工程-二标南位等8个小区新接收站改造工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
色腻子粉刮白二遍
时光城北区（新接收站点）
9 | 030807003045 | 低压法兰阀门 | 1.名称:主管泄水阀损坏（更换） 2.型号、规格:球阀DN50 3.阀门材质：铸钢 | 个 | 1
10 | 030404022001 | 控制器 | 1.名称:低区循环泵变频损坏（更换） 2.规格:18.5KW | 台 | 1
11 | 030109001015 | 离心式泵 | 1.名称:低、高区无备用补水泵（加装） 2.规格:1.5KW,112m,2m³/h 3.配套阀门管道、变频及自控 4.高区 | 台 | 1
12 | 030109001016 | 离心式泵 | 1.名称:低、高区无备用补水泵（加装） 2.规格:2.1KW,71m,3m³/h 3.配套阀门管道、变频及自控 4.低区 | 台 | 1
文和（新接收站点）
13 | 030404022002 | 控制器 | 1.名称:高区循环泵无变频（加装） 2.规格:5.5KW | 台 | 1
南和苑（新接收站点）
14 | 070205001001 | 铸铁盖板 | 1.名称:排水沟无盖板（加装）30米 | 米 | 30
15 | 030807003046 | 低压法兰阀门 | 1.名称:高中低无安全阀（加装） 2.工作内容：DN50管道18米，DN50焊接弯头 10个，DN50安全阀门3个 | 项 | 1
16 | 030109001017 | 离心式泵 | 1.名称:一台排污泵坏（更换） 2.规格:4KW | 台 | 1
腾华雅居（新接收站点）
17 | 030404022003 | 控制器 | 1.名称:高区变频器坏（更换） 2.规格:7.5K | 台 | 1
/ | / | 本页小计 | / | / | / |  | /
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：天启热能维修改造工程-二标南位等8个小区新接收站改造工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
W
18 | 030109001018 | 离心式泵 | 1.名称:低区更换备用循环泵及变频（更换） 2.现有为4KW、3KW | 台 | 1
19 | 070205001002 | 排水沟加篦子 | 1.名称:排水沟加篦子（加装） | m | 40
20 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:高区泵前无压力表（加装） 2.规格:0-1.6MPa | 台 | 1
学府名邸(新接收站点)
21 | 030109001019 | 离心式泵 | 1.名称:（加装）增加备用泵，7.5kw,扬程28m循环泵*3，DN150法兰蝶阀*6,DN150止回阀*6，DN150管道*30m，金属软连接6个，焊接弯头12个。200三通6个 3，循环泵接线YJV4*电缆100米，DN32镀锌钢管12米。 4，水泵底座10#槽钢12米 | 项 | 1
/ | / | 本页小计 | / | / | / |  | /
/ | / | 合 计 | / | / | / |  | /

## 表1-7 单价措施项目工程量清单与计价表
单价措施项目工程量清单与计价表
工程名称：天启热能维修改造工程-二标南位等8个小区新接收站改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
| 2 | 单价措施项目
/ | / | 本页小计 | / | / | / |  | /
/ | / | 合 计 | / | / | / |  | /

## 表1-8 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：天启热能维修改造工程-二标南位等8个小区新接收站改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 金额（元）
1 安全生产、文明施工费
1 | 031302001001 | 安全生产、文明施工费
| / | 小计
2 其他总价措施项目
1 | 031302B01003 | 冬季施工增加费
2 | 031302B02003 | 雨季施工增加费
3 | 031302002003 | 夜间施工增加费
4 | 031302B04003 | 检验试验配合费
5 | 031302B05003 | 工程定位复测场地清理费
6 | 011707007003 | 成品保护费
7 | 031302004003 | 二次搬运费
8 | 031302B06003 | 停水停电增加费
9 | 031302B08003 | 施工与生产同时进行增加费用
10 | 031302B09003 | 有害环境中施工增加费
11 | 031301017003 | 脚手架搭拆
12 | 031302007003 | 高层施工增加
13 | 031302B07003 | 垂直运输费
| / | 小计

## 表1-9 其他项目清单与计价表
其他项目清单与计价表
工程名称：天启热能维修改造工程-二标南位等8个小区新接收站改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元）
1 | 暂列金额 | 0.00
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | /
2.2 | 设备暂估价 | /
2.3 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 总承包服务费
4 | 计日工
/ | 合 计

## 表1-10 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：天启热能维修改造工程-二标南位等8个小区新接收站改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 暂定金额（元） |  | 备注
1 |  | 0
/ | 合计 | 0

## 表1-11 暂估价表
暂估价表
工程名称：天启热能维修改造工程-二标南位等8个小区新接收站改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 暂估价名称 | 规 格 或工程内容 | 单位 |  | 暂估价 (元) | 备注
3 | 专业工程暂估价 | / | / |  | /
3.1
/ | 小计 | / | /

## 表1-12 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：天启热能维修改造工程-二标南位等8个小区新接收站改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目金额(元) | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 招标人另行发包专业工程 | / | / |  | /
1.1
| 小 计 |  | /
2 | 招标人供应材料
3 | 招标人供应设备
/ | 合 计 | / | /

## 表1-13 计日工表
计日工表
工程名称：天启热能维修改造工程-二标南位等8个小区新接收站改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名 称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） |  | 合价
1 | 人工 | / | / | / | / |  | /
1.1
| 小计 | / | / | / | /
2 | 材料 | / | / | / | / |  | /
2.1
| 小计 | / | / | / | /
3 | 机械 | / | / | / | / |  | /
3.1
| 小计 | / | / | / | /
| 合计 | / | / | / | /

## 表1-15 主要材料、设备明细表
主要材料、设备明细表
工程名称：天启热能维修改造工程-二标南位等8个小区新接收站改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注