## 汇总表
石家庄市城区供热能力提升工程(五期)施工劳务分包采购 清单报价汇总表
响应单位名称：
联系人： 电话：
序号 | 单位名称 | 含税综合合价（元） | 备注
1 | 信达花园（站内）工艺
2 | 信达花园（站内）结构
3 | 铁路宿舍32换热站（站内）工艺
4 | 铁路宿舍32换热站（站内）结构
5 | 铁路宿舍16换热站（站内）工艺
6 | 铁路宿舍16换热站（站内）结构
7 | 铁路宿舍32一次管网工艺
8 | 铁路宿舍32一次管网结构
9 | 小 计（元）
10 | 安全文明施工费 |  | 施工过程中可能出现的外部因素；保证不发生一般及以上安全事故；文明施工达到总包及建设单位要求（包括安全文明施工所需人工及设备） 安全文明施工费=1至8项小计*2.5% （安全文明施工费结算时以项目部认可的签证费用为准）
11 | 总计（元） |  | 1至8项小计+安全文明施工费
税率（专票）： 工期：
响应单位：（盖章）
法定代表人：（签字或印鉴）
年 月 日

## 信达花园（站内）工艺
信达花园（站内）工艺劳务清单报价表
响应单位名称：
联系人： 电话：
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 含税综合单价（元） | 含税综合合价（元） | 备注
设备
1 | 除污器 | 规格:DN300 包含但不限于除污器及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除除污器甲供外其余材料乙供 | 组 | 1
2 | 加压泵 | 包含但不限于设备及与设备配套阀门管件等附件的就位、安装、连接等，除加压泵甲供外其余材料乙供 | 台 | 2
管道
3 | 螺旋缝埋弧焊钢管 | 型号:DN300 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 48
4 | 螺旋缝埋弧焊钢管 | 型号:DN250 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 5
5 | 输送流体用无缝钢管 | 型号:DN125 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 10
6 | 输送流体用无缝钢管 | 型号:DN100 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 3
7 | 输送流体用无缝钢管 | 型号:DN20 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 44
管件、法兰
8 | 弯头 | 型号:DN300 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 21
9 | 弯头 | 型号:DN20 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 44
10 | 三通 | 型号:DN300*300*300 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 6
11 | 三通 | 型号:DN300*300*250 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 4
12 | 变径管 | 型号:DN300*250 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
阀门
13 | 法兰球阀 | 型号：DN300 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门甲供外其余材料乙供 | 个 | 5
14 | 法兰蝶阀 | 型号：DN300 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门甲供外其余材料乙供 | 个 | 4
15 | 法兰球阀 | 型号：DN250 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门甲供外其余材料乙供 | 个 | 2
16 | 止回阀 | 型号：DN250 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门甲供外其余材料乙供 | 个 | 1
17 | 手动调节阀 | 型号：DN300 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门甲供外其余材料乙供 | 个 | 1
18 | 水表 | 型号：DN100 包含但不限于水表的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除水表甲供外其余材料乙供 | 个 | 1
19 | 水表 | 型号：DN50 包含但不限于水表的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除水表甲供外其余材料乙供 | 个 | 1
20 | 法兰球阀 | 型号：DN20 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门甲供外其余材料乙供 | 个 | 22
21 | 合 计（元） |  |  |  | /
响应单位：（盖章）
法定代表人：（签字或印鉴）
年 月 日

## 信达花园（站内）结构
信达花园（站内）结构劳务清单报价表
响应单位名称：
联系人： 电话：
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 含税综合单价（元） | 含税综合合价（元） | 备注
1 | 地面拆除 | 1.地面拆除（含机械） | m2 | 3
2 | 余方弃置 | 包含但不限于建筑垃圾及土方装车、外运，运距自行考虑 | m3 | 1
3 | 凿毛 | 1.支架基础和原筏板基础接触部位凿毛（含机械） | m2 | 3
4 | 设备基础 | 1.混凝土种类:预拌（含泵送） 2.混凝土强度等级:C30 3.所需材料乙供（含模板） | m3 | 2
5 | 预埋铁件 | 1.名称:预埋钢板、锚筋 2.所需材料乙供 | kg | 50
6 | 支/吊架、基础型钢 | 1.管道支架制作、安装、除锈、刷油 2.型钢甲供，其余材料乙供 | kg | 430
7 | 绝缘垫 | 1.名称:聚四氟乙烯板 2.规格:4mm厚，材料乙供 | m2 | 2
8 | 合 计（元） |  |  |  | /
响应单位：（盖章）
法定代表人：（签字或印鉴）
年 月 日

## 铁路宿舍32换热站（站内）工艺
铁路宿舍32换热站（站内）工艺劳务清单报价表
响应单位名称：
联系人： 电话：
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 含税综合单价（元） | 含税综合合价（元） | 备注
设备
1 | 除污器 | 规格:DN400 包含但不限于除污器及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除除污器甲供外其余材料乙供 | 组 | 1
2 | 除污器 | 规格:DN150 包含但不限于除污器及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除除污器甲供外其余材料乙供 | 组 | 1
3 | 加压泵 | 包含但不限于设备及与设备配套阀门管件等附件的就位、安装、连接等，除加压泵甲供外其余材料乙供 | 台 | 3
管道
4 | 螺旋缝埋弧焊钢管 | 型号:DN400 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 95
5 | 螺旋缝埋弧焊钢管 | 型号:DN350 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 36
6 | 输送流体用无缝钢管 | 型号:DN150 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 55
7 | 输送流体用无缝钢管 | 型号:DN50 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 7
8 | 输送流体用无缝钢管 | 型号:DN20 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 11
管件、法兰
9 | 弯头 | 型号:DN400 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 9
10 | 弯头 | 型号:DN350 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 8
11 | 弯头 | 型号:DN150 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 10
12 | 弯头 | 型号:DN50 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 3
13 | 弯头 | 型号:DN20 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 4
14 | 三通 | 型号:DN400*400*350 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 10
15 | 三通 | 型号:DN150*150*150 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 4
16 | 变径管 | 型号:DN400*350 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
17 | 变径管 | 型号:DN150*125 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
阀门
18 | 法兰球阀 | 型号：DN400 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门甲供外其余材料乙供 | 个 | 5
19 | 法兰球阀 | 型号：DN350 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门甲供外其余材料乙供 | 个 | 1
20 | 法兰蝶阀 | 型号：DN350 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门甲供外其余材料乙供 | 个 | 6
21 | 法兰球阀 | 型号：DN150 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门甲供外其余材料乙供 | 个 | 10
22 | 止回阀 | 型号：DN350 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门甲供外其余材料乙供 | 个 | 3
23 | 金属波纹软连接（带拉杆） | 型号：DN350 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门甲供外其余材料乙供 | 个 | 6
24 | Y型过滤器 | 型号：DN100 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门甲供外其余材料乙供 | 个 | 2
25 | 手动调节阀 | 型号：DN400 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门甲供外其余材料乙供 | 个 | 1
26 | 法兰球阀 | 型号：DN150 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门甲供外其余材料乙供 | 个 | 6
27 | 法兰球阀 | 型号：DN50 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门甲供外其余材料乙供 | 个 | 2
28 | Y型过滤器 | 型号：DN150 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门甲供外其余材料乙供 | 个 | 1
29 | 水表 | 型号：DN40 包含但不限于水表的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除水表甲供外其余材料乙供 | 个 | 3
30 | 水表 | 型号：DN32 包含但不限于水表的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除水表甲供外其余材料乙供 | 个 | 2
31 | 法兰球阀 | 型号：DN20 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门甲供外其余材料乙供 | 个 | 4
32 | 安全阀 | 型号：DN50 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门甲供外其余材料乙供 | 个 | 1
33 | 合 计（元） |  |  |  | /
响应单位：（盖章）
法定代表人：（签字或印鉴）
年 月 日

## 铁路宿舍32换热站（站内）结构
铁路宿舍32换热站（站内）结构劳务清单报价表
响应单位名称：
联系人： 电话：
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 含税综合单价（元） | 含税综合合价（元） | 备注
1 | 地面拆除 | 1.地面拆除（含机械） | m2 | 53
2 | 余方弃置 | 包含但不限于建筑垃圾及土方装车、外运，运距自行考虑 | m3 | 57
3 | 回填方 | 1.人工回填土基础侧面（含机械） | m3 | 24
4 | 水泥砂浆楼地面 | 1.恢复原地面 2.所需材料乙供 | m2 | 46
5 | 基础垫层 | 1.混凝土种类:预拌（含泵送） 2.混凝土强度等级:C20 3.所需材料乙供（含模板） | m3 | 3
6 | 设备基础 | 1.混凝土种类:预拌（含泵送） 2.混凝土强度等级:C30 3.所需材料乙供（含模板） | m3 | 2
7 | 设备基础 | 1.混凝土种类:预拌（含泵送） 2.混凝土强度等级:C30 3.所需材料乙供（含模板） | m3 | 9
8 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:预拌（含泵送） 2.混凝土强度等级:C30 3.所需材料乙供（含模板） | m3 | 4
9 | 预埋铁件 | 1.名称:预埋钢板、锚筋 2.所需材料乙供 | kg | 50
10 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢筋Φ10以内 2.所需材料乙供 | kg | 330
11 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢筋Φ20以内 2.所需材料乙供 | kg | 1118
12 | 支/吊架、基础型钢 | 1.管道支架制作、安装、除锈、刷油 2.型钢甲供，其余材料乙供 | kg | 3455
13 | 绝缘垫 | 1.名称:聚四氟乙烯板 2.规格:4mm厚，材料乙供 | m2 | 5
14 | 合 计（元） |  |  |  | /
响应单位：（盖章）
法定代表人：（签字或印鉴）
年 月 日

## 铁路宿舍16换热站（站内）工艺
铁路宿舍16换热站（站内）工艺劳务清单报价表
响应单位名称：
联系人： 电话：
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 含税综合单价（元） | 含税综合合价（元） | 备注
设备
1 | 除污器 | 规格:DN350 包含但不限于除污器及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除除污器甲供外其余材料乙供 | 组 | 1
管道
2 | 螺旋缝埋弧焊钢管 | 型号:DN350 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 62
3 | 螺旋缝埋弧焊钢管 | 型号:DN300 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 4
4 | 输送流体用无缝钢管 | 型号:DN125 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 2
5 | 输送流体用无缝钢管 | 型号:DN20 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 10
管件、法兰
6 | 弯头 | 型号:DN350 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 12
7 | 弯头 | 型号:DN300 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
8 | 弯头 | 型号:DN20 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 4
9 | 三通 | 型号:DN350*350*350 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 1
10 | 三通 | 型号:DN350*350*300 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
11 | 变径管 | 型号:DN350*300 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
阀门
12 | 法兰球阀 | 型号：DN350 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门甲供外其余材料乙供 | 个 | 5
13 | 法兰球阀 | 型号：DN300 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门甲供外其余材料乙供 | 个 | 1
14 | 法兰球阀 | 型号：DN125 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门甲供外其余材料乙供 | 个 | 2
15 | 手动调节阀 | 型号：DN350 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门甲供外其余材料乙供 | 个 | 1
16 | 水表 | 型号：DN40 包含但不限于水表的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除水表甲供外其余材料乙供 | 个 | 4
17 | 水表 | 型号：DN32 包含但不限于水表的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除水表甲供外其余材料乙供 | 个 | 1
18 | 法兰球阀 | 型号：DN20 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门甲供外其余材料乙供 | 个 | 4
19 | 合 计（元） |  |  |  | /
响应单位：（盖章）
法定代表人：（签字或印鉴）
年 月 日

## 铁路宿舍16换热站（站内）结构
铁路宿舍16换热站（站内）结构劳务清单报价表
响应单位名称：
联系人： 电话：
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 含税综合单价（元） | 含税综合合价（元） | 备注
1 | 地面拆除 | 1.地面拆除（含机械） | m2 | 31
2 | 余方弃置 | 包含但不限于建筑垃圾及土方装车、外运，运距自行考虑 | m3 | 34
3 | 回填方 | 1.人工回填土基础侧面（含机械） | m3 | 17
4 | 水泥砂浆楼地面 | 1.恢复原地面 2.所需材料乙供 | m2 | 25
5 | 基础垫层 | 1.混凝土种类:预拌（含泵送） 2.混凝土强度等级:C20 3.所需材料乙供（含模板） | m3 | 2
6 | 设备基础 | 1.混凝土种类:预拌（含泵送） 2.混凝土强度等级:C30 3.所需材料乙供（含模板） | m3 | 5
7 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:预拌（含泵送） 2.混凝土强度等级:C30 3.所需材料乙供（含模板） | m3 | 3
8 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢筋Φ10以内 2.所需材料乙供 | kg | 184
9 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢筋Φ20以内 2.所需材料乙供 | kg | 618
10 | 支/吊架、基础型钢 | 1.管道支架制作、安装、除锈、刷油 2.型钢甲供，其余材料乙供 | kg | 1025
11 | 绝缘垫 | 1.名称:聚四氟乙烯板 2.规格:4mm厚，材料乙供 | m2 | 4
12 | 合 计（元） |  |  |  | /
响应单位：（盖章）
法定代表人：（签字或印鉴）
年 月 日

## 铁路宿舍32一次管网工艺
铁路宿舍32一次管网工艺劳务清单报价表
响应单位名称：
联系人： 电话：
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 含税综合单价（元） | 含税综合合价（元） | 备注
管道
1 | 直埋式预制保温管 | 型号：DN400 包含但不限于下管及所需机械、管道对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 92
2 | 预制架空保温管 | 型号：DN400 包含但不限于下管及所需机械、管道对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 10
土方
3 | 挖沟槽土方 | 包含但不限于开挖、放坡（若有）、场内运输、清底修边、基底夯实、基底钎探等全部内容及所需机械 | m3 | 245
4 | 回填方 | 包含但不限于原土回填、夯实等全部内容及所需机械，所需材料乙供 | m3 | 148
5 | 回填方 | 包含但不限于砂子回填、夯实等全部内容及所需机械，所需材料乙供 | m3 | 76
6 | 余方弃置 | 包含但不限于建筑垃圾及土方装车、外运，运距自行考虑 | m3 | 98
管件
7 | 直埋保温弯头 | 型号:DN400 包含但不限于下管件及所需机械、管道对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 12
8 | 直埋保温三通 | 型号:DN600*600*400 包含但不限于下管件及所需机械、管道对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
阀门
9 | 焊接球阀 | 型号：DN400 包含但不限于阀门就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、保温及保护层安装（材质、型号同管道的保温及保护层一致，材料乙供）、压力试验及冲洗等，除阀门甲供外其余材料乙供 | 个 | 2
10 | 手动调节阀 | 型号：DN400 包含但不限于阀门就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、保温及保护层安装（材质、型号同管道的保温及保护层一致，材料乙供）、压力试验及冲洗等，除阀门甲供外其余材料乙供 | 个 | 1
放水、放气
11 | 输送流体用无缝钢管 | 型号:DN80 包含但不限于下管及所需机械、管道对口焊接、保温、除锈、刷油、压力试验及冲洗等，除管道外其余材料均由劳务提供 | m | 10
12 | 输送流体用无缝钢管 | 型号:DN25 包含但不限于下管及所需机械、管道对口焊接、保温、除锈、刷油、压力试验及冲洗等，除管道外其余材料均由劳务提供 | m | 8
13 | 焊接球阀 | 型号：DN80 包含但不限于阀门就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、保温及保护层安装（材质、型号同管道的保温及保护层一致，材料乙供）、压力试验及冲洗等 | 个 | 4
14 | 焊接球阀 | 型号：DN25 包含但不限于阀门就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、保温及保护层安装（材质、型号同管道的保温及保护层一致，材料乙供）、压力试验及冲洗等 | 个 | 4
15 | 合 计（元） |  |  |  | /
响应单位：（盖章）
法定代表人：（签字或印鉴）
年 月 日

## 铁路宿舍32一次管网结构
铁路宿舍32一次管网结构劳务清单报价表
响应单位名称：
联系人： 电话：
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 含税综合单价（元） | 含税综合合价（元） | 备注
井室
1 | 阀门井 | DN400双管阀门井，尺寸3200*3000mm，包含井筒砌筑、抹灰、填缝；混凝土浇筑、养护；钢筋制作绑扎、模板支拆、脚手架搭拆、套管、钢爬梯、埋件、井字架、止水钢板、混凝土盖板制作安装、井盖安装等图纸中阀门井相关的全部工作内容（除铸铁井盖甲供外，其余材料乙供） | 座 | 1
2 | 阀门井 | DN400双管阀门井，尺寸5000*3200mm，包含井筒砌筑、抹灰、填缝；混凝土浇筑、养护；钢筋制作绑扎、模板支拆、脚手架搭拆、套管、钢爬梯、埋件、井字架、止水钢板、混凝土盖板制作安装、井盖安装等图纸中阀门井相关的全部工作内容（除铸铁井盖甲供外，其余材料乙供） | 座 | 1
道路拆除恢复
3 | 拆除路面 | 1.拆除沥青路面、基层（含机械） | m2 | 180
4 | 水泥混凝土基层 | 1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:30cm 3.所需材料乙供（含机械） | m2 | 180
5 | 透层 | 1.材料品种:乳化沥青透油层 2.所需材料乙供（含机械） | m2 | 180
6 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:中粒沥青混凝土 2.厚度:8cm 3.所需材料乙供（含机械） | m2 | 180
7 | 粘层 | 1.材料品种:乳化沥青黏油层 2.所需材料乙供（含机械） | m2 | 180
8 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 2.厚度:4cm 3.所需材料乙供（含机械） | m2 | 180
9 | 合 计（元） |  |  |  | /
响应单位：（盖章）
法定代表人：（签字或印鉴）
年 月 日