## 表1-8 单位工程费汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：2026年供热设施维修改造项目外协消缺（新华） | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
标段名称：
序号 | 名 称 | 计算基数 | 费率 (%) | 金额 (元) | 其中：（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费
1.1 | 分部分项工程量清单计价合计 | / | /
A | 发包人提供材料（不计入工程总价） | / | / |  | / |  | / | /
1.2 | 措施项目清单计价合计 | 1.2.1+1.2.2+1.2.3 | /
1.2.1 | 单价措施项目工程量清单计价合计 | / | /
1.2.2 | 安全生产文明施工费 | 1.1+A+1.2.1+1.2.3 | / |  | / |  | / | /
1.2.3 | 其他总价措施项目清单计价合计 | / | /
1.3 | 其他项目清单计价合计 | 1.3.1+1.3.2+1.3.3+1.3.4+1.3.5 | / |  | / |  | / | /
1.3.1 | 其中：暂列金额 | / | / |  | / |  | / | /
1.3.2 | 其中：专业工程暂估价 | / | / |  | / |  | / | /
1.3.3 | 其中：计日工 | / | / |  | / |  | / | /
1.3.4 | 其中：总承包服务费 | / | / |  | / |  | / | /
1.3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 | / | / |  | / |  | / | /
B | 其他项目清单计价合计（不含专业工程暂估价） | 1.3.1+1.3.3+1.3.4+1.3.5 | / |  | / |  | / | /
1.4 | 增值税 | 1.1+1.2+B | 9 |  | / |  | / | /
/ | 合 计 | / | /

## 表1-9 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2026年供热设施维修改造项目外协消缺（新华） | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
标段名称：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
探伤
1 | 030308001002 | X射线探伤 | 1.名称:射线探伤 2.底片规格:80mm×150mm | 张 | 72
兴凯路干休所
2 | 031002001021 | 金属阀门 | 1.类型:法兰闸阀 2.材质:钢 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:法兰 5.含拆除 | 个 | 2
3 | 010607006001 | 钢梯 | 1.钢梯形式:二号锅炉无爬梯，高3m 2.两侧6#角钢，中间350，一个横撑 3.除锈后，刷两遍银粉漆 | 项 | 1
4 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.材料:玻璃丝布 2.庭院管网架空管道7处保温破损 | m2 | 52.25
5 | 031002001024 | 金属阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:铁 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰 5.含拆除 | 个 | 2
6 | 031002001022 | 金属阀门 | 1.类型:法兰闸阀 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰 5.含拆除 | 个 | 6
27军
7 | 031002001023 | 金属阀门 | 1.类型:涡轮球阀 2.材质:钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰 5.含法兰和拆除 | 个 | 4
8 | 040501006012 | 直埋式预制保温管 | 1.材质及规格:聚氨酯硬质泡沫预制管DN50 2.连接形式:焊接 3.管道检验及试验要求:液压试验水冲洗 4.含拆除 | m | 200
9 | 010102B03004 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:一二类土 2.开挖深度:2米内 3.基底处理方式:人工辅助 | m3 | 165
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2026年供热设施维修改造项目外协消缺（新华） | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
标段名称：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 080205001007 | 垫层 | 1.厚度:200mm 2.材料种类:中砂 | m3 | 0
11 | 040103B02002 | 一般回填方 | 部位：管周围回填中砂 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:中砂 3.清单量等于定额量 | m3 | 90
12 | 010102B04004 | 回填方 | 1.填方部位:管道沟槽 2.填方材料来源:原土 | m3 | 75
13 | 041001001004 | 拆除路面 | 1.材质:无筋混凝土 2.厚度:30cm 3.包括锯缝 | m2 | 150
14 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.材质:沥青柏油类含基层 2.厚度:10cm | m2 | 150
15 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.AC-13C密级配细粒式改性沥青混凝土10cm | m2 | 150
16 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1.300mm厚C25混凝土 2.含路面填缝、养生 | m2 | 150
17 | 040103B03003 | 余方弃置 | 1.余土或建筑垃圾外运 2.暂按40元/m3计入 3.含消纳费 | m3 | 90
18 | 011509B18001 | 水泵房窗户恢复成门 | 1、拆除窗户1.8m*1m 2、砌墙1㎡+装门框+装门 | 项 | 1
19 | 031005016001 | 水箱 | 1.类型:水箱漏水，更换水箱1*1米 2.材质:更换50浮球阀1个，2米50镀锌管 | 项 | 1
20 | 070205001001 | 井、沟盖板 | 1.盖板规格型号:1.2m*1.5m 2.盖板材质:水泥混凝土 3.工作内容:2#3#楼栋阀门井水泥盖板破损，需更换 | 块 | 2
文兴
21 | 010607006003 | 钢梯 | 1.钢梯形式:二号锅炉无爬梯，高3m 2.两侧6#角钢，中间350，一个横撑 3.除锈后，刷两遍银粉漆 | 项 | 1
农行
22 | 031208002001 | 其他管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑 2.绝热厚度:50 3.管道外径:108 | m3 | 2.07
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2026年供热设施维修改造项目外协消缺（新华） | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
标段名称：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
23 | 031208007003 | 防潮层、保护层 | 1.材料:玻璃丝布 2.层数:2 | m2 | 104.5
北空
24 | 031002001029 | 金属阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接 5.法兰也需要拆除并更换 | 个 | 4
红军街
25 | 010607006002 | 钢梯 | 1.钢梯形式:二号锅炉无爬梯，高3m 2.两侧6#角钢，中间350，一个横撑 3.除锈后，刷两遍银粉漆 | 项 | 1
26 | 030807005001 | 低压安全阀门 | 1.名称:安全阀 2.型号、规格:DN25 3.连接形式:法兰连接 4.含拆除 | 个 | 12
新华干休所
27 | 031001003014 | 水箱溢水管腐蚀严重断裂 | 1.材质:输送流体用无缝钢管 2.规格:φ57x3.5 3.连接形式:焊接 4.除锈防腐:采暖管道除锈后,刷防锈漆两道,银粉两道 5.压力试验及吹、洗设计要求:液压试验、水冲洗 6.安装部位:室内 7.含拆除 | m | 3
28 | 010607006004 | 钢梯 | 1.钢梯形式:爬梯，高3m 2.两侧6#角钢，中间350，一个横撑 3.除锈后，刷两遍银粉漆 | 项 | 1
秀河一期
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2026年供热设施维修改造项目外协消缺（新华） | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
标段名称：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
29 | 031001003015 | 一网供回水管道接反需纠正，管道改造 拆除旧管道DN200，5米。弯头4个，新增管道5米弯头4个 | 1.材质:输送流体用无缝钢管 2.规格:φ219*6 3.连接形式:焊接 4.除锈防腐:采暖管道除锈后,刷防锈漆两道,银粉两道 5.压力试验及吹、洗设计要求:液压试验、水冲洗 6.安装部位:室内 7.含拆除 | m | 5
教育厅
30 | 010802003001 | 防盗门 | 临街站点铁栅栏门维修，加装铁皮 | m2 | 4
本页小计
合 计

## 表1-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：2026年供热设施维修改造项目外协消缺（新华） |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
标段名称：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
1 安全生产文明施工费
1 | 031401B02004 | 安全生产文明施工费 | 项 | 1
小计
2 其他总价措施项目
1 | 031401B03004 | 脚手架 | 项 | 1
2 | 031401B04004 | 垂直运输费 | 项 | 1
3 | 031401B05004 | 操作高度增加费 | 项 | 1
4 | 031401B06004 | 超高费 | 项 | 1
5 | 031401B14004 | 冬季施工增加费 | 项 | 1
6 | 031401B15004 | 雨季施工增加费 | 项 | 1
7 | 031401B16004 | 夜间施工增加费 | 项 | 1
8 | 031401B17004 | 检验试验配合费 | 项 | 1
9 | 031401B18004 | 工程定位复测、场地清理费 | 项 | 1
10 | 031401B19004 | 成品保护费 | 项 | 1
11 | 031401B20004 | 二次搬运费 | 项 | 1
12 | 031401B21004 | 临时停水、停电费 | 项 | 1
13 | 031401B22004 | 施工与生产同时进行增加费 | 项 | 1
14 | 031401B23004 | 在有害身体健康的环境中施工降效增加费 | 项 | 1
15 | 031401B24004 | 系统调试 | 项 | 1
小计

## 表1-12 其他项目清单与计价表
其他项目清单与计价表
工程名称：2026年供热设施维修改造项目外协消缺（新华） |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
标段名称：
序号 | 项目名称 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 合同中约定的其他项目
合 计

## 表1-13 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：2026年供热设施维修改造项目外协消缺（新华） |  |  | 第 1 页 共 1 页
标段名称：
序号 | 项目名称 | 暂定金额（元） |  | 备注
合计

## 表1-18 主要材料、设备明细表
主要材料、设备明细表
工程名称：2026年供热设施维修改造项目外协消缺（新华） | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
标段名称：
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注