## 封面1 工程量清单
|  | 2026年冬病夏治自控改造项目 |  | 工程
工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位公章)
编 制 时 间：

## 扉页1 工程量清单
| 工程名称: |  | 2026年冬病夏治自控改造项目
标段名称:
工程量清单
招 标 人： |  |  |  | 法定代表人 或委托代理人：
|  | (单位公章) |  |  |  | (签字或盖章)
工 程 造 价 咨 询 人： |  |  |  | 法定代表人 或委托代理人：
|  | (单位公章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 审 核 人：
|  | (注册造价工程师签字及盖章) |  |  | (一级注册造价工程师签字及盖章)
编制时间：

## 表1-8 单位工程费汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：2026年冬病夏治自控改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
标段名称：
序号 | 名 称 | 计算基数 | 费率 (%) | 金额 (元) | 其中：（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费
1.1 | 分部分项工程量清单计价合计 | / | /
A | 发包人提供材料（不计入工程总价） | / | / |  | / |  | / | /
1.2 | 措施项目清单计价合计 | 1.2.1+1.2.2+1.2.3 | /
1.2.1 | 单价措施项目工程量清单计价合计 | / | /
1.2.2 | 安全生产文明施工费 | 1.1+A+1.2.1+1.2.3 | / |  | / |  | / | /
1.2.3 | 其他总价措施项目清单计价合计 | / | /
1.3 | 其他项目清单计价合计 | 1.3.1+1.3.2+1.3.3+1.3.4+1.3.5 | / |  | / |  | / | /
1.3.1 | 其中：暂列金额 | / | / |  | / |  | / | /
1.3.2 | 其中：专业工程暂估价 | / | / |  | / |  | / | /
1.3.3 | 其中：计日工 | / | / |  | / |  | / | /
1.3.4 | 其中：总承包服务费 | / | / |  | / |  | / | /
1.3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 | / | / |  | / |  | / | /
B | 其他项目清单计价合计（不含专业工程暂估价） | 1.3.1+1.3.3+1.3.4+1.3.5 | / |  | / |  | / | /
1.4 | 增值税 | 1.1+1.2+B | 9 |  | / |  | / | /
/ | 合 计 | / | /

## 表1-9 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2026年冬病夏治自控改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
标段名称：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 030808004001 | 电调阀 | 1.名称:电调阀 2.型号、规格:DN100-PN25 3.连接形式:法兰 | 个 | 4
2 | 030808004002 | 更换电调阀 | 1.名称:更换电调阀 2.型号、规格:DN100-PN25 3.连接形式:法兰 | 个 | 1
3 | 030808004003 | 电调阀 | 1.名称:电调阀 2.型号、规格:DN125-PN25 3.连接形式:法兰 | 个 | 1
4 | 030808004004 | 更换电调阀 | 1.名称:更换电调阀 2.型号、规格:DN150-PN25 3.连接形式:法兰 | 个 | 1
5 | 030808004005 | 电调阀 | 1.名称:电调阀 2.型号、规格:DN200-PN25 3.连接形式:法兰 | 个 | 1
6 | 031002012001 | 更换热量表 | 1.名称:更换热量表 2.型号:DN250-PN16 3.连接形式:法兰 | 台 | 1
7 | 031002012002 | 更换热量表 | 1.名称:维修更换热量表 2.型号:DN100-PN16 3.连接形式:法兰 | 台 | 1
8 | 031002012003 | 更换热量表 | 1.名称:维修更换热量表 2.型号:DN150-PN16 3.连接形式:法兰 | 台 | 2
9 | 031002012004 | 更换热量表 | 1.名称:维修更换热量表 2.型号:DN200-PN16 3.连接形式:法兰 | 台 | 3
10 | 031002012005 | 更换热量表 | 1.名称:更换热量表 2.型号:DN250-PN16 3.连接形式:法兰 | 台 | 7
11 | 031002012006 | 更换热量表 | 1.名称:维修更换热量表 2.型号:DN300-PN16 3.连接形式:法兰 | 台 | 2
12 | 031002012007 | 热表温度传感器更换 | 1.名称:热表温度传感器更换 | 台 | 1
13 | 080802010001 | 补水流量计 | 1.名称:补水流量计 2.规格:DN50-PN16 | 台 | 10
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2026年冬病夏治自控改造项目 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
标段名称：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 080802010002 | 维修更换补水流量计 | 1.名称:维修更换补水流量计 2.规格:DN50-PN16 | 台 | 5
15 | 030907004001 | 温度传感器 | 1.名称:温度传感器 2.规格:Pt100 量程:-30~150℃ 输出:4~20mA，带就地显示 | 个 | 10
16 | 030907004002 | 更换温度传感器 | 1.名称:更换温度传感器 2.规格:Pt100 量程:-30~150℃ 输出:4~20mA，带就地显示 | 个 | 9
17 | 030601002001 | 压力传感器 | 1.名称:压力传感器 2.型号:量程:0~1.6MPa 输出:4~20mA;带就地显示 | 台 | 13
18 | 030601002002 | 维修更换压力传感器 | 1.名称:维修更换压力传感器 2.型号:量程:0~1.6MPa 输出:4~20mA;带就地显示 | 台 | 10
19 | 030602001001 | 远传电表 | 1.名称:远传电表 2.型号:精度0.5%，配套互感器 | 台 | 25
本页小计
合 计

## 表1-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：2026年冬病夏治自控改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
标段名称：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
1 安全生产文明施工费
1 | 031401B02001 | 安全生产文明施工费 | 项 | 1
小计
2 其他总价措施项目
1 | 031401B03001 | 脚手架 | 项 | 1
2 | 031401B04001 | 垂直运输费 | 项 | 1
3 | 031401B05001 | 操作高度增加费 | 项 | 1
4 | 031401B06001 | 超高费 | 项 | 1
5 | 031401B14001 | 冬季施工增加费 | 项 | 1
6 | 031401B15001 | 雨季施工增加费 | 项 | 1
7 | 031401B16001 | 夜间施工增加费 | 项 | 1
8 | 031401B17001 | 检验试验配合费 | 项 | 1
9 | 031401B18001 | 工程定位复测、场地清理费 | 项 | 1
10 | 031401B19001 | 成品保护费 | 项 | 1
11 | 031401B20001 | 二次搬运费 | 项 | 1
12 | 031401B21001 | 临时停水、停电费 | 项 | 1
13 | 031401B22001 | 施工与生产同时进行增加费 | 项 | 1
14 | 031401B23001 | 在有害身体健康的环境中施工降效增加费 | 项 | 1
15 | 031401B24001 | 系统调试 | 项 | 1
小计

## 表1-12 其他项目清单与计价表
其他项目清单与计价表
工程名称：2026年冬病夏治自控改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
标段名称：
序号 | 项目名称 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 合同中约定的其他项目
合 计

## 表1-13 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：2026年冬病夏治自控改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
标段名称：
序号 | 项目名称 | 暂定金额（元） |  | 备注
合计

## 表1-18 主要材料、设备明细表
主要材料、设备明细表
工程名称：2026年冬病夏治自控改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
标段名称：
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注