## 表1-8 单位工程费汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：新华，桥西维修新华大修改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
标段名称：
序号 | 名 称 | 计算基数 | 费率 (%) | 金额 (元) | 其中：（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费
1.1 | 分部分项工程量清单计价合计 | / | /
A | 发包人提供材料（不计入工程总价） | / | / |  | / |  | / | /
1.2 | 措施项目清单计价合计 | 1.2.1+1.2.2+1.2.3 | /
1.2.1 | 单价措施项目工程量清单计价合计 | / | /
1.2.2 | 安全生产文明施工费 | 1.1+A+1.2.1+1.2.3 | / |  | / |  | / | /
1.2.3 | 其他总价措施项目清单计价合计 | / | /
1.3 | 其他项目清单计价合计 | 1.3.1+1.3.2+1.3.3+1.3.4+1.3.5 | / |  | / |  | / | /
1.3.1 | 其中：暂列金额 | / | / |  | / |  | / | /
1.3.2 | 其中：专业工程暂估价 | / | / |  | / |  | / | /
1.3.3 | 其中：计日工 | / | / |  | / |  | / | /
1.3.4 | 其中：总承包服务费 | / | / |  | / |  | / | /
1.3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 | / | / |  | / |  | / | /
B | 其他项目清单计价合计（不含专业工程暂估价） | 1.3.1+1.3.3+1.3.4+1.3.5 | / |  | / |  | / | /
1.4 | 增值税 | 1.1+1.2+B | 9 |  | / |  | / | /
/ | 合 计 | / | /

## 表1-9 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：新华，桥西维修新华大修改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
标段名称：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
岳泰明珠
1 | 030807003048 | 低压法兰阀门 | 1.隐患描述:1、2、3、6、7、8号楼楼栋阀锈蚀严重无法关闭 2.维保内容及方案:更换 3.DN100法兰闸阀 | 个 | 48
2 | 030807003050 | 低压法兰阀门 | 1.隐患描述:4、5号楼楼栋阀锈蚀严重无法关闭 2.维保内容及方案:更换 3.DN80法兰闸阀 | 个 | 16
3 | 030801001007 | 低压碳钢管 | 1.隐患描述:1、2、3、6、7、8号楼单元立管锈蚀严重 2.维保内容及方案:更换 3.类型:更换保温及管道 4.材质、规格:无缝钢管 更换DN100管道876米 更换DN80管道168米 更换DN65管道168米 更换DN50管道168米 5.更换管道后除锈，面漆底漆各两遍，橡塑保温30mm外缠玻璃布刷防火涂料，DN20放气阀48个，DN20阀门48个，DN20对丝变径48个，DN20铁箍48个 6.150穿楼板打眼792个 7.补洞792个 | 项 | 1
4 | 030801001008 | 低压碳钢管 | 1.隐患描述:4、5号楼单元立管锈蚀严重 2.维保内容及方案:更换 3.类型:更换保温及管道 4.规格:更换DN100管道300米 更换DN80管道64米 更换DN65管道64米 更换DN50管道64米 5.更换管道后除锈，面漆底漆各两遍，橡塑保温30mm外缠玻璃布刷防火涂料，DN20放气阀16个，DN20阀门16个，DN20对丝变径16个，DN20铁箍16个 6.150穿楼板打眼264个 7.补洞264个 | 项 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：新华，桥西维修新华大修改造 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
标段名称：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
5 | 030101B01007 | 入户碰头 | 1.每户1个DN20铜球阀，1个DN20球阀过滤器一体，2个DN20锁闭阀，4个DN20铜接头，1.5mPPR管，20mm厚保温，外缠塑料布，两个支架， | 户 | 1436
岳西馨香苑
6 | 030807003051 | 低压法兰阀门 | 1.隐患描述:1-12#楼栋阀门锈蚀严重无法关闭 2.维保内容及方案:更换 3.DN80闸阀4个 4.阀门井狭小需要拆井，恢复 | 个 | 4
7 | 030807003052 | 低压法兰阀门 | 1.隐患描述:1-12#楼栋阀门锈蚀严重无法关闭 2.维保内容及方案:更换 3.DN100闸阀16个 | 个 | 16
8 | 030807003053 | 低压法兰阀门 | 1.隐患描述:1-12#楼栋阀门锈蚀严重无法关闭 2.维保内容及方案:更换 3.DN200蝶阀4个 | 个 | 4
岳西岳秀苑
9 | 030807003054 | 低压法兰阀门 | 1.隐患描述:8、11、12、14#楼栋阀腐蚀严重无法关闭 2.维保内容及方案:更换 3.DN80闸阀 | 个 | 8
10 | 030807003055 | 低压法兰阀门 | 1.隐患描述:2、4、5、7、13号楼1-4单元阀 3号楼2-4单元阀 6号楼1-4单元阀 16、17、18号楼1-3单元阀 9、10号楼1-4单元阀腐蚀严重无法关闭 2.维保内容及方案:更换 3.更换DN50闸阀40个 更换DN50闸阀6个 更换DN50闸阀8个 更换DN50闸阀18个 更换DN32闸阀16个 | 项 | 1
于底
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：新华，桥西维修新华大修改造 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
标段名称：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
11 | 030807003056 | 低压法兰阀门 | 1.隐患描述:1-22#楼栋阀锈蚀严重 2.维保内容及方案:更换 3.DN100法兰球阀 | 个 | 44
小安舍
12 | 030807003057 | 低压法兰阀门 | 1.隐患描述:东区负1号楼、1号楼,小安舍西区1-11/13/15号楼栋阀门，锈蚀严重，无法关闭 2.维保内容及方案:更换 3.更换DN100闸阀10个 DN125闸阀2个 DN125蝶阀2个 DN150蝶阀4个 DN80闸阀2个 DN100蝶阀4个 DN250蝶阀2个 DN100闸阀4个 | 项 | 1
13 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.隐患描述:小安舍东区负1号，2号楼，6号楼楼栋阀门没有阀门井，新砌阀门井 2.维保内容及方案:更换 3.做阀门井，直径1.2米的圆:型操作井，铸铁井盖 | 座 | 3
陈村小区
14 | 030807003058 | 低压法兰阀门 | 1.隐患描述:小区单元阀门锈蚀严重，无法关闭 2.维保内容及方案:更换 3.供水更换焊接球阀DN65，回水更换锁控调节阀新接DN65 | 个 | 70
后杜北
15 | 030807003059 | 低压法兰阀门 | 1.隐患描述:小区楼栋阀门锈蚀严重，无法关闭 2.维保内容及方案:更换 3.更换DN125闸阀 | 个 | 52
本页小计
合 计

## 表1-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：新华，桥西维修新华大修改造 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
标段名称：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
1 安全生产文明施工费
1 | 031401B02002 | 安全生产文明施工费 | 项 | 1
小计
2 其他总价措施项目
1 | 031401B03002 | 脚手架 | 项 | 1
2 | 031401B04002 | 垂直运输费 | 项 | 1
3 | 031401B05002 | 操作高度增加费 | 项 | 1
4 | 031401B06002 | 超高费 | 项 | 1
5 | 031401B14002 | 冬季施工增加费 | 项 | 1
6 | 031401B15002 | 雨季施工增加费 | 项 | 1
7 | 031401B16002 | 夜间施工增加费 | 项 | 1
8 | 031401B17002 | 检验试验配合费 | 项 | 1
9 | 031401B18002 | 工程定位复测、场地清理费 | 项 | 1
10 | 031401B19002 | 成品保护费 | 项 | 1
11 | 031401B20002 | 二次搬运费 | 项 | 1
12 | 031401B21002 | 临时停水、停电费 | 项 | 1
13 | 031401B22002 | 施工与生产同时进行增加费 | 项 | 1
14 | 031401B23002 | 在有害身体健康的环境中施工降效增加费 | 项 | 1
15 | 031401B24002 | 系统调试 | 项 | 1
小计

## 表1-12 其他项目清单与计价表
其他项目清单与计价表
工程名称：新华，桥西维修新华大修改造 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
标段名称：
序号 | 项目名称 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 合同中约定的其他项目
合 计

## 表1-13 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：新华，桥西维修新华大修改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
标段名称：
序号 | 项目名称 | 暂定金额（元） |  | 备注
合计

## 表1-14-2 专业工程暂估价表
专业工程暂估价表
工程名称：新华，桥西维修新华大修改造 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
标段名称：
序号 | 暂估价名称 | 工程内容 | 单位 | 暂估价 （元） |  | 结算金额 （元） | 调整金额 ±（元） | 备注
小计

## 表1-14-2 专业工程暂估价表-1
专业工程暂估价表
工程名称：新华，桥西维修新华大修改造 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
标段名称：
序号 | 暂估价名称 | 工程内容 | 单位 | 暂估价 （元） |  | 结算金额 （元） | 调整金额 ±（元） | 备注
1 | 专业工程暂估价 | / | / | /
1.1
小计

## 表1-18 主要材料、设备明细表
主要材料、设备明细表
工程名称：新华，桥西维修新华大修改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
标段名称：
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注
主要材料、设备明细表
工程名称：新华，桥西维修新华大修改造 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
标段名称：
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注