## 表1-8 单位工程费汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：新华，桥西维修桥西大修改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
标段名称：
序号 | 名 称 | 计算基数 | 费率 (%) | 金额 (元) | 其中：（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费
1.1 | 分部分项工程量清单计价合计 | / | /
A | 发包人提供材料（不计入工程总价） | / | / |  | / |  | / | /
1.2 | 措施项目清单计价合计 | 1.2.1+1.2.2+1.2.3 | /
1.2.1 | 单价措施项目工程量清单计价合计 | / | /
1.2.2 | 安全生产文明施工费 | 1.1+A+1.2.1+1.2.3 | / |  | / |  | / | /
1.2.3 | 其他总价措施项目清单计价合计 | / | /
1.3 | 其他项目清单计价合计 | 1.3.1+1.3.2+1.3.3+1.3.4+1.3.5 | / |  | / |  | / | /
1.3.1 | 其中：暂列金额 | / | / |  | / |  | / | /
1.3.2 | 其中：专业工程暂估价 | / | / |  | / |  | / | /
1.3.3 | 其中：计日工 | / | / |  | / |  | / | /
1.3.4 | 其中：总承包服务费 | / | / |  | / |  | / | /
1.3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 | / | / |  | / |  | / | /
B | 其他项目清单计价合计（不含专业工程暂估价） | 1.3.1+1.3.3+1.3.4+1.3.5 | / |  | / |  | / | /
1.4 | 增值税 | 1.1+1.2+B | 9 |  | / |  | / | /
/ | 合 计 | / | /

## 表1-9 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：新华，桥西维修桥西大修改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
标段名称：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
华源新村
1 | 030807002002 | 低压焊接阀门 | 1.隐患描述:原单元阀门锈蚀严重，无法关闭 2.维保内容及方案:更换 3.DN50焊接球阀 | 个 | 312
2 | 030807002003 | 低压焊接阀门 | 1.隐患描述:DN25单元泄水阀更换 2.维保内容及方案:更换 3.DN25泄水阀 | 个 | 116
3 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.隐患描述:此站为2025年新接站点，换热站院内为土路，坑洼不平，为集团标准化站点方案实施，换热站院内道路硬化 2.维保内容及方案:新做 3.进站通道混凝土路面硬化，厚度20cm，面积100㎡ | m2 | 100
塔谈一区、塔谈二区
4 | 030807002004 | 低压焊接阀门 | 1.隐患描述:串联用户家中积气无法排除，串联单元需增加供回水泄水阀，方便串联管道整体排气 2.维保内容及方案:增加 3.增加单元泄水阀DN20焊接球阀： 无缝钢管35米焊接（含保温） 塔谈一区串联单元99个 塔谈二区串联单元128个 | 项 | 1
东安小区
5 | 030807002005 | 低压焊接阀门 | 1.隐患描述:小区无楼栋阀，单元阀关闭不严，漏水时需整体性泄水情况，新装1-8号楼阀门井及楼栋阀 2.维保内容及方案:DN125焊接球阀 | 个 | 32
6 | 040504001003 | 砌筑井 | 1.隐患描述:新装1-8号楼阀门井及楼栋阀 2.维保内容及方案:更换 3.（1500mm*1500mm，700mm井盖8套铸铁） | 座 | 8
夏朵
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：新华，桥西维修桥西大修改造 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
标段名称：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
7 | 030801001009 | 低压碳钢管 | 1.隐患描述:1号楼楼前管、1、2、3单元穿墙管，低区管道锈蚀严重 2.维保内容及方案:更换 3.类型:更换保温及管道 4.规格:更换预制地埋保温管，DN150，130米，DN80,50米， 5.切缝100m拆除恢复路面100m2，拆除恢复便道14.6m2，DN80焊接球阀6个，砂基础28.6m3，8处防水 | 项 | 1
东五里 B区
8 | 030801001010 | 低压碳钢管 | 1.隐患描述:1号楼、5号楼道立管锈蚀严重，减少水淹地下室赔偿风险 2.维保内容及方案:更换 3.类型:更换保温及管道 4.规格:无缝钢管DN125，15m 无缝钢管DN50，220m 无缝钢管DN40，120m 焊接球阀DN50,16个 5.更换管道后除锈，面漆底漆各两遍，橡塑保温30mm外缠玻璃布刷防火涂料，DN20放气阀8个 6.150穿楼板打眼56个 7.补洞56个 | 项 | 1
9 | 030101B01006 | 入户碰头 | 1.每户1个DN20铜球阀，1个DN20球阀过滤器一体，2个DN20锁闭阀，4个DN20铜接头，1.5mPPR管，20mm厚保温，外缠塑料布，两个支架， | 户 | 98
东风小区、祥云国际一期、十局
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：新华，桥西维修桥西大修改造 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
标段名称：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 010607006001 | 钢梯 | 1.隐患描述:热表位置较高（超三米），抄表效验存在安全隐患，号楼阀门井及楼栋阀 2.维保内容及方案:安装固定爬梯，方便热表查看。固定式钢爬梯+防护栏 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表1-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：新华，桥西维修桥西大修改造 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
标段名称：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
1 安全生产文明施工费
1 | 031401B02004 | 安全生产文明施工费 | 项 | 1
小计
2 其他总价措施项目
1 | 031401B03004 | 脚手架 | 项 | 1
2 | 031401B04004 | 垂直运输费 | 项 | 1
3 | 031401B05004 | 操作高度增加费 | 项 | 1
4 | 031401B06004 | 超高费 | 项 | 1
5 | 031401B14004 | 冬季施工增加费 | 项 | 1
6 | 031401B15004 | 雨季施工增加费 | 项 | 1
7 | 031401B16004 | 夜间施工增加费 | 项 | 1
8 | 031401B17004 | 检验试验配合费 | 项 | 1
9 | 031401B18004 | 工程定位复测、场地清理费 | 项 | 1
10 | 031401B19004 | 成品保护费 | 项 | 1
11 | 031401B20004 | 二次搬运费 | 项 | 1
12 | 031401B21004 | 临时停水、停电费 | 项 | 1
13 | 031401B22004 | 施工与生产同时进行增加费 | 项 | 1
14 | 031401B23004 | 在有害身体健康的环境中施工降效增加费 | 项 | 1
15 | 031401B24004 | 系统调试 | 项 | 1
小计

## 表1-12 其他项目清单与计价表
其他项目清单与计价表
工程名称：新华，桥西维修桥西大修改造 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
标段名称：
序号 | 项目名称 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 合同中约定的其他项目
合 计

## 表1-13 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：新华，桥西维修桥西大修改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
标段名称：
序号 | 项目名称 | 暂定金额（元） |  | 备注
合计

## 表1-14-2 专业工程暂估价表
专业工程暂估价表
工程名称：新华，桥西维修桥西大修改造 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
标段名称：
序号 | 暂估价名称 | 工程内容 | 单位 | 暂估价 （元） |  | 结算金额 （元） | 调整金额 ±（元） | 备注
小计

## 表1-14-2 专业工程暂估价表-1
专业工程暂估价表
工程名称：新华，桥西维修桥西大修改造 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
标段名称：
序号 | 暂估价名称 | 工程内容 | 单位 | 暂估价 （元） |  | 结算金额 （元） | 调整金额 ±（元） | 备注
1 | 专业工程暂估价 | / | / | /
1.1
小计

## 表1-18 主要材料、设备明细表
主要材料、设备明细表
工程名称：新华，桥西维修桥西大修改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
标段名称：
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注