## 汇总表
太平河片区60#、64#、68#地块供热工程施工劳务分包采购 清单报价汇总表
响应单位名称：
联系人： 电话：
序号 | 单位名称 | 含税综合合价（元） | 备注
1 | 60#、64#、68#地块一级管网-工艺
2 | 60#、64#、68#地块一级管网-结构
3 | 60#、64#、68#地块换热站-工艺
4 | 60#、64#、68#地块换热站-结构
5 | 60#、64#、68#地块二级管网-工艺
6 | 60#、64#、68#地块二级管网-结构
7 | 60#、64#、68#地块室内采暖
8 | 小 计（元）
9 | 安全文明施工费 |  | 施工过程中可能出现的外部因素；保证不发生一般及以上安全事故；文明施工达到总包及建设单位要求（包括安全文明施工所需人工及设备） 安全文明施工费=1至7项小计*2.5% （安全文明施工费结算时以项目部认可的签证费用为准）
10 | 总计（元） |  | 1至7项小计+安全文明施工费
税率（专票）： 工期：
响应单位：（盖章）
法定代表人：（签字或印鉴）
年 月 日

## 60#、64#、68#地块一级管网-工艺
60#、64#、68#地块一级管网-工艺劳务清单报价表
响应单位名称：
联系人： 电话：
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 含税综合单价（元） | 含税综合合价（元） | 备注
管道
1 | 直埋式预制保温管 | 型号：DN200 包含但不限于下管及所需机械、管道对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 270
管件
2 | 直埋保温弯头 | 型号:DN200 包含但不限于管件就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、保温及保护层安装（材质、型号同管道的保温及保护层一致，材料乙供）、压力试验及冲洗等 | 个 | 4
阀门
3 | 焊接球阀 | 型号：DN200 包含但不限于阀门就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、保温及保护层安装（材质、型号同管道的保温及保护层一致，材料乙供）、压力试验及冲洗等，除阀门甲供外其余材料乙供 | 个 | 2
土方
4 | 挖沟槽土方 | 包含但不限于开挖、放坡（若有）、场内运输、清底修边、基底夯实、基底钎探等全部内容及所需机械 | m3 | 326
5 | 回填方 | 包含但不限于原土回填、夯实等全部内容及所需机械，所需材料乙供 | m3 | 289
6 | 回填方 | 包含但不限于砂子回填、夯实等全部内容及所需机械，砂子甲供 | m3 | 117
7 | 余方弃置 | 包含但不限于建筑垃圾及土方装车、外运，运距自行考虑 | m3 | 137
放气、放水
8 | 输送流体用无缝钢管 | 型号:DN50 包含但不限于下管及所需机械、管道对口焊接、除锈、刷油、压力试验及冲洗等，除管道外其余材料均由劳务提供 | m | 6
9 | 输送流体用无缝钢管 | 型号:DN25 包含但不限于下管及所需机械、管道对口焊接、除锈、刷油、压力试验及冲洗等，除管道外其余材料均由劳务提供 | m | 4
10 | 焊接球阀 | 型号：DN50 包含但不限于阀门就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等，除阀门外其余材料均由劳务提供 | 个 | 4
11 | 焊接球阀 | 型号：DN25 包含但不限于阀门就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等，除阀门外其余材料均由劳务提供 | 个 | 4
12 | 合 计（元） |  |  |  | /
响应单位：（盖章）
法定代表人：（签字或印鉴）
年 月 日

## 60#、64#、68#地块一级管网-结构
60#、64#、68#地块一级管网-结构劳务清单报价表
响应单位名称：
联系人： 电话：
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 含税综合单价（元） | 含税综合合价（元） | 备注
井室
1 | 阀门井 | 混凝土井2.9*2.6*1.25m+1.8*1.8*1.25m，包含土方开挖、回填、弃置、井筒砌筑、抹灰、填缝；混凝土浇筑、养护；钢筋制作绑扎、模板支拆、脚手架搭拆、套管、钢爬梯、埋件、井字架、止水钢板、混凝土盖板制作安装、井盖安装等图纸中阀门井相关的全部工作内容（钢筋、混凝土、预制盖板甲供，其余材料乙供） | 座 | 1
8 | 合 计（元） |  |  |  | /
响应单位：（盖章）
法定代表人：（签字或印鉴）
年 月 日

## 60#、64#、68#地块换热站-工艺
60#、64#、68#地块换热站-工艺劳务清单报价表
响应单位名称：
联系人： 电话：
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 含税综合单价（元） | 含税综合合价（元） | 备注
设备
1 | 低区循环泵 | 包含但不限于设备及与设备配套阀门管件等附件的就位、安装、连接等 | 台 | 2
2 | 低区补水泵 | 包含但不限于设备及与设备配套阀门管件等附件的就位、安装、连接等 | 台 | 2
3 | 高区循环泵 | 包含但不限于设备及与设备配套阀门管件等附件的就位、安装、连接等 | 台 | 2
4 | 高区补水泵 | 包含但不限于设备及与设备配套阀门管件等附件的就位、安装、连接等 | 台 | 2
5 | 一次网除污器 | 规格:DN200 包含但不限于除污器及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除除污器及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 1
6 | 二次网低区除污器 | 规格:DN400 包含但不限于除污器及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除除污器及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 1
7 | 二次网高区除污器 | 规格:DN200 包含但不限于除污器及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除除污器及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 1
管道
8 | 螺旋缝埋弧焊钢管 | 型号:DN400 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 48
9 | 螺旋缝埋弧焊钢管 | 型号:DN350 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 18
10 | 输送流体用无缝钢管 | 型号:DN200 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 75
11 | 输送流体用无缝钢管 | 型号:DN150 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 32
12 | 输送流体用无缝钢管 | 型号:DN100 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 10
13 | 输送流体用无缝钢管 | 型号:DN80 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 10
14 | 输送流体用无缝钢管 | 型号:DN65 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 15
15 | 输送流体用无缝钢管 | 型号:DN32 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 12
管件、法兰
16 | 弯头 | 型号:DN400 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 13
17 | 弯头 | 型号:DN350 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 6
18 | 弯头 | 型号:DN200 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 26
19 | 弯头 | 型号:DN150 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 8
20 | 弯头 | 型号:DN100 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 7
21 | 弯头 | 型号:DN80 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 3
22 | 弯头 | 型号:DN65 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 11
23 | 弯头 | 型号:DN32 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 10
24 | 三通 | 型号:DN400*400*350 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 8
25 | 三通 | 型号:DN200*200*150 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 12
26 | 三通 | 型号:DN200*200*100 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
27 | 三通 | 型号:DN80*80*80 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 6
28 | 三通 | 型号:DN65*65*65 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 4
29 | 三通 | 型号:DN32*32*32 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 4
30 | 成品封头 | 型号:DN400 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
31 | 成品封头 | 型号:DN200 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
32 | 成品封头 | 型号:DN80 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
33 | 成品封头 | 型号:DN65 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
34 | 成品封头 | 型号:DN32 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
阀门
35 | 焊接球阀 | 型号：DN200 包含但不限于阀门的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门甲供外其余材料乙供 | 个 | 4
36 | 焊接球阀 | 型号：DN150 包含但不限于阀门的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门甲供外其余材料乙供 | 个 | 1
37 | 法兰蝶阀 | 型号：DN200 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 8
38 | 法兰球阀 | 型号：DN150 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 1
39 | 法兰球阀 | 型号：DN100 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 2
40 | 手动调节阀（配套变径） | 型号：DN150 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 1
41 | 手动调节阀 | 型号：DN100 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 1
42 | Y型过滤器 | 型号：DN200 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 2
43 | Y型过滤器 | 型号：DN100 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 1
44 | 焊接球阀 | 型号：DN400 包含但不限于阀门的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门甲供外其余材料乙供 | 个 | 2
45 | 法兰蝶阀 | 型号：DN400 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 4
46 | 法兰蝶阀 | 型号：DN350 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 6
47 | 微启式安全阀 | 型号：DN50 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 1
48 | 止回阀 | 型号：DN350 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 3
49 | 金属软连接 | 型号：DN350 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 4
50 | Y型过滤器 | 型号：DN400 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 1
51 | 法兰蝶阀 | 型号：DN150 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 6
52 | 微启式安全阀 | 型号：DN40 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 1
53 | 止回阀 | 型号：DN150 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 3
54 | 金属软接头 | 型号：DN150 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 4
55 | 法兰球阀 | 型号：DN80 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 2
56 | 法兰球阀 | 型号：DN65 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 5
57 | 法兰球阀 | 型号：DN32 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 5
58 | 止回阀 | 型号：DN80 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 1
59 | 止回阀 | 型号：DN65 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 2
60 | 止回阀 | 型号：DN32 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 2
61 | 水表 | 型号：DN80 包含但不限于水表的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除水表甲供外其余材料乙供 | 个 | 1
62 | 水表 | 型号：DN65 包含但不限于水表的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除水表甲供外其余材料乙供 | 个 | 1
63 | 水表 | 型号：DN32 包含但不限于水表的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除水表甲供外其余材料乙供 | 个 | 1
64 | Y型过滤器 | 型号：DN80 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 1
65 | 金属软连接 | 型号：DN65 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 4
66 | 金属软连接 | 型号：DN32 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 4
67 | 合 计（元） |  |  |  | /
响应单位：（盖章）
法定代表人：（签字或印鉴）
年 月 日

## 60#、64#、68#地块换热站-结构
60#、64#、68#地块换热站-结构劳务清单报价表
响应单位名称：
联系人： 电话：
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 含税综合单价（元） | 含税综合合价（元） | 备注
1 | 地面拆除 | 包含但不限于地面拆除所需的机械、人工等（含切缝） | m2 | 131
2 | 余方弃置 | 包含但不限于建筑垃圾及土方装车、外运，运距自行考虑 | m3 | 53
3 | 凿毛 | 包含但不限于与原结构底板相接处凿毛所需的机械、人工等 | m2 | 131
4 | 细石混凝土楼地面 | 1.包含混凝土输送、浇筑、振捣、养护、模板制作、安装等相关工作内容 2.混凝土甲供，其余材料乙供 | m2 | 60
5 | 基础垫层 | 1.包含混凝土输送、浇筑、振捣、养护、模板制作、安装等相关工作内容 2.混凝土甲供，其余材料乙供（含模板） | m3 | 9
6 | 设备基础 | 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护、模板制作、安装等相关工作内容 2.混凝土甲供，其余材料乙供（含模板） | m3 | 39
7 | 无收缩二次灌浆料 | 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护等相关工作内容 2.灌浆料甲供，其余材料乙供（含模板） | m3 | 1
8 | 包柱脚 | 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护、模板制作、安装等相关工作内容 2.混凝土甲供，其余材料乙供（含模板） | m3 | 29
9 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10以内三级钢 2.包含钢筋制作、安装、固定、连接等 3.钢筋甲供，其余材料乙供 | kg | 33
10 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级、20以内 2.包含钢筋制作、安装、固定、连接等 3.钢筋甲供，其余材料乙供 | kg | 2967
11 | 预埋铁件 | 1.名称:预埋件 2.铁件制作、安装 3.所需材料乙供 | kg | 1991
12 | 螺栓 | 1.螺栓种类、规格:地脚螺栓M20 2.螺栓制作、安装 3.所需材料乙供 | 套 | 48
13 | 螺栓 | 1.螺栓种类、规格:地脚螺栓M24 2.螺栓制作、安装 3.所需材料乙供 | 套 | 180
14 | 螺栓 | 1.螺栓种类、规格:10.9级、M20 2.螺栓制作、安装 3.所需材料乙供 | 套 | 152
15 | 支/吊架、基础型钢 | 1.管道支架制作、安装、除锈、刷油 2.型钢甲供，其余材料乙供 | kg | 14250
16 | 合 计（元） |  |  |  | /
响应单位：（盖章）
法定代表人：（签字或印鉴）
年 月 日

## 60#、64#、68#地块二级管网-工艺
60#、64#、68#地块二级管网-工艺劳务清单报价表
响应单位名称：
联系人： 电话：
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 含税综合单价（元） | 含税综合合价（元） | 备注
直埋管道
1 | 直埋式预制保温管 | 型号：DN150 包含但不限于下管及所需机械、管道对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 100
2 | 直埋式预制保温管 | 型号：DN125 包含但不限于下管及所需机械、管道对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 295
3 | 直埋式预制保温管 | 型号：DN100 包含但不限于下管及所需机械、管道对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 395
4 | 直埋式预制保温管 | 型号：DN80 包含但不限于下管及所需机械、管道对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 410
5 | 直埋式预制保温管 | 型号：DN65 包含但不限于下管及所需机械、管道对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 240
6 | 直埋式预制保温管 | 型号：DN50 包含但不限于下管及所需机械、管道对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 65
7 | 直埋式预制保温管 | 型号：DN40 包含但不限于下管及所需机械、管道对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 155
8 | 直埋式预制保温管 | 型号：DN25 包含但不限于下管及所需机械、管道对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 36
9 | 直埋式预制保温管 | 型号：DN20 包含但不限于下管及所需机械、管道对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 36
10 | 输送流体用无缝钢管 | 型号：DN50 包含但不限于下管及所需机械、管道对口焊接、除锈、刷油、压力试验及冲洗等，除管道外其余材料均由劳务提供 | m | 44
11 | 输送流体用无缝钢管 | 型号：DN40 包含但不限于下管及所需机械、管道对口焊接、除锈、刷油、压力试验及冲洗等，除管道外其余材料均由劳务提供 | m | 28
12 | 输送流体用无缝钢管 | 型号：DN32 包含但不限于下管及所需机械、管道对口焊接、除锈、刷油、压力试验及冲洗等，除管道外其余材料均由劳务提供 | m | 24
13 | 输送流体用无缝钢管 | 型号：DN25 包含但不限于下管及所需机械、管道对口焊接、除锈、刷油、压力试验及冲洗等，除管道外其余材料均由劳务提供 | m | 44
14 | 输送流体用无缝钢管 | 型号：DN20 包含但不限于下管及所需机械、管道对口焊接、除锈、刷油、压力试验及冲洗等，除管道外其余材料均由劳务提供 | m | 88
15 | 输送流体用无缝钢管 | 型号：DN15 包含但不限于下管及所需机械、管道对口焊接、除锈、刷油、压力试验及冲洗等，除管道外其余材料均由劳务提供 | m | 36
土方
16 | 挖沟槽土方 | 包含但不限于管沟机械或人工开挖、人工清槽等全部内容及所需机械 | m3 | 1368
17 | 回填方 | 包含但不限于原土回填、夯实等全部内容及所需机械，所需材料乙供 | m3 | 903
18 | 回填方 | 包含但不限于砂子回填、夯实等全部内容及所需机械，砂子甲供 | m3 | 465
19 | 余方弃置 | 包含但不限于建筑垃圾及土方装车、外运，运距自行考虑 | m3 | 465
架空管道
20 | 预制架空保温管 | 型号:DN400 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、管道对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 25
21 | 预制架空保温管 | 型号:DN300 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、管道对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 450
22 | 预制架空保温管 | 型号:DN250 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、管道对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 145
23 | 预制架空保温管 | 型号:DN200 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、管道对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 590
24 | 预制架空保温管 | 型号:DN150 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、管道对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 365
25 | 预制架空保温管 | 型号:DN125 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、管道对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 1010
26 | 预制架空保温管 | 型号:DN100 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、管道对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 1080
27 | 预制架空保温管 | 型号:DN80 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、管道对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 570
28 | 预制架空保温管 | 型号:DN65 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、管道对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 850
29 | 预制架空保温管 | 型号:DN50 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、管道对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 305
30 | 输送流体用无缝钢管 | 型号:DN40 包含但不限于下管及所需机械、管道对口焊接、保温、除锈、刷油、压力试验及冲洗等，除管道外其余材料均由劳务提供 | m | 25
31 | 输送流体用无缝钢管 | 型号:DN20 包含但不限于下管及所需机械、管道对口焊接、保温、除锈、刷油、压力试验及冲洗等，除管道外其余材料均由劳务提供 | m | 85
直埋管件
32 | 直埋保温弯头 | 型号:DN150 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 6
33 | 直埋保温弯头 | 型号:DN125 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 12
34 | 直埋保温弯头 | 型号:DN100 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 22
35 | 直埋保温弯头 | 型号:DN80 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 20
36 | 直埋保温弯头 | 型号:DN65 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 12
37 | 直埋保温弯头 | 型号:DN50 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
38 | 直埋保温弯头 | 型号:DN40 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 6
39 | 直埋保温弯头 | 型号:DN25 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 6
40 | 直埋保温弯头 | 型号:DN20 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 6
41 | 直埋保温三通 | 型号:DN150*150*125 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
42 | 直埋保温三通 | 型号:DN150*150*40 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
43 | 直埋保温三通 | 型号:DN125*125*125 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
44 | 直埋保温三通 | 型号:DN125*125*100 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 4
45 | 直埋保温三通 | 型号:DN125*125*80 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 4
46 | 直埋保温三通 | 型号:DN125*125*25 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 4
47 | 直埋保温三通 | 型号:DN100*100*100 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 4
48 | 直埋保温三通 | 型号:DN100*100*80 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 4
49 | 直埋保温三通 | 型号:DN80*80*80 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
50 | 直埋保温三通 | 型号:DN80*80*65 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 4
51 | 直埋保温三通 | 型号:DN65*65*65 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 4
52 | 直埋保温三通 | 型号:DN50*50*25 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
53 | 直埋保温三通 | 型号:DN50*50*20 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
54 | 直埋保温三通 | 型号:DN40*40*20 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
55 | 直埋保温异径管 | 型号:DN150*125 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
56 | 直埋保温异径管 | 型号:DN125*100 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
57 | 直埋保温异径管 | 型号:DN125*80 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 4
58 | 直埋保温异径管 | 型号:DN100*80 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 4
59 | 直埋保温异径管 | 型号:DN80*65 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
60 | 直埋保温异径管 | 型号:DN50*40 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
架空管件
61 | 预制架空保温弯头 | 型号:DN300 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 18
62 | 预制架空保温弯头 | 型号:DN250 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 8
63 | 预制架空保温弯头 | 型号:DN200 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 24
64 | 预制架空保温弯头 | 型号:DN150 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 12
65 | 预制架空保温弯头 | 型号:DN125 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 44
66 | 预制架空保温弯头 | 型号:DN100 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 80
67 | 预制架空保温弯头 | 型号:DN80 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 44
68 | 预制架空保温弯头 | 型号:DN65 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 62
69 | 预制架空保温弯头 | 型号:DN50 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 26
70 | 预制架空保温弯头 | 型号:DN40 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
71 | 预制架空保温弯头 | 型号:DN20 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 20
72 | 预制架空保温三通 | 型号:DN400*400*300 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
73 | 预制架空保温三通 | 型号:DN300*300*300 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
74 | 预制架空保温三通 | 型号:DN300*300*250 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
75 | 预制架空保温三通 | 型号:DN300*300*125 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
76 | 预制架空保温三通 | 型号:DN300*300*100 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
77 | 预制架空保温三通 | 型号:DN300*300*80 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 4
78 | 预制架空保温三通 | 型号:DN250*250*200 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
79 | 预制架空保温三通 | 型号:DN250*250*125 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
80 | 预制架空保温三通 | 型号:DN200*200*200 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
81 | 预制架空保温三通 | 型号:DN200*200*150 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
82 | 预制架空保温三通 | 型号:DN200*200*125 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 4
83 | 预制架空保温三通 | 型号:DN200*200*100 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
84 | 预制架空保温三通 | 型号:DN200*200*65 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
85 | 预制架空保温三通 | 型号:DN150*150*150 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
86 | 预制架空保温三通 | 型号:DN150*150*100 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 4
87 | 预制架空保温三通 | 型号:DN150*150*65 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
88 | 预制架空保温三通 | 型号:DN125*125*125 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 4
89 | 预制架空保温三通 | 型号:DN125*125*100 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 10
90 | 预制架空保温三通 | 型号:DN125*125*80 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 4
91 | 预制架空保温三通 | 型号:DN125*125*65 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 8
92 | 预制架空保温三通 | 型号:DN125*125*20 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
93 | 预制架空保温三通 | 型号:DN100*100*100 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 10
94 | 预制架空保温三通 | 型号:DN100*100*80 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 6
95 | 预制架空保温三通 | 型号:DN100*100*65 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
96 | 预制架空保温三通 | 型号:DN100*100*50 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
97 | 预制架空保温三通 | 型号:DN65*65*65 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 8
98 | 预制架空保温三通 | 型号:DN65*65*50 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
99 | 预制架空保温三通 | 型号:DN65*65*40 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
100 | 预制架空保温异径管 | 型号:DN400*250 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
101 | 预制架空保温异径管 | 型号:DN300*125 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
102 | 预制架空保温异径管 | 型号:DN300*100 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
103 | 预制架空保温异径管 | 型号:DN250*200 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 4
104 | 预制架空保温异径管 | 型号:DN250*80 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
105 | 预制架空保温异径管 | 型号:DN200*150 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 4
106 | 预制架空保温异径管 | 型号:DN200*125 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 6
107 | 预制架空保温异径管 | 型号:DN200*80 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
108 | 预制架空保温异径管 | 型号:DN150*125 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 6
109 | 预制架空保温异径管 | 型号:DN150*65 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
110 | 预制架空保温异径管 | 型号:DN125*100 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 24
111 | 预制架空保温异径管 | 型号:DN100*80 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 8
112 | 预制架空保温异径管 | 型号:DN100*65 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 16
113 | 预制架空保温异径管 | 型号:DN80*65 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 4
114 | 预制架空保温异径管 | 型号:DN80*50 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
115 | 预制架空保温异径管 | 型号:DN65*50 包含但不限于下管件及所需机械、管件对口焊接、保温补口、补口除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 6
直埋管道上阀门
116 | 焊接球阀 | 型号：DN150 包含但不限于阀门就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、保温及保护层安装（材质、型号同管道的保温及保护层一致，材料乙供）、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
117 | 焊接球阀 | 型号：DN125 包含但不限于阀门就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、保温及保护层安装（材质、型号同管道的保温及保护层一致，材料乙供）、压力试验及冲洗等 | 个 | 8
118 | 焊接球阀 | 型号：DN100 包含但不限于阀门就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、保温及保护层安装（材质、型号同管道的保温及保护层一致，材料乙供）、压力试验及冲洗等 | 个 | 10
119 | 焊接球阀 | 型号：DN80 包含但不限于阀门就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、保温及保护层安装（材质、型号同管道的保温及保护层一致，材料乙供）、压力试验及冲洗等 | 个 | 16
120 | 焊接球阀 | 型号：DN65 包含但不限于阀门就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、保温及保护层安装（材质、型号同管道的保温及保护层一致，材料乙供）、压力试验及冲洗等 | 个 | 12
121 | 焊接球阀 | 型号：DN50 包含但不限于阀门就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、保温及保护层安装（材质、型号同管道的保温及保护层一致，材料乙供）、压力试验及冲洗等 | 个 | 50
122 | 焊接球阀 | 型号：DN40 包含但不限于阀门就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、保温及保护层安装（材质、型号同管道的保温及保护层一致，材料乙供）、压力试验及冲洗等 | 个 | 40
123 | 焊接球阀 | 型号：DN32 包含但不限于阀门就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、保温及保护层安装（材质、型号同管道的保温及保护层一致，材料乙供）、压力试验及冲洗等 | 个 | 24
124 | 焊接球阀 | 型号：DN25 包含但不限于阀门就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、保温及保护层安装（材质、型号同管道的保温及保护层一致，材料乙供）、压力试验及冲洗等 | 个 | 82
125 | 焊接球阀 | 型号：DN20 包含但不限于阀门就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、保温及保护层安装（材质、型号同管道的保温及保护层一致，材料乙供）、压力试验及冲洗等 | 个 | 98
126 | 焊接球阀 | 型号：DN15 包含但不限于阀门就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、保温及保护层安装（材质、型号同管道的保温及保护层一致，材料乙供）、压力试验及冲洗等 | 个 | 36
架空管道上阀门
127 | 焊接球阀 | 型号：DN300 包含但不限于阀门就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、保温及保护层安装（材质、型号同管道的保温及保护层一致，材料乙供）、压力试验及冲洗等 | 个 | 6
128 | 焊接球阀 | 型号：DN250 包含但不限于阀门就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、保温及保护层安装（材质、型号同管道的保温及保护层一致，材料乙供）、压力试验及冲洗等 | 个 | 6
129 | 焊接球阀 | 型号：DN200 包含但不限于阀门就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、保温及保护层安装（材质、型号同管道的保温及保护层一致，材料乙供）、压力试验及冲洗等 | 个 | 12
130 | 焊接球阀 | 型号：DN150 包含但不限于阀门就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、保温及保护层安装（材质、型号同管道的保温及保护层一致，材料乙供）、压力试验及冲洗等 | 个 | 4
131 | 焊接球阀 | 型号：DN125 包含但不限于阀门就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、保温及保护层安装（材质、型号同管道的保温及保护层一致，材料乙供）、压力试验及冲洗等 | 个 | 26
132 | 焊接球阀 | 型号：DN100 包含但不限于阀门就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、保温及保护层安装（材质、型号同管道的保温及保护层一致，材料乙供）、压力试验及冲洗等 | 个 | 36
133 | 焊接球阀 | 型号：DN80 包含但不限于阀门就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、保温及保护层安装（材质、型号同管道的保温及保护层一致，材料乙供）、压力试验及冲洗等 | 个 | 24
134 | 焊接球阀 | 型号：DN65 包含但不限于阀门就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、保温及保护层安装（材质、型号同管道的保温及保护层一致，材料乙供）、压力试验及冲洗等 | 个 | 48
135 | 焊接球阀 | 型号：DN50 包含但不限于阀门就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、保温及保护层安装（材质、型号同管道的保温及保护层一致，材料乙供）、压力试验及冲洗等 | 个 | 12
136 | 补偿器 | 型号：DN300 包含但不限于补偿器就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、保温及保护层安装（材质、型号同管道的保温及保护层一致，材料乙供）、压力试验及冲洗等 | 台 | 4
137 | 合 计（元） |  |  |  | /
响应单位：（盖章）
法定代表人：（签字或印鉴）
年 月 日

## 60#、64#、68#地块二级管网-结构
60#、64#、68#地块二级管网-结构劳务清单报价表
响应单位名称：
联系人： 电话：
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 含税综合单价（元） | 含税综合合价（元） | 备注
支、吊架
1 | 支/吊架、基础型钢 | 1.管道支架制作、安装、除锈、刷油 2.型钢甲供，其余材料乙供 | kg | 38207
井室
2 | 阀门井 | 混凝土井，2.8*2.6*1.25m，W-01、04、07、13，包含土方开挖、回填、弃置、井筒砌筑、抹灰、填缝；混凝土浇筑、养护；钢筋制作绑扎、模板支拆、脚手架搭拆、套管、钢爬梯、埋件、井字架、止水钢板、混凝土盖板制作安装、井盖安装等图纸中阀门井相关的全部工作内容（钢筋、混凝土、预制盖板甲供，其余材料乙供） | 座 | 4
3 | 阀门井 | 混凝土井，2.3*2.7*1.25m，W-02、03、05、06、08、09、11，包含土方开挖、回填、弃置、井筒砌筑、抹灰、填缝；混凝土浇筑、养护；钢筋制作绑扎、模板支拆、脚手架搭拆、套管、钢爬梯、埋件、井字架、止水钢板、混凝土盖板制作安装、井盖安装等图纸中阀门井相关的全部工作内容（钢筋、混凝土、预制盖板甲供，其余材料乙供） | 座 | 7
4 | 阀门井 | 混凝土井，2.3*2.6*1.25m，W-12、21、22、23、24、25、26、27，包含土方开挖、回填、弃置、井筒砌筑、抹灰、填缝；混凝土浇筑、养护；钢筋制作绑扎、模板支拆、脚手架搭拆、套管、钢爬梯、埋件、井字架、止水钢板、混凝土盖板制作安装、井盖安装等图纸中阀门井相关的全部工作内容（钢筋、混凝土、预制盖板甲供，其余材料乙供） | 座 | 8
5 | 阀门井 | 混凝土井，3.8*2.6*1.25m，W-14，包含土方开挖、回填、弃置、井筒砌筑、抹灰、填缝；混凝土浇筑、养护；钢筋制作绑扎、模板支拆、脚手架搭拆、套管、钢爬梯、埋件、井字架、止水钢板、混凝土盖板制作安装、井盖安装等图纸中阀门井相关的全部工作内容（钢筋、混凝土、预制盖板甲供，其余材料乙供） | 座 | 1
6 | 阀门井 | 混凝土井，3.7*2.6*1.25m，W-15、16，包含土方开挖、回填、弃置、井筒砌筑、抹灰、填缝；混凝土浇筑、养护；钢筋制作绑扎、模板支拆、脚手架搭拆、套管、钢爬梯、埋件、井字架、止水钢板、混凝土盖板制作安装、井盖安装等图纸中阀门井相关的全部工作内容（钢筋、混凝土、预制盖板甲供，其余材料乙供） | 座 | 2
7 | 阀门井 | 混凝土井，3.6*2.6*1.25m，W-17、18、19、20，包含土方开挖、回填、弃置、井筒砌筑、抹灰、填缝；混凝土浇筑、养护；钢筋制作绑扎、模板支拆、脚手架搭拆、套管、钢爬梯、埋件、井字架、止水钢板、混凝土盖板制作安装、井盖安装等图纸中阀门井相关的全部工作内容（钢筋、混凝土、预制盖板甲供，其余材料乙供） | 座 | 4
8 | 阀门井 | 混凝土井，3.7*2.6*1.25m，W-10，尺寸1.8*3m，包含土方开挖、回填、弃置、井筒砌筑、抹灰、填缝；混凝土浇筑、养护；钢筋制作绑扎、模板支拆、脚手架搭拆、套管、钢爬梯、埋件、井字架、止水钢板、混凝土盖板制作安装、井盖安装等图纸中阀门井相关的全部工作内容（钢筋、混凝土、预制盖板甲供，其余材料乙供） | 座 | 1
9 | 合 计（元） |  |  |  | /
响应单位：（盖章）
法定代表人：（签字或印鉴）
年 月 日

## 60#、64#、68#地块室内采暖
60#、64#、68#地块室内采暖劳务清单报价表
响应单位名称：
联系人： 电话：
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 含税综合单价（元） | 含税综合合价（元） | 备注
一、室内热计量部分
1 | 输送流体用无缝钢管 | 型号:DN100 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 200
2 | 输送流体用无缝钢管 | 型号:DN80 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 360
3 | 输送流体用无缝钢管 | 型号:DN65 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 280
4 | 输送流体用无缝钢管 | 型号:DN25 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 24
5 | 弯头 | 型号:DN100 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 196
6 | 弯头 | 型号:DN80 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 384
7 | 弯头 | 型号:DN65 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 218
8 | 弯头 | 型号:DN25 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 12
9 | 三通 | 型号:DN125*125*100 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
10 | 三通 | 型号:DN100*100*25 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
11 | 异径管 | 型号:DN125*100 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
二、室内立管部分
12 | 镀锌钢管 | 型号：DN100 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、管道对口连接、管件安装、压力试验及冲洗、开洞、孔洞修正、扩洞及套管安装，套管内封堵、套管外封堵等 | m | 1400
13 | 镀锌钢管 | 型号：DN80 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、管道对口连接、管件安装、压力试验及冲洗、开洞、孔洞修正、扩洞及套管安装，套管内封堵、套管外封堵等 | m | 1260
14 | 镀锌钢管 | 型号：DN65 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、管道对口连接、管件安装、压力试验及冲洗、开洞、孔洞修正、扩洞及套管安装，套管内封堵、套管外封堵等 | m | 2700
15 | 镀锌钢管 | 型号：DN50 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、管道对口连接、管件安装、压力试验及冲洗、开洞、孔洞修正、扩洞及套管安装，套管内封堵、套管外封堵等 | m | 504
16 | 镀锌钢管 | 型号：DN40 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、管道对口连接、管件安装、压力试验及冲洗、开洞、孔洞修正、扩洞及套管安装，套管内封堵、套管外封堵等 | m | 306
17 | 塑料管 | 型号：De32 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、管道对口连接、管件安装、压力试验及冲洗、开洞、孔洞修正、扩洞及套管安装，套管内封堵、套管外封堵等 | m | 1148
18 | 丝接球阀 | 型号：DN20 包含但不限于阀门就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 126
19 | 自动排气阀 | 型号：DN20 包含但不限于阀门就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 126
20 | 管道轴向内压波纹补偿器 | 型号：DN80 包含但不限于补偿器就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 4
21 | 管道轴向内压波纹补偿器 | 型号：DN65 包含但不限于补偿器就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 48
22 | 管道轴向内压波纹补偿器 | 型号：DN50 包含但不限于补偿器就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 24
23 | 焊接球阀 | 型号：DN25 包含但不限于阀门就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 126
三、支架
24 | 支/吊架、基础型钢 | 1.管道支吊架制作、安装、除锈、刷油 2.型钢甲供，其余材料乙供 | kg | 3492
25 | 合 计（元） |  |  |  | /
响应单位：（盖章）
法定代表人：（签字或印鉴）
年 月 日