## 表1-8 单位工程费汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：市区供热站电力设备检测试验工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
标段名称：
序号 | 名 称 | 计算基数 | 费率 (%) | 金额 (元) | 其中：（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费
1.1 | 分部分项工程量清单计价合计 | / | /
A | 发包人提供材料（不计入工程总价） | / | / |  | / |  | / | /
1.2 | 措施项目清单计价合计 | 1.2.1+1.2.2+1.2.3 | /
1.2.1 | 单价措施项目工程量清单计价合计 | / | /
1.2.2 | 安全生产文明施工费 | 1.1+A+1.2.1+1.2.3 | / |  | / |  | / | /
1.2.3 | 其他总价措施项目清单计价合计 | / | /
1.3 | 其他项目清单计价合计 | 1.3.1+1.3.2+1.3.3+1.3.4+1.3.5 | / |  | / |  | / | /
1.3.1 | 其中：暂列金额 | / | / |  | / |  | / | /
1.3.2 | 其中：专业工程暂估价 | / | / |  | / |  | / | /
1.3.3 | 其中：计日工 | / | / |  | / |  | / | /
1.3.4 | 其中：总承包服务费 | / | / |  | / |  | / | /
1.3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 | / | / |  | / |  | / | /
B | 其他项目清单计价合计（不含专业工程暂估价） | 1.3.1+1.3.3+1.3.4+1.3.5 | / |  | / |  | / | /
1.4 | 增值税 | 1.1+1.2+B | 9 |  | / |  | / | /
/ | 合 计 | / | /

## 表1-9 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：市区供热站电力设备检测试验工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
标段名称：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
整个项目
土贤庄站
1 | 030416005002 | 电力变压器系统 | 1.名称:200KVA变压器系统试验 | 系统 | 1
2 | 030416006003 | 输配电装置系统 | 1.名称:高压柜试验 2.电压等级(kV):10kV以下 | 系统 | 3
3 | 030101B01002 | 设备清扫 | 1.名称:低压柜设备清扫 | 面 | 3
4 | 030416028010 | 电缆试验 | 1.名称:电缆试验 2.电压等级(kV):10KV | 根 | 1
天骥站
5 | 030416005003 | 电力变压器系统 | 1.名称:160KVA变压器系统试验 | 系统 | 1
6 | 030416006004 | 输配电装置系统 | 1.名称:高压柜试验 2.电压等级(kV):10kV以下 | 系统 | 3
7 | 030101B01003 | 设备清扫 | 1.名称:低压柜设备清扫 | 面 | 3
8 | 030416028011 | 电缆试验 | 1.名称:电缆试验 2.电压等级(kV):10KV | 根 | 1
旭城站
9 | 030416005004 | 电力变压器系统 | 1.名称:630KVA变压器系统试验 | 系统 | 1
10 | 030416006005 | 输配电装置系统 | 1.名称:高压柜试验 2.电压等级(kV):10kV以下 | 系统 | 4
11 | 030101B01004 | 设备清扫 | 1.名称:低压柜设备清扫 | 面 | 4
12 | 030416028012 | 电缆试验 | 1.名称:电缆试验 2.电压等级(kV):10KV | 根 | 1
建国站
13 | 030416005005 | 电力变压器系统 | 1.名称:240KVA变压器系统试验 | 系统 | 1
14 | 030101B01005 | 设备清扫 | 1.名称:低压柜设备清扫 | 面 | 4
15 | 030416028013 | 电缆试验 | 1.名称:电缆试验 2.电压等级(kV):10KV | 根 | 1
丰小站
16 | 030416005006 | 电力变压器系统 | 1.名称:400KVA变压器系统试验 | 系统 | 1
17 | 030416006007 | 输配电装置系统 | 1.名称:高压柜试验 2.电压等级(kV):10kV以下 | 系统 | 3
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：市区供热站电力设备检测试验工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
标段名称：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
18 | 030101B01006 | 设备清扫 | 1.名称:低压柜设备清扫 | 面 | 3
19 | 030416028014 | 电缆试验 | 1.名称:电缆试验 2.电压等级(kV):10KV | 根 | 1
东良乡站
20 | 030416005007 | 电力变压器系统 | 1.名称:200KVA变压器系统试验 | 系统 | 1
21 | 030416006008 | 输配电装置系统 | 1.名称:高压柜试验 2.电压等级(kV):10kV以下 | 系统 | 3
22 | 030101B01007 | 设备清扫 | 1.名称:低压柜设备清扫 | 面 | 3
23 | 030416028015 | 电缆试验 | 1.名称:电缆试验 2.电压等级(kV):10KV | 根 | 1
石府站
24 | 030416005008 | 电力变压器系统 | 1.名称:315KVA变压器系统试验 | 系统 | 1
25 | 030416006009 | 输配电装置系统 | 1.名称:高压柜试验 2.电压等级(kV):10kV以下 | 系统 | 3
26 | 030101B01008 | 设备清扫 | 1.名称:低压柜设备清扫 | 面 | 3
27 | 030416028016 | 电缆试验 | 1.名称:电缆试验 2.电压等级(kV):10KV | 根 | 1
卓达站配电室
28 | 030416005009 | 电力变压器系统 | 1.名称:630KVA变压器系统试验 | 系统 | 2
29 | 030416006010 | 输配电装置系统 | 1.名称:高压柜试验 2.电压等级(kV):10kV以下 | 系统 | 26
30 | 030101B01009 | 设备清扫 | 1.名称:低压柜设备清扫 | 面 | 8
31 | 030416028017 | 电缆试验 | 1.名称:电缆试验 2.电压等级(kV):10KV | 根 | 2
卓达站箱变
32 | 030416005010 | 电力变压器系统 | 1.名称:500KVA变压器系统试验 | 系统 | 2
33 | 030416006011 | 输配电装置系统 | 1.名称:高压柜试验 2.电压等级(kV):10kV以下 | 系统 | 12
34 | 030101B01010 | 设备清扫 | 1.名称:低压柜设备清扫 | 面 | 12
35 | 030416028018 | 电缆试验 | 1.名称:电缆试验 2.电压等级(kV):10KV | 根 | 2
新苑
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：市区供热站电力设备检测试验工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
标段名称：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
36 | 030416005011 | 电力变压器系统 | 1.名称:315KVA变压器系统试验 | 系统 | 2
37 | 030416006012 | 输配电装置系统 | 1.名称:高压柜试验 2.电压等级(kV):10kV以下 | 系统 | 5
38 | 030101B01011 | 设备清扫 | 1.名称:低压柜设备清扫 | 面 | 7
39 | 030416028019 | 电缆试验 | 1.名称:电缆试验 2.电压等级(kV):10KV | 根 | 2
塔谈一区
40 | 030416005012 | 电力变压器系统 | 1.名称:400KVA变压器系统试验 | 系统 | 1
41 | 030416006013 | 输配电装置系统 | 1.名称:高压柜试验 2.电压等级(kV):10kV以下 | 系统 | 4
42 | 030101B01012 | 设备清扫 | 1.名称:低压柜设备清扫 | 面 | 3
43 | 030416028020 | 电缆试验 | 1.名称:电缆试验 2.电压等级(kV):10KV | 根 | 1
本页小计
合 计

## 表1-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：市区供热站电力设备检测试验工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
标段名称：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
1 安全生产文明施工费
1 | 031401B02001 | 安全生产文明施工费 | 项 | 1
小计
2 其他总价措施项目
1 | 031401B03001 | 脚手架 | 项 | 1
2 | 031401B04001 | 垂直运输费 | 项 | 1
3 | 031401B05001 | 操作高度增加费 | 项 | 1
4 | 031401B06001 | 超高费 | 项 | 1
5 | 031401B14001 | 冬季施工增加费 | 项 | 1
6 | 031401B15001 | 雨季施工增加费 | 项 | 1
7 | 031401B16001 | 夜间施工增加费 | 项 | 1
8 | 031401B17001 | 检验试验配合费 | 项 | 1
9 | 031401B18001 | 工程定位复测、场地清理费 | 项 | 1
10 | 031401B19001 | 成品保护费 | 项 | 1
11 | 031401B20001 | 二次搬运费 | 项 | 1
12 | 031401B21001 | 临时停水、停电费 | 项 | 1
13 | 031401B22001 | 施工与生产同时进行增加费 | 项 | 1
14 | 031401B23001 | 在有害身体健康的环境中施工降效增加费 | 项 | 1
15 | 031401B24001 | 系统调试 | 项 | 1
小计

## 表1-12 其他项目清单与计价表
其他项目清单与计价表
工程名称：市区供热站电力设备检测试验工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
标段名称：
序号 | 项目名称 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 合同中约定的其他项目
合 计

## 表1-13 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：市区供热站电力设备检测试验工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
标段名称：
序号 | 项目名称 | 暂定金额（元） |  | 备注
合计

## 表1-18 主要材料、设备明细表
主要材料、设备明细表
工程名称：市区供热站电力设备检测试验工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
标段名称：
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注