## 表1-8 单位工程费汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：小安舍东区、西区串改并改造工程-小安舍二级水改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
标段名称：
序号 | 名 称 | 计算基数 | 费率 (%) | 金额 (元) | 其中：（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费
1.1 | 分部分项工程量清单计价合计 | / | /
A | 发包人提供材料（不计入工程总价） | / | / |  | / |  | / | /
1.2 | 措施项目清单计价合计 | 1.2.1+1.2.2+1.2.3 | /
1.2.1 | 单价措施项目工程量清单计价合计 | / | /
1.2.2 | 安全生产文明施工费 | 1.1+A+1.2.1+1.2.3 | / |  | / |  | / | /
1.2.3 | 其他总价措施项目清单计价合计 | / | /
1.3 | 其他项目清单计价合计 | 1.3.1+1.3.2+1.3.3+1.3.4+1.3.5 | / |  | / |  | / | /
1.3.1 | 其中：暂列金额 | / | / |  | / |  | / | /
1.3.2 | 其中：专业工程暂估价 | / | / |  | / |  | / | /
1.3.3 | 其中：计日工 | / | / |  | / |  | / | /
1.3.4 | 其中：总承包服务费 | / | / |  | / |  | / | /
1.3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 | / | / |  | / |  | / | /
B | 其他项目清单计价合计（不含专业工程暂估价） | 1.3.1+1.3.3+1.3.4+1.3.5 | / |  | / |  | / | /
1.4 | 增值税 | 1.1+1.2+B | 9 |  | / |  | / | /
/ | 合 计 | / | /

## 表1-9 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：小安舍东区、西区串改并改造工程-小安舍二级水改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 8 页
标段名称：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
小安舍二级水改造
管道安装
1 | 040501006001 | 直埋式预制保温管 | 1.名称:高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管 保温层厚度38.5mm,聚乙烯3mm 2.材质及规格:输送流体用无缝钢管 φ219*6 3.连接形式:焊接 4.含拆除 5.管道检验及试验要求:液压试验、水冲洗 | m | 24
2 | 040502002001 | 热力管管件 | 1.名称:高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温弯头（保温层厚度38.5mm,聚乙烯3mm） 2.材质及规格:钢制对接无缝90度弯头 DN200 3.连接形式:焊接 4.管道检验及试验要求:液压试验、水冲洗 | 个 | 4
3 | 040501007001 | 管道架空跨越 | 1.名称:镀锌螺旋管外护层B1级聚氨酯泡沫塑料预制架空保温管 保温层厚30mm 镀锌铁皮厚0.5mm 2.材质及规格:输送流体用无缝钢管 φ219×6 3.连接形式:焊接 4.含拆除 5.管道检验及试验要求:液压试验、水冲洗 | m | 1128
4 | 040501007002 | 管道架空跨越 | 1.名称:镀锌螺旋管外护层B1级聚氨酯泡沫塑料预制架空保温管 保温层厚30mm 镀锌铁皮厚0.5mm 2.材质及规格:输送流体用无缝钢管 φ108×4 3.连接形式:焊接 4.含拆除 5.管道检验及试验要求:液压试验、水冲洗 | m | 1800
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：小安舍东区、西区串改并改造工程-小安舍二级水改造 | [5 empty] | 第 2 页 共 8 页
标段名称：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
5 | 040501007003 | 管道架空跨越 | 1.名称:镀锌螺旋管外护层B1级聚氨酯泡沫塑料预制架空保温管 保温层厚30mm 镀锌铁皮厚0.5mm 2.材质及规格:输送流体用无缝钢管 φ89×4 3.连接形式:焊接 4.含拆除 5.管道检验及试验要求:液压试验、水冲洗 | m | 456
6 | 040501007004 | 管道架空跨越 | 1.名称:镀锌螺旋管外护层B1级聚氨酯泡沫塑料预制架空保温管 保温层厚30mm 镀锌铁皮厚0.5mm 2.材质及规格:输送流体用无缝钢管 φ76×4 3.连接形式:焊接 4.含拆除 5.管道检验及试验要求:液压试验、水冲洗 | m | 36
7 | 040501007005 | 管道架空跨越 | 1.名称:镀锌螺旋管外护层B1级聚氨酯泡沫塑料预制架空保温管 保温层厚30mm 镀锌铁皮厚0.5mm 2.材质及规格:输送流体用无缝钢管 φ57×3.5 3.连接形式:焊接 4.含拆除 5.管道检验及试验要求:液压试验、水冲洗 | m | 336
8 | 040502019001 | 热力管管件 | 1.名称:热压弯头 DN200 2.材质及规格:90°热压弯头 DN200 R=1.5D δ=6mm 3.连接形式:焊接 4.含保温、保护层等 | 个 | 2
9 | 040502019002 | 热力管管件 | 1.名称:热压弯头 DN100 2.材质及规格:90°热压弯头 DN100 R=1.5D δ=4mm 3.连接形式:焊接 4.含保温、保护层等 | 个 | 32
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：小安舍东区、西区串改并改造工程-小安舍二级水改造 | [5 empty] | 第 3 页 共 8 页
标段名称：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 040502019003 | 热力管管件 | 1.名称:热压弯头 DN80 2.材质及规格:90°热压弯头 DN80 R=1.5D δ=4mm 3.连接形式:焊接 4.含保温、保护层等 | 个 | 36
11 | 040502019004 | 热力管管件 | 1.名称:热压弯头 DN65 2.材质及规格:90°热压弯头 DN65 R=1.5D δ=4mm 3.连接形式:焊接 4.含保温、保护层等 | 个 | 110
12 | 040502019005 | 热力管管件 | 1.名称:热压弯头 DN50 2.材质及规格:90°热压弯头 DN50 R=1.5D δ=3.5mm 3.连接形式:焊接 4.含保温、保护层等 | 个 | 24
13 | 040502019006 | 热力管管件 | 1.名称:等径三通 DN200 2.材质及规格:等径三通 DN200,壁厚6mm 3.连接形式:焊接 4.含保温、保护层等 | 个 | 2
14 | 040502019007 | 热力管管件 | 1.名称:异径三通 2.材质及规格:异径三通 DN300*DN300*100，主壁厚6mm，支管壁厚4mm 3.连接形式:焊接 4.含保温、保护层等 | 个 | 10
15 | 040502019008 | 热力管管件 | 1.名称:异径三通 2.材质及规格:异径三通 DN200*DN200*100，主壁厚6mm，支管壁厚4mm 3.连接形式:焊接 4.含保温、保护层等 | 个 | 18
16 | 040502019009 | 热力管管件 | 1.名称:异径三通 2.材质及规格:异径三通 DN200*DN200*80，主壁厚6mm，支管壁厚4mm 3.连接形式:焊接 4.含保温、保护层等 | 个 | 12
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：小安舍东区、西区串改并改造工程-小安舍二级水改造 | [5 empty] | 第 4 页 共 8 页
标段名称：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
17 | 040502019010 | 热力管管件 | 1.名称:异径三通 2.材质及规格:异径三通 DN100*DN100*50，主壁厚4mm，支管壁厚3.5mm 3.连接形式:焊接 4.含保温、保护层等 | 个 | 110
18 | 040502019011 | 热力管管件 | 1.名称:异径三通 2.材质及规格:异径三通 DN80*DN80*65，主壁厚4mm，支管壁厚4mm 3.连接形式:焊接 4.含保温、保护层等 | 个 | 24
19 | 031002001021 | 金属阀门 | 1.类型:法兰球阀 Q347F-16C DN200 2.材质:碳钢 3.连接形式:焊接 4.含拆除 | 个 | 8
20 | 031002001022 | 金属阀门 | 1.类型:法兰球阀 Q47F-16C DN100 2.材质:碳钢 3.连接形式:焊接 4.含拆除 | 个 | 28
21 | 031002001023 | 金属阀门 | 1.类型:法兰球阀 Q47F-16C DN80 2.材质:碳钢 3.连接形式:焊接 4.含拆除 | 个 | 12
22 | 031002001024 | 金属阀门 | 1.类型:法兰球阀 Q47F-16C DN65 2.材质:碳钢 3.连接形式:焊接 4.含拆除 | 个 | 24
23 | 031002001025 | 金属阀门 | 1.类型:法兰球阀 Q47F-16C DN50 2.材质:碳钢 3.连接形式:焊接 4.含拆除 | 个 | 110
24 | 031002001026 | 金属阀门 | 1.类型:静态平衡阀 PN16 DN65 2.材质:碳钢 3.连接形式:焊接 4.含拆除 | 个 | 12
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：小安舍东区、西区串改并改造工程-小安舍二级水改造 | [5 empty] | 第 5 页 共 8 页
标段名称：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
25 | 031002001027 | 金属阀门 | 1.类型:静态平衡阀 PN16 DN50 2.材质:碳钢 3.连接形式:焊接 4.含拆除 | 个 | 55
26 | 031002001028 | 金属阀门 | 1.类型:手动调节阀 PN16 DN100 2.材质:碳钢 3.连接形式:焊接 4.含拆除 | 个 | 14
27 | 031002001029 | 金属阀门 | 1.类型:手动调节阀 PN16 DN80 2.材质:碳钢 3.连接形式:焊接 4.含拆除 | 个 | 6
28 | 031001003021 | 无缝钢管 | 1.材质:输送流体用无缝钢管 2.规格:φ57x3.5 3.连接形式:焊接 4.除锈防腐:采暖管道除锈后,刷防锈漆两道,银粉两道 5.压力试验及吹、洗设计要求:液压试验、水冲洗 6.保护层、保温层:B1难燃级阻燃橡塑保温管壳,保护层为玻璃布,刷两道白色防火涂料 7.安装部位:室内 8.含拆除 | m | 144
29 | 031001003022 | 无缝钢管 | 1.材质:输送流体用无缝钢管φ32x4 2.连接形式:焊接 3.除锈防腐:采暖管道除锈后,刷防锈漆两道,银粉两道 4.压力试验及吹、洗设计要求:液压试验、水冲洗 | m | 192
30 | 031002001030 | 金属阀门 | 1.类型:法兰球阀 Q47F-16C DN50 2.材质:碳钢 3.连接形式:焊接 4.含拆除 | 个 | 96
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：小安舍东区、西区串改并改造工程-小安舍二级水改造 | [5 empty] | 第 6 页 共 8 页
标段名称：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
31 | 031002001031 | 金属阀门 | 1.类型:法兰球阀 Q47F-16C DN25 2.材质:碳钢 3.连接形式:焊接 4.含拆除 | 个 | 80
32 | 040501014001 | 新旧管连接 | 1.地下直埋管道开口 2.规格：DN200 | 处 | 2
33 | 040101B02001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2.0m以内 | m3 | 105.34
34 | 040103B01001 | 沟槽、基坑回填方 | 1.填方部位:垫层及上部 2.材料品种:中砂 | m3 | 49.6
35 | 040103B01002 | 沟槽、基坑回填方 | 1.填方部位:管顶上部500mm以上部分 2.填方材料来源:综合考虑 3.材料品种:土方 | m3 | 55.74
36 | 040103B03001 | 余方弃置 | 1.弃料类别:1.余方弃置 | m3 | 49.6
37 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.路面恢复，C30混凝土15cm厚，150厚三七灰土垫层 2.路面养护 | m2 | 72
管道支架
38 | 040503004001 | 金属支、吊架 | 1.管道架空支架（架顶标高2.39m） 2.管道支架规格：DN200,双管滑动架空支架 3.包含：土方挖、填、余土外运，混凝土支墩、钢筋制安，模板，金属支架、滑动支座、聚四氟乙烯垫板等全部图纸内容 4.工程做法：详见架空支架详图 5.土方开挖工作面位置：C30混凝土面层15cm厚恢复 | 个 | 80
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：小安舍东区、西区串改并改造工程-小安舍二级水改造 | [5 empty] | 第 7 页 共 8 页
标段名称：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
39 | 040503004002 | 金属支、吊架 | 1.管道架空支架（架顶标高4.4m） 2.管道支架规格：DN100,双管滑动架空支架 3.包含：土方挖、填、余土外运，混凝土支墩、钢筋制安，模板，金属支架、滑动支座、聚四氟乙烯垫板等全部图纸内容 4.工程做法：详见架空支架详图 5.土方开挖工作面位置：C30混凝土面层15cm厚恢复 | 个 | 34
40 | 040503004003 | 金属支、吊架 | 1.管道架空支架（架顶标高2.9m） 2.管道支架规格：DN100,双管滑动架空支架 3.包含：土方挖、填、余土外运，混凝土支墩、钢筋制安，模板，金属支架、滑动支座、聚四氟乙烯垫板等全部图纸内容 4.工程做法：详见架空支架详图 5.土方开挖工作面位置：C30混凝土面层15cm厚恢复 | 个 | 188
41 | 040503004004 | 金属支、吊架 | 1.管道架空支架（架顶标高4.4m） 2.管道支架规格：DN80,双管滑动架空支架 3.包含：土方挖、填、余土外运，混凝土支墩、钢筋制安，模板，金属支架、滑动支座、聚四氟乙烯垫板等全部图纸内容 4.工程做法：详见架空支架详图 5.土方开挖工作面位置：C30混凝土面层15cm厚恢复 | 个 | 6
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：小安舍东区、西区串改并改造工程-小安舍二级水改造 | [5 empty] | 第 8 页 共 8 页
标段名称：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
42 | 040503004005 | 金属支、吊架 | 1.管道架空支架（架顶标高2.9m） 2.管道支架规格：DN80,双管滑动架空支架 3.包含：土方挖、填、余土外运，混凝土支墩、钢筋制安，模板，金属支架、滑动支座、聚四氟乙烯垫板等全部图纸内容 4.工程做法：详见架空支架详图 5.土方开挖工作面位置：C30混凝土面层15cm厚恢复 | 个 | 42
本页小计
合 计

## 表1-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：小安舍东区、西区串改并改造工程-小安舍二级水改造 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
标段名称：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
1 安全生产文明施工费
1 | 031401B02002 | 安全生产文明施工费 | 项 | 1
小计
2 其他总价措施项目
1 | 031401B03002 | 脚手架 | 项 | 1
2 | 031401B04002 | 垂直运输费 | 项 | 1
3 | 031401B05002 | 操作高度增加费 | 项 | 1
4 | 031401B06002 | 超高费 | 项 | 1
5 | 031401B14002 | 冬季施工增加费 | 项 | 1
6 | 031401B15002 | 雨季施工增加费 | 项 | 1
7 | 031401B16002 | 夜间施工增加费 | 项 | 1
8 | 031401B17002 | 检验试验配合费 | 项 | 1
9 | 031401B18002 | 工程定位复测、场地清理费 | 项 | 1
10 | 031401B19002 | 成品保护费 | 项 | 1
11 | 031401B20002 | 二次搬运费 | 项 | 1
12 | 031401B21002 | 临时停水、停电费 | 项 | 1
13 | 031401B22002 | 施工与生产同时进行增加费 | 项 | 1
14 | 031401B23002 | 在有害身体健康的环境中施工降效增加费 | 项 | 1
15 | 031401B24002 | 系统调试 | 项 | 1
小计

## 表1-12 其他项目清单与计价表
其他项目清单与计价表
工程名称：小安舍东区、西区串改并改造工程-小安舍二级水改造 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
标段名称：
序号 | 项目名称 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 合同中约定的其他项目
合 计

## 表1-13 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：小安舍东区、西区串改并改造工程-小安舍二级水改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
标段名称：
序号 | 项目名称 | 暂定金额（元） |  | 备注
合计

## 表1-18 主要材料、设备明细表
主要材料、设备明细表
工程名称：小安舍东区、西区串改并改造工程-小安舍二级水改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
标段名称：
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注