## 表1-6 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：单位工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
软水专项
长安区
盛和苑
1 | 030225002001 | 水处理设备 | 1.隐患描述:盛和苑 2.维保内容及方案:更换 3.备注:树脂罐破裂，更换树脂罐φ1000（内部树脂填充） | 台 | 1
北城国际B区
2 | 030225002002 | 水处理设备 | 1.隐患描述:一台机头故障 2.维保内容及方案:更换 3.备注:更换机头（10T） | 台 | 1
新华所
税务
3 | 030225002003 | 水处理设备 | 1.隐患描述:税务 2.维保内容及方案:更换 3.备注:更换机头（2T） | 台 | 1
十六中
4 | 030225002004 | 水处理设备 | 1.隐患描述:1.两台树脂老化,两台罐体破损需要更换 ,管道老旧需要更换,两台软水机头漏水 2.维保内容及方案:更换 3.备注:更换整套（2T） | 台 | 2
兴凯路干休所
5 | 030225002005 | 水处理设备 | 1.隐患描述:1.两台树脂老化 2.维保内容及方案:更换 3.备注:2台树脂罐（φ1000）填充树脂 | 台 | 2
秀玉
6 | 030225002006 | 水处理设备 | 1.隐患描述:两个软水树脂罐漏水 2.维保内容及方案:更换 3.备注:更换树脂罐2个（φ400） | 台 | 2
05仓库
7 | 030225002007 | 水处理设备 | 1.隐患描述:1.一台树脂老化 2.一台罐体破损需要更换（φ800）（内部树脂填充） | 台 | 2
/ | / | 本页小计 | / | / | / |  | /
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：单位工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
3.管道老旧需要更换
第十六干休所
8 | 030225002008 | 水处理设备 | 1.隐患描述:一台树脂老化 2.维保内容及方案:更换 3.备注:1台树脂罐（φ800）填充树脂 | 台 | 1
534仓库
9 | 030225002009 | 水处理设备 | 1.隐患描述:一台树脂老化 2.维保内容及方案:更换 3.备注:1台树脂罐（φ800）填充树脂 | 台 | 1
南车
10 | 030225002010 | 水处理设备 | 1.隐患描述:两台树脂老化 2.维保内容及方案:更换 3.备注:2台树脂罐（φ800）填充树脂 | 台 | 2
铁路41
11 | 030225002011 | 水处理设备 | 1.隐患描述:两台树脂老化 2.维保内容及方案:更换 3.备注:建议更换整套设备（2T） | 台 | 1
十三所
12 | 030225002012 | 水处理设备 | 1.隐患描述:1台树脂老化 ，一台罐体破损需要更换 2.维保内容及方案:更换（φ800）树脂罐并内部填充树脂 3.备注:管道老旧需要更换 | 台 | 1
石瓷
13 | 030225002013 | 水处理设备 | 1.隐患描述:两台树脂老化，两台流量计损坏 2.维保内容及方案:2台树脂罐（φ800）填充树脂 | 台 | 2
第六干休所
14 | 030225002014 | 水处理设备 | 1.隐患描述:一台树脂老化 2.维保内容及方案:更换 | 台 | 1
/ | / | 本页小计 | / | / | / |  | /
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：单位工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
3.备注:1台树脂罐（φ800）填充树脂
于底
15 | 030225002015 | 水处理设备 | 1.隐患描述:一台控制阀损坏，树脂老化，一台软水机头漏水 2.维保内容及方案:更换 3.备注:更换控制阀1个，更换机头（10T）1个。1台树脂罐（φ800）填充树脂 | 台 | 1
铁路55
16 | 030225002016 | 水处理设备 | 1.隐患描述:树脂老化， 2.维保内容及方案:更换 3.备注:2台树脂罐（φ800）填充树脂 | 台 | 2
康馨花苑
17 | 030225002017 | 水处理设备 | 1.隐患描述:树脂老化， 2.维保内容及方案:更换 3.备注:更换水处理设备2台（8T） | 台 | 2
康庄
18 | 030225002018 | 水处理设备 | 1.隐患描述:树脂老化， 2.维保内容及方案:更换 3.备注:更换水处理设备2台（4T) | 台 | 2
嘉宇枫尚
19 | 030225002019 | 水处理设备 | 1.隐患描述:树脂老化， 2.维保内容及方案:更换 3.备注:1台树脂罐（φ800）填充树脂 | 台 | 1
水域南岸
20 | 030225002020 | 水处理设备 | 1.隐患描述:更换成套设备2台 2.维保内容及方案:更换 3.备注:更换2台（φ800） | 台 | 2
岳西（馨香苑、岳秀苑）
21 | 030225002021 | 水处理设备 | 1.隐患描述:两台南侧机头故障，两台树脂老化，.机头电源损坏 2.维保内容及方案:更换 3.备注:更换机头2台（ | 台 | 2
/ | / | 本页小计 | / | / | / |  | /
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：单位工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
10T）；2台树脂罐（φ800）填充树脂
岳泰明珠
22 | 030225002022 | 水处理设备 | 1.隐患描述:两台南侧机头故障，两台树脂老化， 2.维保内容及方案:更换 3.备注:更换机头2台（10T）；2台树脂罐（φ800）填充树脂 | 台 | 2
岳东
23 | 030225002023 | 水处理设备 | 1.隐患描述:两台罐体破损需要更换 2.维保内容及方案:更换 3.备注:更换树脂2台（φ600）并内部填充树脂 | 台 | 2
水岸憬园
24 | 030225002024 | 水处理设备 | 1.隐患描述:两台树脂老化 2.维保内容及方案:更换 3.备注:2台树脂罐（φ800）填充树脂 | 台 | 2
尚河明珠
25 | 030225002025 | 水处理设备 | 1.隐患描述:一台树脂老化 管道老旧需更换 2.维保内容及方案:更换 3.备注:2台树脂罐（φ800）填充树脂 | 台 | 1
大安舍
26 | 030225002026 | 水处理设备 | 1.隐患描述:一台树脂老化，一台罐体破损需要更换 ，管道老旧需要更换 2.维保内容及方案:更换 3.备注:更换管道，更换树脂罐1个（φ600）并内部填充树脂 | 台 | 1
新苑
27 | 030225002027 | 水处理设备 | 1.隐患描述:四台树脂老化 2.维保内容及方案:更换 3.备注:4台树脂罐（φ800）填充树脂 | 台 | 4
陈村
28 | 030225002028 | 水处理设备 | 1.隐患描述:1台树脂老化 2.维保内容及方案:更换 | 台 | 1
/ | / | 本页小计 | / | / | / |  | /
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：单位工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
3.备注:4台树脂罐（φ800）填充树脂
桥西区
翠堤春晓
29 | 030225002029 | 水处理设备 | 1.隐患描述:四台树脂罐腐蚀，两台树脂老化，两台机头故障 2.维保内容及方案:更换 3.备注:更换机头2个（10T）；更换树脂罐4个（φ600）；2台树脂罐（φ600）填充树脂 | 台 | 4
东胜紫御府嘉苑
30 | 030225002030 | 水处理设备 | 1.隐患描述:控制阀故障，树脂老化 2.维保内容及方案:更换 3.备注:更换机头2套6t、2台树脂罐（φ600）填充树脂 | 台 | 2
31 | 030225002031 | 水处理设备 | 1.隐患描述:一台控制阀故障，树脂老化 2.维保内容及方案:更换 3.备注:更换机头1套10t、2台树脂罐（φ800）填充树脂 | 台 | 1
大谈裕园锅炉房
32 | 030225002032 | 水处理设备 | 1.隐患描述:电源适配器缺失 .树脂老化 2.维保内容及方案:更换 备注：电源适配器2个、2台树脂罐（φ800）填充树脂 | 台 | 2
大谈裕园换热站
33 | 030225002033 | 水处理设备 | 1.隐患描述:1.南侧显示正E1，控制阀故障 2.树脂老化 2.维保内容及方案:更换 备注：更换机头1套10t、2台树脂罐（φ800）填充树脂 | 台 | 2
东胜紫御府一期
34 | 030225002034 | 水处理设备 | 1.隐患描述:1.电源适配器缺失 2.树脂老化 3.控制阀故障 | 台 | 2
/ | / | 本页小计 | / | / | / |  | /
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：单位工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
2.维保内容及方案:更换 备注：电源适配器2个、2台树脂罐（φ800）填充树脂、机头2套4t
新世纪
35 | 030225002035 | 水处理设备 | 1.隐患描述:设备老旧更换整套设备 2.维保内容及方案:更换 备注：更换整套设备（6T） | 台 | 1
悦享天地
36 | 030225002036 | 水处理设备 | 1.隐患描述:电源适配器缺失 2.树脂老化 2.维保内容及方案:更换 备注：电源适配器2个、2台树脂罐（φ600）填充树脂 | 台 | 1
大谈华园
37 | 030225002037 | 水处理设备 | 1.隐患描述:1.电源适配器损坏 2.树脂老化 2.维保内容及方案:更换 备注：电源适配器2个、2台树脂罐（φ800）填充树脂 | 台 | 2
东良厢锅炉房
38 | 030225002038 | 水处理设备 | 1.隐患描述:1.树脂老化2.流量计损坏 2.维保内容及方案:更换 备注：2台树脂罐（φ800）填充树脂、流量计两套 | 台 | 2
高和化工宿舍锅炉房
39 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.隐患描述:水箱浮球锈死，需重新焊接更换浮球 2.维保内容及方案:更换 备注：，需重新焊接更换浮球 DN50*1个 | 个 | 1
百汇小区
40 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.隐患描述:水箱浮球锈死，需重新焊接更换浮球 2.维保内容及方案:更换 备注：，需重新焊接更换浮球 DN32*1个 | 个 | 1
/ | / | 本页小计 | / | / | / |  | /
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：单位工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
汇翠庭苑
41 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.隐患描述:阀门漏水 2.维保内容及方案:更换 备注：，需重新焊接更换浮球 DN40*1个 | 个 | 1
42 | 030225002041 | 水处理设备 | 1.隐患描述:1.电源适配器缺失 2.树脂老化 3.控制阀故障 2.维保内容及方案:更换 备注：电源适配器2个、2台树脂罐（φ600）填充树脂、机头2套4t | 台 | 1
塔谈一区
43 | 030225002042 | 水处理设备 | 1.隐患描述:1.西侧罐体老旧腐蚀需要更换 2.树脂老化 2.维保内容及方案:更换 备注：更换树脂罐（φ600）1个；2台树脂罐（φ600）填充树脂 | 台 | 1
华源新村
44 | 030225002043 | 水处理设备 | 1.隐患描述:1.罐体破损需要更换 2.树脂老化 3.两台机头故障 2.维保内容及方案:更换 备注：更换树脂罐3个（φ600）并内部填充树脂、机头2套6t | 台 | 3
东安小区
45 | 030225002044 | 水处理设备 | 1.隐患描述:1.树脂老化 2.维保内容及方案:更换 备注：2台树脂罐（φ800）填充树脂 | 台 | 1
北联干休所
46 | 030225002045 | 水处理设备 | 1.隐患描述:1.树脂老化 2.维保内容及方案:更换 备注：2台树脂罐（φ800）填充树脂 | 台 | 2
青少年宫
47 | 030225002046 | 水处理设备 | 1.隐患描述:1.树脂老化 2.管道老旧需更换 2.维保内容及方案:更换 备注：2台树脂罐（φ600）填充树脂、进出水管路1套φ32（10米） | 台 | 1
/ | / | 本页小计 | / | / | / |  | /
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：单位工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
联邦名都
48 | 030225002047 | 水处理设备 | 1.隐患描述:1.树脂老化 2.维保内容及方案:更换 备注：2台树脂罐（φ800）填充树脂 | 台 | 1
尹泰花园
49 | 030225002048 | 水处理设备 | 1.隐患描述:软水 2.维保内容及方案:更换 备注：1.更换四台树脂罐（φ800）2.2台树脂罐（φ800）填充树脂3.（更换进出水管道） | 台 | 2
丰小
50 | 030225002049 | 水处理设备 | 1.隐患描述:1.树脂老化 2.维保内容及方案:更换 备注：2台树脂罐（φ800）填充树脂 | 台 | 2
东风小区
51 | 030225002050 | 水处理设备 | 1.隐患描述:1.树脂老化 2.东侧机头无电源需调试 2.维保内容及方案:更换 备注：2台树脂罐（φ600）填充树脂、电源适配器1个 | 台 | 2
格调春天
52 | 030225002051 | 水处理设备 | 1.隐患描述:1.罐体破损需要更换 2.树脂老化 3.机头故障 2.维保内容及方案:更换 备注：更换树脂罐2个（φ600）并内部填充树脂、机头2套4t | 台 | 2
志诚华府
53 | 030225002052 | 水处理设备 | 1.隐患描述:1.罐体破损需要更换 2.树脂老化 3.机头故障 2.维保内容及方案:更换 备注：更换树脂罐2个（φ250）并内部填充树脂、机头2套4t | 台 | 2
54 | 031006015001 | 水箱 | 1.隐患描述:水箱 2.维保内容及方案:维修 备注：水箱顶开裂塌陷 | 台 | 1
省汽配
/ | / | 本页小计 | / | / | / |  | /
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：单位工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
55 | 030225002053 | 水处理设备 | 1.隐患描述:1.树脂老化 2.罐体破损需更换 2.维保内容及方案:更换 备注：1台树脂罐（φ600）填充树脂、树脂罐1个（φ250） | 台 | 1
56 | 031001006001 | 塑料管 | 1.隐患描述:.管道老旧需更换 2.维保内容及方案:更换 备注：进出水管路1套φ32（8米） | m | 8
东胜紫御府弘苑
57 | 030225002054 | 水处理设备 | 1.隐患描述:1.电源适配器缺失 2.树脂老化 2.维保内容及方案:更换 备注：电源适配器2个、2台树脂罐（φ600）填充树脂 | 台 | 2
裕华区
华药站
58 | 030225002055 | 水处理设备 | 1.隐患描述:北侧软水机头报警E1，型号润新F68C 2.维保内容及方案:更换 备注：更换软水机头（4T）1台 | 台 | 1
悦景园换热站
59 | 030225002056 | 水处理设备 | 1.隐患描述:换热站北侧软水机头坏 2.维保内容及方案:更换 备注：更换软水机头（4T）1台 | 台 | 1
东许营热源站
60 | 030225002057 | 水处理设备 | 1.隐患描述:4台软水机头坏 2.维保内容及方案:更换 备注：更换软水机头（20T）4台 | 台 | 4
水晶园换热站
61 | 030225002058 | 水处理设备 | 1.隐患描述:软水机头坏 2.维保内容及方案:更换 备注：更换软水机头（2T）1台 | 台 | 1
恒大一期换热站
62 | 030225002059 | 水处理设备 | 1.隐患描述:软水坏整套 | 台 | 1
/ | / | 本页小计 | / | / | / |  | /
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：单位工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
2.维保内容及方案:更换 备注：更换软水系统（10T）1台
众美三期换热站
63 | 030225002060 | 水处理设备 | 1.隐患描述:软水机头坏 2.维保内容及方案:更换 备注：更换软水机头（4T）1台 | 台 | 1
国仕山位同换热站
64 | 030225002061 | 水处理设备 | 1.隐患描述:软水机头漏水，软水系统盐桶无吸盐管 2.维保内容及方案:更换 备注：更换软水机头（4T）1台，增加吸盐管 | 台 | 1
山水郡换热站
65 | 030225002062 | 水处理设备 | 1.隐患描述:软水机头坏 2.维保内容及方案:更换 备注：更换软水机头（4T）1台 | 台 | 1
青园站
66 | 030225002063 | 水处理设备 | 1.隐患描述:北侧软水树脂罐坏 2.维保内容及方案:更换 备注：更换树脂罐（φ600） | 台 | 1
安苑站
67 | 030225002066 | 水处理设备 | 1.隐患描述:软水罐体坏 2.维保内容及方案:更换 备注：更换树脂罐（φ600） | 台 | 1
安和苑站
68 | 030225002065 | 水处理设备 | 1.隐患描述:软水树脂罐坏 2.维保内容及方案:更换 备注：更换树脂罐（φ600） | 台 | 1
/ | / | 本页小计 | / | / | / |  | /
/ | / | 合 计 | / | / | / |  | /