## 汇总表
地块四十二劳务分包采购一标段傲湖南区、和合美家站内、华北制药宿舍6区一级管网劳务分包采购 劳务清单报价汇总表
响应单位名称：
联系人： 电话：
序号 | 单位名称 | 含税综合合价（元） | 备注
1 | 傲湖南区（站内）工艺
2 | 傲湖南区（站内）结构
3 | 傲湖南区（一网）工艺
4 | 傲湖南区（一网）结构
5 | 和合美家（站内）工艺
6 | 和合美家（站内）-结构
7 | 华北制药宿舍6区（一网）-工艺
8 | 华北制药宿舍6区（一网）-结构
9 | 小 计（元）
10 | 安全文明施工费 |  | 施工过程中可能出现的外部因素；保证不发生一般及以上安全事故；文明施工达到总包及建设单位要求（包括安全文明施工所需人工及设备） 安全文明施工费=1至8项小计*2.5% （安全文明施工费结算时以项目部认可的签证费用为准）
11 | 总计（元） |  | 1至8项小计+安全文明施工费
税率（专票）： 工期：
响应单位：（盖章）
法定代表人：（签字或印鉴）
年 月 日

## 傲湖南区（站内）工艺
傲湖南区（站内）工艺劳务清单报价表
响应单位名称：
联系人： 电话：
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 含税综合单价（元） | 含税综合合价（元） | 备注
设备
1 | 一级侧加压泵(立式) | 包含但不限于设备及与设备配套阀门管件等附件的就位、安装、连接等 | 台 | 3
2 | 二次网循环泵 | 包含但不限于设备及与设备配套阀门管件等附件的就位、安装、连接等 | 台 | 2
3 | 二次网补水泵 | 包含但不限于设备及与设备配套阀门管件等附件的就位、安装、连接等 | 台 | 2
4 | 自动冲洗排污过滤器 | 规格:DN300 包含但不限于过滤器及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除过滤器及法兰甲供外其余材料乙供 | 组 | 1
5 | 自动冲洗排污过滤器 | 规格:DN250 包含但不限于过滤器及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除过滤器及法兰甲供外其余材料乙供 | 组 | 1
6 | 全自动软水器（设备利旧） | 包含但不限于设备及与设备配套阀门管件等附件的就位、安装、连接等 | 台 | 1
7 | 软化水箱（设备利旧） | 包含但不限于设备及与设备配套阀门管件等附件的就位、安装、连接等 | 台 | 1
8 | 弹簧微启式安全阀 | 型号：DN50 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 1
管道
9 | 螺旋缝埋弧焊钢管 | 型号:DN300 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 88
10 | 螺旋缝埋弧焊钢管 | 型号:DN250 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 134
11 | 输送流体用无缝钢管 | 型号:DN200 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 8
12 | 输送流体用无缝钢管 | 型号:DN150 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 12
13 | 输送流体用无缝钢管 | 型号:DN20 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 24
管件
14 | 弯头 | 型号:DN300 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 11
15 | 弯头 | 型号:DN250 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 50
16 | 弯头 | 型号:DN200 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
17 | 弯头 | 型号:DN150 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 6
18 | 三通 | 型号:DN300*300*250 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 15
19 | 三通 | 型号:DN300*300*200 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
20 | 三通 | 型号:DN300*300*300 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
21 | 三通 | 型号:DN250*250*250 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
22 | 异径管 | 型号:DN300*250 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 4
阀门
23 | 法兰球阀 | 型号：DN300 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 3
24 | 法兰球阀 | 型号：DN250 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 13
25 | 法兰球阀 | 型号：DN150 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 2
26 | 法兰球阀 | 型号：DN125 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 2
27 | 法兰蝶阀 | 型号：DN300 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 2
28 | 法兰蝶阀 | 型号：DN250 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 10
29 | 法兰蝶阀 | 型号：DN200 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 3
30 | 止回阀 | 型号：DN250 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 2
31 | 止回阀 | 型号：DN200 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 3
32 | Y型过滤器 | 型号：DN250 包含但不限于Y型过滤器及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除Y型过滤器及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 4
33 | 金属软连接 | 型号：DN300 包含但不限于金属软连接及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除金属软连接及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 2
34 | 金属软连接 | 型号：DN250 包含但不限于金属软连接及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除金属软连接及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 13
35 | 金属软连接 | 型号：DN200 包含但不限于金属软连接及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除金属软连接及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 3
排气装置
36 | 输送流体用无缝钢管 | 型号:DN20 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 12
37 | 弯头 | 型号:DN20 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 8
38 | 法兰球阀 | 型号：DN20 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 8
补水装置
39 | 法兰球阀 | 型号：DN50 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 1
40 | 法兰蝶阀 | 型号：DN40 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 4
41 | 金属软连接 | 型号：DN40 包含但不限于金属软连接及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除金属软连接及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 4
42 | 止回阀 | 型号：DN40 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 2
43 | 合 计（元） |  |  |  | /
响应单位：（盖章）
法定代表人：（签字或印鉴）
年 月 日

## 傲湖南区（站内）结构
傲湖南区（站内）结构劳务清单报价表
响应单位名称：
联系人： 电话：
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 含税综合单价（元） | 含税综合合价（元） | 备注
改造工程
砌筑工程
1 | 砌块墙 | 砌块墙 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块A5.0 2.砂浆搅拌、材料运输、砌砖、清理基槽、脚手架等相关工作内容 3.加气块、砖、砂浆甲供，其余材料乙供 | m3 | 28
混凝土及钢筋混凝土工程
2 | 构造柱 | 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护、模板制作、安装等相关工作内容 2.混凝土甲供，其余材料乙供（含模板） | m3 | 4
3 | 圈梁 | 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护、模板制作、安装等相关工作内容 2.混凝土甲供，其余材料乙供（含模板） | m3 | 1
4 | 过梁 | 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护、模板制作、安装等相关工作内容 2.混凝土甲供，其余材料乙供（含模板） | m3 | 1
5 | 现浇构件钢筋 | 墙压筋 1.钢筋制作、安装、固定、连接 2.钢筋甲供，其余材料乙供 | kg | 127
6 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋制作、安装、固定、连接 2.钢筋甲供，其余材料乙供 | kg | 611
7 | 植筋 | 植筋 1.钢筋种类、规格、长度:三级钢，φ12 2.工作内容包括测量定位、钻孔、注胶、植入钢筋及质量检查等施工操作 3.材料乙供 | 根 | 96
楼地面装饰工程
8 | 细石混凝土楼地面 | 1.150mmC20混凝土地面 2.包含清理基层、混凝土输送、浇筑、振捣、养护、抹面、压光、养护等相关工作内容 3.混凝土甲供，其余材料乙供 | m2 | 61
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
9 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.基层类型、部位:砌块墙 2.工作内容包括基层处理、挂灰饼、墙面冲筋、分层抹灰、节点处理及养护管理等完成抹灰所有内容（包含脚手架） 3.砂浆甲供，其余乙供 | m2 | 227
设备基础及支架工程
10 | 地面拆除 | 1.包含但不限于地面拆除所需的机械、人工等（含切缝） | m2 | 40
11 | 余方弃置 | 包含但不限于建筑垃圾及土方装车、外运，运距自行考虑 | m3 | 12
12 | 凿毛 | 1.基础和原筏板基础接触部位凿毛 2.作业面清理清理干净凿毛施工部位的浮灰、垃圾清理、测量定位等凿毛的工作内容 | m2 | 40
13 | 设备基础 | 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护、预留孔眼二次灌浆、模板制作、安装等相关工作内容 2.混凝土甲供，其余材料乙供（含模板） | m3 | 18
14 | 设备基础 | 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护、预留孔眼二次灌浆、模板制作、安装等相关工作内容 2.混凝土甲供，其余材料乙供（含模板） | m3 | 2
15 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋制作、安装、固定、连接 2.钢筋甲供，其余材料乙供 | kg | 97
16 | 植筋 | 植筋 1.钢筋种类、规格、长度:三级钢，φ12 2.工作内容包括测量定位、钻孔、注胶、植入钢筋及质量检查等施工操作 3.材料乙供 | 根 | 88
17 | 预埋铁件 | 1.铁件制作、安装 2.所需材料乙供 | kg | 235
18 | 绝缘垫 | 1.名称:聚四氟乙烯板 2.规格:4mm厚 3.材料乙供 | m2 | 3
19 | 支/吊架、基础型钢 | 1.管道支架制作、安装、除锈、刷油 2.型钢甲供，其余材料乙供 | kg | 1596
20 | 电缆沟、地沟 | 1.地沟、明沟 2.工作内容：拆除切割地面、挖土及土方外运、回填、支模、浇筑、绑筋等完成明沟地沟的所有工作 3.混凝土、砂浆、篦子甲供，其余乙供 | m | 43
21 | 合 计（元） |  |  |  | /
响应单位：（盖章）
法定代表人：（签字或印鉴）
年 月 日

## 傲湖南区（一网）工艺
傲湖南区（一网）工艺劳务清单报价表
响应单位名称：
联系人： 电话：
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 含税综合单价（元） | 含税综合合价（元） | 备注
管道
1 | 直埋式预制保温管 | 型号：DN300 包含但不限于下管及所需机械、管道对口焊接、压力试验及冲洗等 | m | 238
2 | 3PE防腐螺旋缝埋弧焊钢管 | 型号:DN300 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油防腐、压力试验及冲洗等 | m | 238
管件
3 | 直埋保温弯头 | 型号:DN300 包含但不限于管件就位、安装及所需机械、焊接、压力试验及冲洗等 | 个 | 16
4 | 弯头 | 型号:DN300 包含但不限于管件焊接、除锈刷油防腐、压力试验及冲洗等 | 个 | 16
阀门
5 | 焊接球阀 | 型号：DN300 包含但不限于阀门就位、安装及所需机械、焊接、压力试验及冲洗等，除阀门甲供外其余材料乙供 | 个 | 2
泄水、放气
6 | 输送流体用无缝钢管 | 型号:DN80 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 10
7 | 输送流体用无缝钢管 | 型号:DN25 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 10
8 | 焊接球阀 | 型号:DN80 包含但不限于阀门就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 4
9 | 焊接球阀 | 型号:DN25 包含但不限于阀门就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 4
10 | 弯头 | 型号:DN80 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 4
11 | 弯头 | 型号:DN25 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 4
土方
12 | 挖沟槽土方 | 包含但不限于开挖、放坡（若有）、场内运输、清底修边、基底夯实、基底钎探等全部内容及所需机械 | m3 | 2224
13 | 回填方 | 包含但不限于原土回填、夯实等全部内容及所需机械，所需材料乙供 | m3 | 1845
14 | 回填方 | 包含但不限于砂子回填、夯实等全部内容及所需机械，砂子甲供 | m3 | 304
15 | 余方弃置 | 包含但不限于建筑垃圾及土方装车、外运，运距自行考虑 | m3 | 379
16 | 合 计（元） |  |  |  | /
响应单位：（盖章）
法定代表人：（签字或印鉴）
年 月 日

## 傲湖南区（一网）结构
傲湖南区（一网）结构劳务清单报价表
响应单位名称：
联系人： 电话：
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 含税综合单价（元） | 含税综合合价（元） | 备注
井室
1 | 现浇混凝土井 | 1.种类:钢筋混凝土阀门井W-01 2.规格:内径2.63*2.3m 3.包含土方开挖、回填、弃置、井筒砌筑、抹灰、填缝；混凝土浇筑、养护；钢筋制作绑扎、模板支拆、脚手架搭拆、套管、钢爬梯、埋件、井字架、止水钢板、混凝土盖板制作安装、井盖安装等图纸中阀门井相关的全部工作内容（钢筋、混凝土、预制盖板、铸铁井盖、甲供，其余材料乙供） | 座 | 1
路面破除恢复
2 | 拆除路面 | 拆除混凝土路面 1.拆除混凝土路面及基层（含机械及切缝） | m2 | 238
3 | 拆除人行道 | 拆除人行砖便道 1.拆除便道砖、混凝土垫层、基层（含机械） | m2 | 50
4 | 余方弃置 | 包含但不限于建筑垃圾及土方装车、外运，运距自行考虑 | m3 | 146
5 | 石灰稳定土 | 1.水泥稳定土（厚度:300mm） 2.放样、运料(水泥)、上料、人工摊铺土方(水泥)、拌和、找平、碾压、人工拌和处理碾压不到之处等相关工作内容 3.熟石灰甲供，其余材料乙供 | m2 | 238
6 | 水泥混凝土 | 1.混凝土浇筑（厚度：220mm） 2.混凝土输送、浇筑、振捣、养护、模板制作、安装等相关工作内容 3.混凝土甲供，其余材料乙供 | m2 | 238
7 | 人行道块料铺设 | 1.便道砖铺设（含砼垫层浇筑及灰土垫层） 2.运料、备料、拌和、摊铺、找平、洒水、夯实、振捣、养护、找平、安砌、扫缝等相关工作内容 3.混凝土、砂浆、熟石灰及便道砖甲供，其余材料乙供 | m2 | 50
苗木移栽
8 | 移植乔木 | 移栽乔木 1.种类:国槐 2.起苗、运输、定点栽植、支撑固定、浇灌养护、场地清理及后续护理及所需的材料及机械人工 3.养护期1年 | 株 | 7
9 | 移植花卉、地被植物 | 移栽草皮 1.种类:草皮 2.移栽前对草皮进行修剪，去除枯黄叶片和杂草，移栽，移栽后，及时覆盖遮阳网，减少水分蒸发，保持土壤湿润及后续管理所用的材料及机械人工 3.养护期1年 | m2 | 308
10 | 移植成片灌木 | 移栽灌木 1.种类:冬青 2.起苗、运输、定点栽植、支撑固定、浇灌养护、场地清理及后续管理所用的材料及机械人工 3.养护期1年 | m2 | 20
11 | 合 计（元） |  |  |  | /
响应单位：（盖章）
法定代表人：（签字或印鉴）
年 月 日

## 和合美家（站内）工艺
和合美家（站内）工艺劳务清单报价表
响应单位名称：
联系人： 电话：
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 含税综合单价（元） | 含税综合合价（元） | 备注
设备
1 | 一次网加压泵 | 包含但不限于设备及与设备配套阀门管件等附件的就位、安装、连接等 | 台 | 3
2 | 二次网循环泵 | 包含但不限于设备及与设备配套阀门管件等附件的就位、安装、连接等 | 台 | 2
3 | 二次网补水泵 | 包含但不限于设备及与设备配套阀门管件等附件的就位、安装、连接等 | 台 | 2
4 | 自动冲洗排污过滤器 | 规格:DN350 包含但不限于过滤器及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除过滤器及法兰甲供外其余材料乙供 | 组 | 1
5 | 自动冲洗排污过滤器 | 规格:DN300 包含但不限于过滤器及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除过滤器及法兰甲供外其余材料乙供 | 组 | 1
6 | 全自动软水器（设备利旧） | 包含但不限于设备及与设备配套阀门管件等附件的就位、安装、连接等 | 台 | 1
7 | 软化水箱（设备利旧） | 包含但不限于设备及与设备配套阀门管件等附件的就位、安装、连接等 | 台 | 1
8 | 弹簧微启式安全阀 | 型号：DN50 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 1
管道
9 | 螺旋缝埋弧焊钢管 | 型号:DN350 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 138
10 | 螺旋缝埋弧焊钢管 | 型号:DN300 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 161
11 | 螺旋缝埋弧焊钢管 | 型号:DN250 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 5
12 | 输送流体用无缝钢管 | 型号:DN200 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 6
13 | 输送流体用无缝钢管 | 型号:DN125 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 3
14 | 输送流体用无缝钢管 | 型号:DN100 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 2
15 | 输送流体用无缝钢管 | 型号:DN80 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 15
16 | 输送流体用无缝钢管 | 型号:DN65 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 10
17 | 输送流体用无缝钢管 | 型号:DN50 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 8
管件
18 | 弯头 | 型号:DN350 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 18
19 | 弯头 | 型号:DN300 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 49
20 | 弯头 | 型号:DN250 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 4
21 | 弯头 | 型号:DN200 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 6
22 | 弯头 | 型号:DN125 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 3
23 | 弯头 | 型号:DN100 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 3
24 | 弯头 | 型号:DN80 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 6
25 | 弯头 | 型号:DN65 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 4
26 | 弯头 | 型号:DN50 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 8
27 | 三通 | 型号:DN350*350*350 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 6
28 | 三通 | 型号:DN300*300*300 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
29 | 三通 | 型号:DN350*350*300 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 25
30 | 三通 | 型号:DN350*350*80 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 1
31 | 三通 | 型号:DN300*300*50 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 4
32 | 三通 | 型号:DN80*80*65 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 4
33 | 异径管 | 型号:DN350*300 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 3
34 | 异径管 | 型号:DN350*250 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 4
35 | 异径管 | 型号:DN300*200 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 6
36 | 封头 | 型号:DN350 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 9
37 | 封头 | 型号:DN80 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
阀门
38 | 法兰球阀 | 型号：DN350 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 3
39 | 法兰球阀 | 型号：DN300 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 10
40 | 法兰球阀 | 型号：DN125 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 2
41 | 法兰球阀 | 型号：DN100 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 2
42 | 法兰球阀 | 型号：DN80 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 1
43 | 法兰球阀 | 型号：DN50 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 8
44 | 法兰蝶阀 | 型号：DN350 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 4
45 | 法兰蝶阀 | 型号：DN300 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 14
46 | 法兰蝶阀 | 型号：DN65 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 4
47 | 止回阀 | 型号：DN350 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 2
48 | 止回阀 | 型号：DN300 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 5
49 | 止回阀 | 型号：DN65 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 2
50 | Y型过滤器 | 型号：DN300 包含但不限于Y型过滤器及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除Y型过滤器及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 4
51 | 金属软连接 | 型号：DN350 包含但不限于金属软连接及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除金属软连接及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 4
52 | 金属软连接 | 型号：DN300 包含但不限于金属软连接及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除金属软连接及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 6
53 | 金属软连接 | 型号：DN65 包含但不限于金属软连接及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除金属软连接及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 4
排气装置
54 | 输送流体用无缝钢管 | 型号:DN20 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 45
55 | 弯头 | 型号:DN20 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 27
56 | 法兰球阀 | 型号：DN20 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 18
57 | 合 计（元） |  |  |  | /
响应单位：（盖章）
法定代表人：（签字或印鉴）
年 月 日

## 和合美家（站内）-结构
和合美家（站内）-结构劳务清单报价表
响应单位名称：
联系人： 电话：
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 含税综合单价（元） | 含税综合合价（元） | 备注
改造工程
砌筑工程
1 | 砌块墙 | 砌块墙 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块A5.0 2.砂浆搅拌、材料运输、砌砖、清理基槽、脚手架等相关工作内容 3.加气块、砖、砂浆甲供，其余材料乙供 | m3 | 63
混凝土及钢筋混凝土工程
2 | 构造柱 | 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护、模板制作、安装等相关工作内容 2.混凝土甲供，其余材料乙供（含模板） | m3 | 6
3 | 圈梁 | 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护、模板制作、安装等相关工作内容 2.混凝土甲供，其余材料乙供（含模板） | m3 | 3
4 | 过梁 | 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护、模板制作、安装等相关工作内容 2.混凝土甲供，其余材料乙供（含模板） | m3 | 1
5 | 现浇构件钢筋 | 墙压筋 1.钢筋制作、安装、固定、连接 2.钢筋甲供，其余材料乙供 | kg | 278
6 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:一级钢，φ10以内 2.钢筋制作、安装、固定、连接 3.钢筋甲供，其余材料乙供 | kg | 96
7 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢，φ10以内 2.钢筋制作、安装、固定、连接 3.钢筋甲供，其余材料乙供 | kg | 238
8 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢，φ20以内 2.钢筋制作、安装、固定、连接 3.钢筋甲供，其余材料乙供 | kg | 636
9 | 植筋 | 植筋 1.钢筋种类、规格、长度:三级钢，φ12 2.工作内容包括测量定位、钻孔、注胶、植入钢筋及质量检查等施工操作 3.材料乙供 | 根 | 144
楼地面装饰工程
10 | 细石混凝土楼地面 | 1.150mmC20混凝土地面 2.包含清理基层、混凝土输送、浇筑、振捣、养护、抹面、压光、养护等相关工作内容 3.混凝土甲供，其余材料乙供 | m2 | 59
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
11 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.基层类型、部位:砌块墙 2.工作内容包括基层处理、挂灰饼、墙面冲筋、分层抹灰、节点处理及养护管理等完成抹灰所有内容（包含脚手架） 3.砂浆甲供，其余乙供 | m2 | 477
设备基础及支架工程
12 | 地面拆除 | 1.包含但不限于地面拆除所需的机械、人工等（含切缝） | m2 | 69
13 | 余方弃置 | 包含但不限于建筑垃圾及土方装车、外运，运距自行考虑 | m3 | 21
14 | 凿毛 | 1.基础和原筏板基础接触部位凿毛 2.作业面清理清理干净凿毛施工部位的浮灰、垃圾清理、测量定位等凿毛的工作内容 | m2 | 69
15 | 设备基础 | 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护、预留孔眼二次灌浆、模板制作、安装等相关工作内容 2.混凝土甲供，其余材料乙供（含模板） | m3 | 32
16 | 设备基础 | 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护、预留孔眼二次灌浆、模板制作、安装等相关工作内容 2.混凝土甲供，其余材料乙供（含模板） | m3 | 2
17 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋制作、安装、固定、连接 2.钢筋甲供，其余材料乙供 | kg | 130
18 | 植筋 | 植筋 1.钢筋种类、规格、长度:三级钢，φ12 2.工作内容包括测量定位、钻孔、注胶、植入钢筋及质量检查等施工操作 3.材料乙供 | 根 | 138
19 | 预埋铁件 | 1.铁件制作、安装 2.所需材料乙供 | kg | 324
20 | 绝缘垫 | 1.名称:聚四氟乙烯板 2.规格:4mm厚 3.材料乙供 | m2 | 5
21 | 支/吊架、基础型钢 | 1.管道支架制作、安装、除锈、刷油 2.型钢甲供，其余材料乙供 | kg | 3206
22 | 电缆沟、地沟 | 1.地沟、明沟 2.工作内容：拆除切割地面、挖土及土方外运、回填、支模、浇筑、绑筋等完成明沟地沟的所有工作 3.混凝土、砂浆、篦子甲供，其余乙供 | m | 55
23 | 合 计（元） |  |  |  | /
响应单位：（盖章）
法定代表人：（签字或印鉴）
年 月 日

## 华北制药宿舍6区（一网）-工艺
华北制药宿舍6区（一网）-工艺劳务清单报价表
响应单位名称：
联系人： 电话：
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 含税综合单价（元） | 含税综合合价（元） | 备注
直埋管道
1 | 直埋式预制保温管 | 型号：DN125 包含但不限于下管及所需机械、管道对口焊接、压力试验及冲洗等 | m | 60
直埋管件
2 | 直埋保温弯头 | 型号:DN125 包含但不限于管件就位、安装及所需机械、焊接、压力试验及冲洗等 | 个 | 12
3 | 直埋保温三通 | 型号:DN300*300*125 包含但不限于管件就位、安装及所需机械、焊接、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
阀门
4 | 焊接球阀 | 型号：DN125 包含但不限于阀门就位、安装及所需机械、焊接、压力试验及冲洗等，除阀门甲供外其余材料乙供 | 个 | 2
架空管道
5 | 架空预制保温管 | 型号：DN125 包含但不限于下管及所需机械、管道对口焊接、压力试验及冲洗等 | m | 192
架空管件
6 | 架空保温弯头 | 型号:DN125 包含但不限于管件就位、安装及所需机械、焊接、压力试验及冲洗等 | 个 | 6
放气
7 | 输送流体用无缝钢管 | 型号:DN20 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 6
8 | 焊接球阀 | 型号：DN20 包含但不限于阀门就位、安装及所需机械、焊接、压力试验及冲洗等，除阀门甲供外其余材料乙供 | 个 | 4
土方
9 | 挖沟槽土方 | 包含但不限于开挖、放坡（若有）、场内运输、清底修边、基底夯实、基底钎探等全部内容及所需机械 | m3 | 99
10 | 回填方 | 包含但不限于原土回填、夯实等全部内容及所需机械，所需材料乙供 | m3 | 74
11 | 回填方 | 包含但不限于砂子回填、夯实等全部内容及所需机械，砂子甲供 | m3 | 23
12 | 余方弃置 | 包含但不限于建筑垃圾及土方装车、外运，运距自行考虑 | m3 | 27
13 | 合 计（元） |  |  |  | /
响应单位：（盖章）
法定代表人：（签字或印鉴）
年 月 日

## 华北制药宿舍6区（一网）-结构
华北制药宿舍6区（一网）-结构劳务清单报价表
响应单位名称：
联系人： 电话：
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 含税综合单价（元） | 含税综合合价（元） | 备注
支架
1 | 挖基坑土方 | 包含但不限于开挖、放坡（若有）、场内运输、清底修边、基底夯实、基底钎探等全部内容及所需机械 | m3 | 20
2 | 余方弃置 | 包含但不限于建筑垃圾及土方装车、外运，运距自行考虑 | m3 | 20
3 | 混凝土基础 | 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护、预留孔眼二次灌浆、模板制作、安装等相关工作内容 2.混凝土甲供，其余材料乙供（含模板） | m3 | 20
4 | 零星现浇构件 | 构件名称:柱脚砼包裹 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护、预留孔眼二次灌浆、模板制作、安装等相关工作内容 2.混凝土甲供，其余材料乙供（含模板） | m3 | 1
5 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋制作、安装、固定、连接 2.钢筋甲供，其余材料乙供 | kg | 1114
6 | 钢筋网片 | 1.钢筋种类:一级钢 2.钢筋规格:φ4 3.钢筋制作、安装、固定、连接 4.钢筋甲供，其余材料乙供 | kg | 40
7 | 预埋铁件 | 1.铁件制作、安装 2.所需材料乙供 | kg | 601
8 | 绝缘垫 | 1.名称:聚四氟乙烯板 2.规格:4mm厚 3.材料乙供 | m2 | 3
9 | 金属支、吊架 | 1.管道支架制作、安装、除锈、刷油 2.型钢甲供，其余材料乙供 | kg | 2731
路面破除恢复
10 | 拆除人行道 | 拆除人行砖便道 1.拆除便道砖、混凝土垫层、基层（含机械） | m2 | 9
11 | 拆除路面 | 拆除沥青路 1.拆除沥青路面、基层（含机械及切缝） | m2 | 33
12 | 余方弃置 | 包含但不限于建筑垃圾及土方装车、外运，运距自行考虑 | m3 | 24
13 | 人行道块料铺设 | 1.便道砖铺设（含砼垫层浇筑及灰土垫层） 2.运料、备料、拌和、摊铺、找平、洒水、夯实、振捣、养护、找平、安砌、扫缝等相关工作内容 3.混凝土、水泥稳定碎石、砂浆、便道砖甲供，其余材料甲供 | m2 | 9
14 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.水泥稳定碎石（厚度:520mm） 2.放线、清理路床、摊铺洒水、找平、碾压等相关工作内容 3.水泥稳定碎石甲供，其余材料乙供 | m2 | 33
15 | 透层 | 1.乳化沥青透层 2.清扫基层、运油、洒布机喷油、碾压、找补等相关工作内容 3.乳化沥青甲供，其余材料乙供 | m2 | 33
16 | 封层 | 1.下封层 2.清扫基层、运油、洒布机喷油、碾压、找补等相关工作内容 3.乳化沥青、中砂、碎石甲供，其余材料乙供 | m2 | 33
17 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:粗粒式沥青混凝土（AC-25） 2.厚度:8cm 3.清扫路基、整修侧、缘石、测温、摊铺、接茬、找平、点补、撒垫料、碾压、清理等相关工作内容 4.沥青混凝土甲供，其余材料乙供 | m2 | 33
18 | 粘层 | 1.粘层油 2.清扫基层、运油、洒布机喷油、碾压、找补等相关工作内容 3.乳化沥青甲供，其余材料乙供 | m2 | 33
19 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:细粒式沥青混凝土（AC-13） 2.厚度:4cm 3.清扫路基、整修侧、缘石、测温、摊铺、接茬、找平、点补、撒垫料、碾压、清理等相关工作内容 4.沥青混凝土甲供，其余材料乙供 | m2 | 33
20 | 合 计（元） |  |  |  | /
响应单位：（盖章）
法定代表人：（签字或印鉴）
年 月 日