## 汇总表
地块四十二劳务分包采购二标段环岛豪庭站内劳务分包采购 劳务清单报价汇总表
响应单位名称：
联系人： 电话：
序号 | 单位名称 | 含税综合合价（元） | 备注
1 | 环岛豪庭（站内）工艺
2 | 环岛豪庭（站内）结构
3 | 环岛豪庭（站内）钢结构
4 | 小 计（元）
5 | 安全文明施工费 |  | 施工过程中可能出现的外部因素；保证不发生一般及以上安全事故；文明施工达到总包及建设单位要求（包括安全文明施工所需人工及设备） 安全文明施工费=1至3项小计*2.5% （安全文明施工费结算时以项目部认可的签证费用为准）
6 | 总计（元） |  | 1至3项小计+安全文明施工费
税率（专票）： 工期：
响应单位：（盖章）
法定代表人：（签字或印鉴）
年 月 日

## 环岛豪庭（站内）工艺
环岛豪庭（站内）工艺劳务清单报价表
响应单位名称：
联系人： 电话：
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 含税综合单价（元） | 含税综合合价（元） | 备注
设备
1 | 循环水泵 | 包含但不限于设备及与设备配套阀门管件等附件的就位、安装、连接等 | 台 | 2
2 | 安全阀 | 型号：DN50 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 1
3 | 直通除污器 | 规格:DN300 包含但不限于除污器及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除过滤器及法兰甲供外其余材料乙供 | 组 | 1
管道
站内部分
4 | 螺旋缝埋弧焊钢管 | 型号:DN300 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 48
5 | 螺旋缝埋弧焊钢管 | 型号:DN250 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 6
6 | 输送流体用无缝钢管 | 型号:DN100 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 4
7 | 输送流体用无缝钢管 | 型号:DN50 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 20
8 | 输送流体用无缝钢管 | 型号:DN20 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 12
站外部分
9 | 螺旋缝埋弧焊钢管 | 型号:DN300 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 308
10 | 输送流体用无缝钢管 | 型号:DN100 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 170
11 | 热水用聚丙乙烯管 | 型号:φ110 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、连接、压力试验及冲洗等 | m | 120
12 | 热水用聚丙乙烯管 | 型号:φ32 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、连接、压力试验及冲洗等 | m | 68
管件
站内部分
13 | 弯头 | 型号:DN300 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 10
14 | 弯头 | 型号:DN250 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
15 | 弯头 | 型号:DN100 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
16 | 弯头 | 型号:DN50 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 18
17 | 弯头 | 型号:DN20 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 12
18 | 三通 | 型号:DN300*300*300 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 8
19 | 三通 | 型号:DN300*300*250 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
20 | 三通 | 型号:DN50*50*50 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 11
21 | 管帽 | 型号:DN300 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 4
22 | 管帽 | 型号:DN50 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
阀门
站外部分
23 | 全焊接法兰球阀 | 型号：DN300 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 3
24 | 全焊接法兰球阀 | 型号：DN100 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 68
25 | Y型过滤器 | 型号：DN100 包含但不限于Y型过滤器及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除Y型过滤器及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 34
26 | 金属软接头 | 型号：DN100 包含但不限于金属软接头及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除金属软接头及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 68
27 | 靶流开关 | 型号：DN100 包含但不限于靶流开关及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除靶流开关及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 34
站内部分
28 | 全焊接法兰球阀 | 型号：DN300 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 8
29 | 全焊接法兰球阀 | 型号：DN100 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 2
30 | 全焊接法兰球阀 | 型号：DN50 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 13
31 | 全焊接法兰球阀 | 型号：DN20 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 6
32 | 法兰蝶阀 | 型号：DN300 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 4
33 | 止回阀 | 型号：DN300 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 2
34 | 止回阀 | 型号：DN250 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 1
35 | 金属软接头 | 型号：DN300 包含但不限于金属软接头及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除金属软接头及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 4
36 | 金属软接头 | 型号：DN50 包含但不限于金属软接头及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除金属软接头及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 4
排气装置（施工时根据现场管道安装情况及管道坡度自行设置）
37 | 输送流体用无缝钢管 | 型号:DN25 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 12
38 | 弯头 | 型号:DN25 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 8
39 | 法兰球阀 | 型号：DN25 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 8
路面恢复
40 | 石子路 | 厚度:10cm 包含但不限于清扫路基、整修侧、缘石、测温、摊铺、接茬、找平、点补、夯边、撒垫料、碾压、清理等全部工作内容，除石子外其他材料乙供 | m2 | 137
二次网楼前管改造
41 | 直埋式预制保温管 | 型号：DN300 包含但不限于下管及所需机械、管道对口焊接、压力试验及冲洗等 | m | 200
42 | 挖沟槽土方 | 包含但不限于开挖、放坡（若有）、场内运输、清底修边、基底夯实、基底钎探等全部内容及所需机械 | m3 | 564
43 | 回填方 | 包含但不限于原土回填、夯实等全部内容及所需机械，所需材料乙供 | m3 | 397
44 | 回填方 | 包含但不限于砂子回填、夯实等全部内容及所需机械，砂子甲供 | m3 | 136
45 | 余方弃置 | 包含但不限于建筑垃圾及土方装车、外运，运距自行考虑 | m3 | 243
46 | 拆除人行道 | 拆除人行砖便道 1.拆除便道砖、混凝土垫层、基层（含机械） | m2 | 150
47 | 水泥稳定碎石 | 1.水泥稳定碎石（厚度:200mm） 2.放线、清理路床、摊铺洒水、找平、碾压等相关工作内容 3.水泥稳定碎石甲供，其余材料乙供 | m2 | 150
48 | 便道砖路面 | 1.便道砖铺设（含粗砂垫层） 2.运料、备料、拌和、摊铺、找平、洒水、夯实、振捣、找平、安砌、扫缝等相关工作内容 3.粗砂、便道砖甲供，其余材料甲供 | m2 | 150
49 | 合 计（元） |  |  |  | /
响应单位：（盖章）
法定代表人：（签字或印鉴）
年 月 日

## 环岛豪庭（站内）结构
环岛豪庭（站内）结构劳务清单报价表
响应单位名称：
联系人： 电话：
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 含税综合单价（元） | 含税综合合价（元） | 备注
换热站
土石方工程
1 | 平整场地 | 平整场地 1.工作内容包括前期勘测、清理障碍物、土方挖填、平整压实、排水处理及质量验收等环节 | m2 | 145
2 | 挖基坑土方 | 包含但不限于开挖、放坡（若有）、场内运输、清底修边、基底夯实、基底钎探等全部内容及所需机械 | m3 | 342
3 | 回填方 | 包含但不限于原土回填、夯实等全部内容及所需机械，所需材料乙供 | m3 | 248
4 | 余方弃置 | 包含但不限于建筑垃圾及土方装车、外运，运距自行考虑 | m3 | 94
5 | 回填方 | 1.填方部位:房心回填 2.包含但不限于原土回填、夯实等全部内容及所需机械，所需材料乙供 | m3 | 5
砌筑工程
6 | 砖基础 | 砖基础 1.砂浆搅拌、材料运输、砌砖、清理基槽等相关工作内容 2.砖、砂浆甲供，其余材料乙供 | m3 | 22
7 | 砌块墙 | 砌块墙300mm 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块A5.0 2.砂浆搅拌、材料运输、砌砖、清理基槽、脚手架等相关工作内容 3.加气块、砖、砂浆甲供，其余材料乙供 | m3 | 43
8 | 砌块墙 | 砌块墙200mm 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块A5.0 2.砂浆搅拌、材料运输、砌砖、清理基槽、脚手架等相关工作内容 3.加气块、砖、砂浆甲供，其余材料乙供 | m3 | 11
混凝土及钢筋混凝土工程
9 | 基础垫层 | 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护、模板制作、安装等相关工作内容 2.混凝土甲供，其余材料乙供（含模板） | m3 | 6
10 | 独立基础 | 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护、模板制作、安装等相关工作内容 2.混凝土甲供，其余材料乙供（含模板） | m3 | 19
11 | 条形基础 | 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护、模板制作、安装等相关工作内容 2.混凝土甲供，其余材料乙供（含模板） | m3 | 9
12 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护、模板制作、安装等相关工作内容 2.混凝土甲供，其余材料乙供（含模板） | m3 | 6
13 | 地圈梁 | 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护、模板制作、安装等相关工作内容 2.混凝土甲供，其余材料乙供（含模板） | m3 | 5
14 | 实心楼板 | 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护、模板制作、安装等相关工作内容 2.混凝土甲供，其余材料乙供（含模板） | m3 | 17
15 | 圈梁 | 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护、模板制作、安装等相关工作内容 2.混凝土甲供，其余材料乙供（含模板） | m3 | 3
16 | 构造柱 | 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护、模板制作、安装等相关工作内容 2.混凝土甲供，其余材料乙供（含模板） | m3 | 6
17 | 过梁 | 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护、模板制作、安装等相关工作内容 2.混凝土甲供，其余材料乙供（含模板） | m3 | 1
18 | 雨棚板 | 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护、模板制作、安装等相关工作内容 2.混凝土甲供，其余材料乙供（含模板） | m3 | 1
19 | 设备基础 | 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护、模板制作、安装等相关工作内容 2.混凝土甲供，其余材料乙供（含模板） | m3 | 10
20 | 水泥砂浆散水 | 散水 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护、模板制作、安装、砂浆压实赶光、灰土垫层、中砂防冻层等相关工作内容 2.混凝土、砂浆、熟石灰、中砂甲供，其余材料乙供（含模板） | m2 | 40
21 | 坡道 | 坡道 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护、模板制作、安装、砂浆压实赶光、灰土垫层、中砂防冻层等相关工作内容 2.混凝土、砂浆、熟石灰、中砂甲供，其余材料乙供（含模板） | m2 | 6
22 | 台阶 | 台阶 1.混凝土输送、浇筑随打随抹、振捣、养护、模板制作、安装、灰土垫层、中砂防冻层等相关工作内容 2.混凝土、砂浆、熟石灰、中砂甲供，其余材料乙供（含模板） | m2 | 2
23 | 电缆沟、地沟 | 1.地沟、明沟 2.工作内容：拆除切割地面、挖土及土方外运、回填、支模、浇筑、绑筋等完成明沟地沟的所有工作 3.混凝土、砂浆、篦子甲供，其余乙供 | m | 16
24 | 集水沟 | 1.地沟、明沟 2.工作内容：拆除切割地面、挖土及土方外运、回填、支模、浇筑、绑筋等完成明沟地沟的所有工作 3.混凝土、砂浆、篦子甲供，其余乙供 | m | 32
25 | 预埋铁件 | 1.铁件制作、安装 2.所需材料乙供 | kg | 237
26 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢筋Φ10以内 2.钢筋制作、安装、固定、连接 3.钢筋甲供，其余材料乙供 | kg | 3180
27 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢筋Φ20以内 2.钢筋制作、安装、固定、连接 3.钢筋甲供，其余材料乙供 | kg | 4740
28 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢筋Φ20以外 2.钢筋制作、安装、固定、连接 3.钢筋甲供，其余材料乙供 | kg | 130
29 | 砌体工程内配钢筋 | 墙压筋 1.钢筋制作、安装、固定、连接 2.钢筋甲供，其余材料乙供 | kg | 228
金属结构工程
支架
30 | 基础垫层 | 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护、模板制作、安装等相关工作内容 2.混凝土甲供，其余材料乙供（含模板） | m3 | 1
31 | 支架基础 | 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护、模板制作、安装等相关工作内容 2.混凝土甲供，其余材料乙供（含模板） | m3 | 3
32 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护、模板制作、安装等相关工作内容 2.混凝土甲供，其余材料乙供（含模板） | m3 | 2
33 | 预埋铁件 | 1.铁件制作、安装 2.所需材料乙供 | kg | 83
34 | 支/吊架、基础型钢 | 1.管道支架制作、安装、除锈、刷油 2.型钢甲供，其余材料乙供 | kg | 562
35 | 绝缘垫 | 1.名称:聚四氟乙烯板 2.规格:4mm厚 3.材料乙供 | m2 | 1
防水工程
36 | 基础防潮层 | 部位:防潮层 2.工作内容包括基层处理、抹灰、节点处理及养护管理等完成抹灰所有内容 3.砂浆甲供，其余乙供 | m2 | 17
37 | 基础墙面砂浆防水 | 部位:基础侧 1.工作内容包括基层处理、抹灰、节点处理及养护管理等完成抹灰所有内容 2.砂浆甲供，其余乙供 | m2 | 119
38 | 楼(地)面涂膜防水 | 楼地面涂膜防水 1.工作内容：基层处理、涂刷、防水保护层、闭水试验完成抹灰所有内容 2.防水涂料甲供，其余乙供 | m2 | 142
39 | 内墙面砂浆防水 | 部位:墙面防水砂浆（含脚手架） 1.工作内容包括基层处理、抹灰、节点处理及养护管理等完成抹灰所有内容 2.砂浆甲供，其余乙供 | m2 | 276
40 | 屋面卷材防水 | SBS改性沥青防水卷材 1.工作内容：清理基层、涂刷基层处理剂、SBS防水、闭水试验完成抹灰所有内容 2.SBS甲供，其余材料乙供 | m2 | 170
41 | 屋面涂膜防水 | 屋面涂膜防水 1.工作内容：基层处理、涂刷、防水保护层、闭水试验完成抹灰所有内容 2.防水涂料甲供，其余乙供 | m2 | 170
42 | 外墙面砂浆防水 | 部位:外墙（含脚手架） 1.工作内容包括基层处理、抹灰、节点处理及养护管理等完成抹灰所有内容 2.砂浆甲供，其余乙供 | m2 | 178
43 | 外墙面涂膜防水 | 部位:墙面防水砂浆 1.工作内容包括基层处理、抹灰、节点处理及养护管理等完成抹灰所有内容 2.砂浆甲供，其余乙供 | m2 | 178
屋面工程
44 | 保温隔热屋面 | 1.20厚1:2.5或M15水泥砂浆保护层 2.隔高层：0.4厚聚乙烯膜一层 3.防水层（另计） 4.30厚C20细石混凝土找平层 5.屋面保温采用80厚XPS板保温层(燃烧等级不小于B1级),屋面四周防火隔离带 采用500宽岩棉防火隔离带 6.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 7.最薄处30厚找坡2%找坡层：LC5.0轻骨料混凝土 8.现浇钢筋混凝土屋面板 9.混凝土、砂浆、保温材料甲供，其余材料乙供 | m2 | 170
楼地面装饰工程
45 | 块料楼地面 | 1.20厚水泥花砖捕实拍平，稀永泥浆单纯 2.20厚：3千硬性水泥砂浆 3.素水泥浆—进 4.60厚C15混凝土垫层 5.150厚3:7灰土 6.熟石灰、混凝土、砂浆及水泥砖甲供，其余材料乙供 | m2 | 100
46 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.基层清理 2.抹水泥砂浆踢脚 3.砂浆甲供，其余材料乙供 | m | 70
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
47 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.基层类型、部位:砌块墙 2.工作内容包括基层处理、挂灰饼、墙面冲筋、分层抹灰、节点处理及养护管理等完成抹灰所有内容（包含脚手架） 3.砂浆甲供，其余乙供 | m2 | 276
48 | 墙、柱面一般抹灰 | 外墙：（含脚手架） 1.加气混凝土砌块（另计） 2.专用修补材料修补墙面。 3.12mm厚专用抹灰砂浆找平。 4.1.5mm厚合成高分子防水涂料。（另计） 5.20mm厚水泥防水砂浆（另计） 6.50mm厚挤塑聚苯板,配套胶粘剂粘贴,辅锚栓固。 7.20mm厚抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布。 8.砂浆、挤塑板甲供，其余材料乙供 | m2 | 178
49 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.基层类型、部位:雨棚 2.工作内容包括基层处理、挂灰饼、墙面冲筋、分层抹灰、节点处理及养护管理等完成抹灰所有内容（包含脚手架） 3.砂浆甲供，其余材料乙供 | m2 | 7
天棚工程
50 | 天棚抹灰 | 1.基层类型、部位:天棚 2.工作内容包括基层处理、挂灰饼、墙面冲筋、分层抹灰、节点处理及养护管理等完成抹灰所有内容（包含脚手架） 3.砂浆甲供，其余乙供 | m2 | 125
油漆、涂料、裱糊工程
51 | 抹灰面油漆 | 部位：外墙 1.工作内容：清理基层，刮腻子、喷刷真石漆（含脚手架） 2.腻子及真石漆甲供，其余乙供 | m2 | 178
52 | 抹灰面油漆 | 部位：雨棚 1.工作内容：清理基层，刮腻子、喷刷真石漆（含脚手架） 2.腻子及真石漆甲供，其余乙供 | m2 | 7
53 | 抹灰面油漆 | 部位：雨棚 1.工作内容：清理基层，刮腻子、刷漆（含脚手架） 2.腻子及油漆甲供，其余乙供 | m2 | 276
54 | 抹灰面油漆 | 部位：顶棚 1.工作内容：清理基层，刮腻子、刷漆（含脚手架） 2.腻子及油漆甲供，其余乙供 | m2 | 125
其他装饰工程
55 | 电缆沟钢盖板 | 1.电缆沟钢盖板 2.工作内容：盖板制作安装及刷漆等 2.盖板甲供，其余材料乙供 | 个 | 19
56 | 混凝土盖板 | 1.电缆沟钢盖板 2.工作内容：盖板制作安装及刷漆等 2.盖板甲供，其余材料乙供 | 个 | 32
57 | 套管 | 1.穿墙套管圆560X9 2.套管甲供，其余材料乙供 | 个 | 2
钢平台
土石方工程
58 | 平整场地 | 平整场地 1.工作内容包括前期勘测、清理障碍物、土方挖填、平整压实、排水处理及质量验收等环节 | m2 | 468
59 | 挖基坑土方 | 包含但不限于开挖、放坡（若有）、场内运输、清底修边、基底夯实、基底钎探等全部内容及所需机械 | m3 | 221
60 | 回填方 | 包含但不限于原土回填、夯实等全部内容及所需机械，所需材料乙供 | m3 | 160
61 | 余方弃置 | 包含但不限于建筑垃圾及土方装车、外运，运距自行考虑 | m3 | 61
混凝土及钢筋混凝土工程
62 | 基础垫层 | 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护、预留孔眼二次灌浆、模板制作、安装等相关工作内容 2.混凝土甲供，其余材料乙供（含模板） | m3 | 13
63 | 独立基础 | 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护、预留孔眼二次灌浆、模板制作、安装等相关工作内容 2.混凝土甲供，其余材料乙供（含模板） | m3 | 42
64 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护、预留孔眼二次灌浆、模板制作、安装等相关工作内容 2.混凝土甲供，其余材料乙供（含模板） | m3 | 6
65 | 楼梯基础 | 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护、预留孔眼二次灌浆、模板制作、安装等相关工作内容 2.混凝土甲供，其余材料乙供（含模板） | m3 | 1
66 | 预埋铁件 | 1.铁件制作、安装 2.所需材料乙供 | kg | 25
67 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢筋Φ10以内 2.钢筋制作、安装、固定、连接 3.钢筋甲供，其余材料乙供 | kg | 500
68 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢筋Φ20以内 | kg | 2418
金属结构工程
支架
69 | 支/吊架、基础型钢 | 1.管道支架制作、安装、除锈、刷油 2.型钢甲供，其余材料乙供 | kg | 1478
70 | 绝缘垫 | 1.名称:聚四氟乙烯板 2.规格:4mm厚 3.材料乙供 | m2 | 3
室外部分
71 | 清表 | 清表 1.工作内容包括前期勘测、清理障碍物、土方挖填、平整压实、排水处理及质量验收等环节 | m2 | 740
72 | 合 计（元） |  |  |  | /
响应单位：（盖章）
法定代表人：（签字或印鉴）
年 月 日

## 环岛豪庭（站内）钢结构
环岛豪庭（站内）钢结构劳务清单报价表
响应单位名称：
联系人： 电话：
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 含税综合单价（元） | 含税综合合价（元） | 备注
换热站
1 | 实腹钢柱 | 钢柱及连接板件 1.放线、卸料、检验、划线、构件拼装、加固,翻身就位、绑扎吊装、校正、焊接、固定、除锈、补漆、清理等相关工作内容 2.钢柱、连接板甲供，其余材料乙供 | kg | 5639
2 | 钢梁 | 钢梁及连接板件 1.放线、卸料、检验、划线、构件拼装、加固,翻身就位、绑扎吊装、校正、焊接、固定、除锈、补漆、清理等相关工作内容 2.钢梁、连接板甲供，其余材料乙供 | kg | 10431
3 | 钢板楼板 | 楼面满铺压型钢板YX-70-200-600型(&=1.0mm) 1.场内运输,选料、放线、配板,切割、拼装、安装、支撑等相关工作内容 2.压型钢板甲供，其余材料乙供 | m2 | 170
4 | 剪力栓钉 | 1.16平头焊接栓钉 2.材料乙供 | 套 | 594
5 | 高强螺栓 | 1.螺栓种类、规格:M20 2.采用的高强螺栓均为10.9级摩擦型连接,在连接处构件接触面的处理方法为喷砂(丸) 3.材料乙供 | 套 | 164
6 | 高强螺栓 | 1.螺栓种类、规格:M24 2.采用的高强螺栓均为10.9级摩擦型连接,在连接处构件接触面的处理方法为喷砂(丸) 3.材料乙供 | 套 | 18
7 | 二次灌浆层 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30细石混凝土 3.混凝土甲供，其余乙供 | m3 | 1
8 | 金属面喷刷防火涂料 | 1.喷刷防火涂料构件名称:钢柱 钢柱 1.耐火等级要求:二级 2.涂料品种、遍数或厚度:有保护层的钢柱(40厚厚涂型钢结构防火涂料保护层)耐火极限2.50h 3.清扫、除污、除锈、喷防火涂料等全部操作过程 4.防火涂料甲供，其余材料乙供 | m2 | 93
9 | 金属面喷刷防火涂料 | 钢梁 1.耐火等级要求:二级 2.涂料品种、遍数或厚度:有保护层的钢梁(15厚薄涂型钢结构防火涂料保护层)耐火极限1.50h 3.清扫、除污、除锈、喷防火涂料等全部操作过程 4.防火涂料甲供，其余材料乙 | m2 | 196
10 | 金属面喷刷防火涂料 | 1.构件名称:楼承板 2.耐火等级要求:二级 3.涂料品种、遍数或厚度:现浇整体式梁板保护层15厚(板厚120),耐火极限2.50h 4.所有材料乙供 | m2 | 197
11 | 金属面油漆 | 1.面漆:两道丙烯酸环氧面漆60um 2.中漆:一道环氧云铁中间漆70um 3.底漆:两道环氧富锌底漆70um 4.清扫、除锈、打磨、喷(刷)油漆等全部操作过程 5.油漆甲供，其余材料乙供 | m2 | 466
12 | 金属面油漆 | 1.面漆:两道环氧富锌底漆70um 2.底漆:两道环氧沥青200um 3.清扫、除锈、打磨、喷(刷)油漆等全部操作过程 4.油漆甲供，其余材料乙供 | m2 | 20
钢平台
13 | 实腹钢柱 | 钢柱及连接板件 1.放线、卸料、检验、划线、构件拼装、加固,翻身就位、绑扎吊装、校正、焊接、固定、除锈、补漆、清理等相关工作内容 2.钢柱、连接板甲供，其余材料乙供 | kg | 5005
14 | 钢梁 | 钢梁及连接板件 1.放线、卸料、检验、划线、构件拼装、加固,翻身就位、绑扎吊装、校正、焊接、固定、除锈、补漆、清理等相关工作内容 2.钢梁、连接板甲供，其余材料乙供 | kg | 29633
15 | 钢格栅 | 1..平台(除设备正下方)满铺钢格栅,钢格栅板按照国家标准《钢格栅板及配套件 第一部分:钢格栅板》YB/T4001.1-2007选用。钢格栅沿短跨方向布置。 2.安装、机械、二次倒运费、垂直运输费、所有钢构件表面应进行除锈,除锈质量等级不小于Sa2刷漆 3.连接方式:螺栓连接、焊接， 4.钢格栅甲供，其余材料乙供 | m2 | 468
16 | 钢梯 | 钢梯及连接板件 1.放线、卸料、检验、划线、构件拼装、加固,翻身就位、绑扎吊装、校正、焊接、固定、除锈、补漆、清理等相关工作内容 2.型材、连接板甲供，其余材料乙供 | kg | 700
17 | 钢栏杆 | 1.安装、机械、二次倒运费、垂直运输费、所有钢构件表面应进行除锈,除锈质量等级不小于Sa2，刷漆 2.连接方式:螺栓连接、焊接 3.栏杆甲供，其余材料乙供 | m | 106
18 | 金属面喷刷防火涂料 | 1.喷刷防火涂料构件名称:柱间支撑 2.涂料品种、遍数或厚度:有保护层的钢柱(40厚厚涂型钢结构防火涂料保护层)耐火极限2.50h 3.清扫、除污、除锈、喷防火涂料等全部操作过程 4.防火涂料甲供，其余材料乙供 | m2 | 105
19 | 金属面喷刷防火涂料 | 钢梁 1.耐火等级要求:二级 2.涂料品种、遍数或厚度:有保护层的钢梁(15厚薄涂型钢结构防火涂料保护层)耐火极限1.50h 3.清扫、除污、除锈、喷防火涂料等全部操作过程 4.防火涂料甲供，其余材料乙供 | m2 | 669
20 | 金属面油漆 | 1.面漆:两道丙烯酸环氧面漆60um 2.中漆:一道环氧云铁中间漆70um 3.底漆:两道环氧富锌底漆70um 4.清扫、除锈、打磨、喷(刷)油漆等全部操作过程 5.油漆甲供，其余材料乙供 | m2 | 774
21 | 合 计（元） |  |  |  | /
响应单位：（盖章）
法定代表人：（签字或印鉴）
年 月 日