## 汇总表
地块四十二劳务分包采购四标段HPYY劳务分包采购 劳务清单报价汇总表
响应单位名称：
联系人： 电话：
序号 | 单位名称 | 含税综合合价（元） | 备注
1 | HPYY（站内）工艺
2 | HPYY(一网)工艺
3 | 小 计（元）
4 | 安全文明施工费 |  | 施工过程中可能出现的外部因素；保证不发生一般及以上安全事故；文明施工达到总包及建设单位要求（包括安全文明施工所需人工及设备） 安全文明施工费=1至2项小计*2.5% （安全文明施工费结算时以项目部认可的签证费用为准）
5 | 总计（元） |  | 1至2项小计+安全文明施工费
税率（专票）： 工期：
响应单位：（盖章）
法定代表人：（签字或印鉴）
年 月 日

## HPYY（站内）工艺
HPYY（站内）工艺劳务清单报价表
响应单位名称：
联系人： 电话：
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 含税综合单价（元） | 含税综合合价（元） | 备注
设备
1 | 角通式反冲洗除污器 | 规格:DN300 包含但不限于过滤器及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除过滤器及法兰甲供外其余材料乙供 | 组 | 1
2 | 一网加压泵 | 包含但不限于设备及与设备配套阀门管件等附件的就位、安装、连接等 | 台 | 1
管道
3 | 螺旋缝埋弧焊钢管 | 型号:DN300 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 120
4 | 螺旋缝埋弧焊钢管 | 型号:DN250 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 36
5 | 输送流体用无缝钢管 | 型号:DN200 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 84
6 | 输送流体用无缝钢管 | 型号:DN150 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 36
7 | 输送流体用无缝钢管 | 型号:DN125 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 18
8 | 输送流体用无缝钢管 | 型号:DN80 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 3
9 | 输送流体用无缝钢管 | 型号:DN25 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 6
仪表材料
10 | 弹簧管压力表 | 包含但不限于压力表就位、安装及所需机械、焊接等，除压力表甲供其余材料乙供 | 台 | 23
11 | 双金属温度计 | 包含但不限于温度计就位、安装及所需机械、焊接等，除温度计甲供其余材料乙供 | 支 | 14
阀门
12 | 法兰球阀 | 型号：DN300 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 5
13 | 法兰线性调节球阀 | 型号：DN300 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 1
14 | 法兰球阀 | 型号：DN250 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 4
15 | 法兰球阀 | 型号：DN250 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 4
16 | 法兰球阀 | 型号：DN200 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 4
17 | 法兰球阀 | 型号：DN150 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 6
18 | 法兰球阀 | 型号：DN125 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 6
19 | 法兰球阀 | 型号：DN80 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 1
20 | 法兰蝶阀 | 型号：DN250 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 4
21 | 法兰蝶阀 | 型号：DN200 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 6
22 | 法兰蝶阀 | 型号：DN150 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 2
23 | 内螺纹截止阀 | 型号：DN25 包含但不限于阀门的就位、安装，压力试验及冲洗等，除阀门甲供外其余材料乙供 | 个 | 4
24 | 金属软接头 | 型号：DN300 包含但不限于软接头及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除软接头及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 2
25 | 法兰旋启式止回阀 | 型号：DN300 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 1
26 | Y型过滤器 | 型号：DN250 包含但不限于过滤器及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除过滤器及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 2
27 | Y型过滤器 | 型号：DN200 包含但不限于过滤器及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除过滤器及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 1
28 | Y型过滤器 | 型号：DN200 包含但不限于过滤器及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除过滤器及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 2
29 | Y型过滤器 | 型号：DN150 包含但不限于过滤器及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除过滤器及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 1
管件、法兰
30 | 三通 | 型号:DN300*300*300 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 4
31 | 三通 | 型号:DN250*250*250 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 6
32 | 三通 | 型号:DN200*200*200 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 10
33 | 三通 | 型号:DN300*300*200 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 4
34 | 三通 | 型号:DN300*300*150 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
35 | 三通 | 型号:DN200*200*150 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
36 | 三通 | 型号:DN150*150*125 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 6
37 | 管帽 | 型号:DN300 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
38 | 管帽 | 型号:DN250 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
39 | 管帽 | 型号:DN200 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
40 | 弯头 | 型号:DN300 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 14
41 | 弯头 | 型号:DN250 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 6
42 | 弯头 | 型号:DN200 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 12
43 | 弯头 | 型号:DN150 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 10
44 | 弯头 | 型号:DN125 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 6
45 | 弯头 | 型号:DN80 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 1
46 | 弯头 | 型号:DN25 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 4
47 | 合 计（元） |  |  |  | /
响应单位：（盖章）
法定代表人：（签字或印鉴）
年 月 日

## HPYY(一网)工艺
HPYY(一网)工艺劳务清单报价表
响应单位名称：
联系人： 电话：
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 含税综合单价（元） | 含税综合合价（元） | 备注
直埋管道
1 | 直埋式预制保温管 | 型号：DN300 包含但不限于下管及所需机械、管道对口焊接、压力试验及冲洗等 | m | 1120
直埋管件
2 | 弯头 | 型号:DN300 包含但不限于管件焊接、除锈刷油防腐、压力试验及冲洗等 | 个 | 12
3 | 三通 | 型号:DN500*500*300 包含但不限于管件焊接、除锈刷油防腐、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
阀门
4 | 阀门 | 型号：DN300 包含但不限于阀门就位、安装及所需机械、焊接、压力试验及冲洗等，除阀门甲供外其余材料乙供 | 个 | 2
放水、放气
5 | 输送流体用无缝钢管 | 型号:DN80 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 6
6 | 弯头 | 型号:DN80 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 6
7 | 焊接球阀 | 型号:DN80 包含但不限于阀门就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 4
土方
8 | 挖沟槽土方 | 包含但不限于开挖、放坡（若有）、场内运输、清底修边、基底夯实、基底钎探等全部内容及所需机械 | m3 | 3027.36
9 | 回填方 | 包含但不限于原土回填、夯实等全部内容及所需机械，所需材料乙供 | m3 | 2154.88
10 | 回填方 | 包含但不限于砂子回填、夯实等全部内容及所需机械，砂子甲供 | m3 | 717.4
11 | 余方弃置 | 包含但不限于建筑垃圾及土方装车、外运，运距自行考虑 | m3 | 872.48
12 | 合 计（元） |  |  |  | /
响应单位：（盖章）
法定代表人：（签字或印鉴）
年 月 日