## 汇总表
地块四十二劳务分包采购六标段XHGXS、BKGXS站内、HJJGXS站内劳务分包采购劳务清单报价汇总表
响应单位名称：
联系人： 电话：
序号 | 单位名称 | 含税综合合价（元） | 备注
1 | BKGXS（站内）工艺
2 | BKGXS（站内）土建
3 | HJJGXS（站内）工艺
4 | HJJGXS（站内）土建
5 | XHGXS（站内）工艺
6 | XHGXS（站内）土建
7 | XHGXS（一网）工艺
8 | 小 计（元）
9 | 安全文明施工费 |  | 施工过程中可能出现的外部因素；保证不发生一般及以上安全事故；文明施工达到总包及建设单位要求（包括安全文明施工所需人工及设备） 安全文明施工费=1至7项小计*2.5% （安全文明施工费结算时以项目部认可的签证费用为准）
10 | 总计（元） |  | 1至7项小计+安全文明施工费
税率（专票）： 工期：
响应单位：（盖章）
法定代表人：（签字或印鉴）
年 月 日

## BKGXS（站内）工艺
BKGXS（站内）工艺劳务清单报价表
响应单位名称：
联系人： 电话：
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 含税综合单价（元） | 含税综合合价（元） | 备注
设备
1 | 一次网除污器 | 规格:DN150 包含但不限于过滤器及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除过滤器及法兰甲供外其余材料乙供 | 组 | 1
2 | 一网回水加压泵 | 包含但不限于设备及与设备配套阀门管件等附件的就位、安装、连接等 | 台 | 2
管道
3 | 直埋式预制保温管 | 型号：DN150 包含但不限于下管及所需机械、管道对口焊接、压力试验及冲洗等 | m | 4
4 | 输送流体用无缝钢管 | 型号:DN150 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 48
5 | 输送流体用无缝钢管 | 型号:DN125 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 36
6 | 输送流体用无缝钢管 | 型号:DN50 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 12
管件、法兰
7 | 弯头 | 型号:DN150 包含但不限于管件焊接、除锈刷油防腐、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
8 | 弯头 | 型号:DN150 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 10
9 | 弯头 | 型号:DN125 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 8
10 | 弯头 | 型号:DN50 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
11 | 三通 | 型号:DN150*DN150*DN150 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
12 | 三通 | 型号:DN150*DN150*DN125 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 10
13 | 三通 | 型号:DN125*DN125*DN125 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 4
14 | 管帽 | 型号:DN200 包含但不限于管件焊接、除锈刷油防腐、压力试验及冲洗等 | 个 | 4
15 | 变径 | 型号:DN150*DN125 包含但不限于管件焊接、除锈刷油防腐、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
16 | 变径 | 型号:DN125*DN100 包含但不限于管件焊接、除锈刷油防腐、压力试验及冲洗等 | 个 | 4
阀门
17 | 法兰球阀 | 型号：DN150 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 4
18 | 法兰球阀 | 型号：DN125 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 13
19 | 法兰球阀 | 型号：DN50 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 2
20 | 止回阀 | 型号：DN125 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 2
21 | Y型过滤器 | 型号：DN125 包含但不限于过滤器及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除过滤器及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 2
22 | 金属波纹软连接（带拉杆） | 型号：DN125 包含但不限于软连接及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除软连接及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 4
排气装置
23 | 输送流体用无缝钢管 | 型号:DN20 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 8
24 | 弯头 | 型号:DN20 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 4
25 | 法兰球阀 | 型号：DN20 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 4
26 | 合 计（元） |  |  |  | /
响应单位：（盖章）
法定代表人：（签字或印鉴）
年 月 日

## BKGXS（站内）土建
BKGXS（站内）土建劳务清单报价表
响应单位名称：
联系人： 电话：
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 含税综合单价（元） | 含税综合合价（元） | 备注
SJ-1基础
1 | 地面拆除 | 1.包含但不限于地面拆除所需的机械、人工等（含切缝） | m2 | 1
2 | 挖基坑土方 | 包含但不限于开挖、放坡（若有）、场内运输、清底修边、基底夯实、基底钎探等全部内容及所需机械 | m3 | 1
3 | 回填方 | 包含但不限于原土回填、夯实等全部内容及所需机械，所需材料乙供 | m3 | 1
4 | 余方弃置 | 包含但不限于建筑垃圾及土方装车、外运，运距自行考虑 | m3 | 1
5 | 水泥砂浆楼地面 | 1.恢复原地面 2.包含清理基层、调运砂浆、刷素水泥浆、随打随抹、抹面、压光、养护等相关工作内容 3.砂浆甲供，其余材料乙供 | m2 | 1
6 | 设备基础 | 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护、预留孔眼二次灌浆、模板制作、安装等相关工作内容 2.混凝土甲供，其余材料乙供（含模板） | m3 | 1
支架
ZJ-01~05(双管)
7 | 地面拆除 | 1.包含但不限于地面拆除所需的机械、人工等（含切缝） | m2 | 7
8 | 水泥砂浆楼地面 | 1.恢复原地面 2.包含清理基层、调运砂浆、刷素水泥浆、随打随抹、抹面、压光、养护等相关工作内容 3.砂浆甲供，其余材料乙供 | m2 | 5
9 | 挖基坑土方 | 包含但不限于开挖、放坡（若有）、场内运输、清底修边、基底夯实、基底钎探等全部内容及所需机械 | m3 | 4
10 | 回填方 | 包含但不限于原土回填、夯实等全部内容及所需机械，所需材料乙供 | m3 | 3
11 | 余方弃置 | 包含但不限于建筑垃圾及土方装车、外运，运距自行考虑 | m3 | 1
12 | 设备基础 | 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护、预留孔眼二次灌浆、模板制作、安装等相关工作内容 2.混凝土甲供，其余材料乙供（含模板） | m3 | 1
13 | 预埋铁件 | 1.铁件制作、安装 2.所需材料乙供 | kg | 35
14 | 支/吊架、基础型钢 | 1.管道支架制作、安装、除锈、刷油 2.型钢甲供，其余材料乙供 | kg | 333
15 | 垫片 | 1.聚四氟乙烯板 2.所需材料乙供 | m2 | 1
ZJ-06~8(单管)
16 | 地面拆除 | 1.包含但不限于地面拆除所需的机械、人工等（含切缝） | m2 | 4
17 | 水泥砂浆楼地面 | 1.恢复原地面 2.包含清理基层、调运砂浆、刷素水泥浆、随打随抹、抹面、压光、养护等相关工作内容 3.砂浆甲供，其余材料乙供 | m2 | 3
18 | 挖基坑土方 | 包含但不限于开挖、放坡（若有）、场内运输、清底修边、基底夯实、基底钎探等全部内容及所需机械 | m3 | 2
19 | 回填方 | 包含但不限于原土回填、夯实等全部内容及所需机械，所需材料乙供 | m3 | 1
20 | 余方弃置 | 包含但不限于建筑垃圾及土方装车、外运，运距自行考虑 | m3 | 1
21 | 设备基础 | 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护、预留孔眼二次灌浆、模板制作、安装等相关工作内容 2.混凝土甲供，其余材料乙供（含模板） | m3 | 1
22 | 预埋铁件 | 1.铁件制作、安装 2.所需材料乙供 | kg | 35
23 | 支/吊架、基础型钢 | 1.管道支架制作、安装、除锈、刷油 2.型钢甲供，其余材料乙供 | kg | 138
24 | 垫片 | 1.聚四氟乙烯板 2.所需材料乙供 | m2 | 1
ZJ-09~10(单管)
25 | 地面拆除 | 1.包含但不限于地面拆除所需的机械、人工等（含切缝） | m2 | 2
26 | 水泥砂浆楼地面 | 1.恢复原地面 2.包含清理基层、调运砂浆、刷素水泥浆、随打随抹、抹面、压光、养护等相关工作内容 3.砂浆甲供，其余材料乙供 | m2 | 1
27 | 挖基坑土方 | 包含但不限于开挖、放坡（若有）、场内运输、清底修边、基底夯实、基底钎探等全部内容及所需机械 | m3 | 1
28 | 回填方 | 包含但不限于原土回填、夯实等全部内容及所需机械，所需材料乙供 | m3 | 1
29 | 余方弃置 | 包含但不限于建筑垃圾及土方装车、外运，运距自行考虑 | m3 | 1
30 | 设备基础 | 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护、预留孔眼二次灌浆、模板制作、安装等相关工作内容 2.混凝土甲供，其余材料乙供（含模板） | m3 | 1
31 | 预埋铁件 | 1.铁件制作、安装 2.所需材料乙供 | kg | 14
32 | 支/吊架、基础型钢 | 1.管道支架制作、安装、除锈、刷油 2.型钢甲供，其余材料乙供 | kg | 111
33 | 垫片 | 1.聚四氟乙烯板 2.所需材料乙供 | m2 | 1
ZJ-11~12
34 | 地面拆除 | 1.包含但不限于地面拆除所需的机械、人工等（含切缝） | m2 | 2
35 | 水泥砂浆楼地面 | 1.恢复原地面 2.包含清理基层、调运砂浆、刷素水泥浆、随打随抹、抹面、压光、养护等相关工作内容 3.砂浆甲供，其余材料乙供 | m2 | 1
36 | 挖基坑土方 | 包含但不限于开挖、放坡（若有）、场内运输、清底修边、基底夯实、基底钎探等全部内容及所需机械 | m3 | 1
37 | 回填方 | 包含但不限于原土回填、夯实等全部内容及所需机械，所需材料乙供 | m3 | 1
38 | 余方弃置 | 包含但不限于建筑垃圾及土方装车、外运，运距自行考虑 | m3 | 1
39 | 设备基础 | 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护、预留孔眼二次灌浆、模板制作、安装等相关工作内容 2.混凝土甲供，其余材料乙供（含模板） | m3 | 1
40 | 垫片 | 1.聚四氟乙烯板 2.所需材料乙供 | m2 | 1
41 | 合 计（元） |  |  |  | /
响应单位：（盖章）
法定代表人：（签字或印鉴）
年 月 日

## HJJGXS（站内）工艺
HJJGXS（站内）工艺劳务清单报价表
响应单位名称：
联系人： 电话：
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 含税综合单价（元） | 含税综合合价（元） | 备注
设备
1 | 一次网除污器 | 规格:DN100 包含但不限于除污器及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除除污器及法兰甲供外其余材料乙供 | 组 | 1
2 | 一网回水加压泵 | 包含但不限于设备及与设备配套阀门管件等附件的就位、安装、连接等 | 台 | 2
管道
3 | 输送流体用无缝钢管 | 型号:DN100 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 30
4 | 输送流体用无缝钢管 | 型号:DN80 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 20
5 | 输送流体用无缝钢管 | 型号:DN32 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 6
管件、法兰
6 | 弯头 | 型号:DN100 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 9
7 | 弯头 | 型号:DN80 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 6
8 | 弯头 | 型号:DN32 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
9 | 三通 | 型号:DN100*DN100*DN100 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
10 | 三通 | 型号:DN100*DN100*DN80 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 6
11 | 三通 | 型号:DN80*DN80*DN80 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
12 | 变径 | 型号:DN100*DN80 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 4
13 | 变径 | 型号:DN80*DN65 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 4
阀门
14 | 法兰球阀 | 型号：DN100 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 4
15 | 法兰球阀 | 型号：DN80 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 11
16 | 法兰球阀 | 型号：DN32 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 2
17 | 止回阀 | 型号：DN65 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 2
18 | 手动调节阀 | 型号：DN100 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 1
19 | Y型过滤器 | 型号：DN80 包含但不限于过滤器及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除过滤器及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 2
20 | 金属波纹软连接（带拉杆） | 型号：DN80 包含但不限于软连接及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除软连接及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 4
排气装置
21 | 输送流体用无缝钢管 | 型号:DN20 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 8
22 | 弯头 | 型号:DN20 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 4
23 | 法兰球阀 | 型号：DN20 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 4
24 | 合 计（元） |  |  |  | /
响应单位：（盖章）
法定代表人：（签字或印鉴）
年 月 日

## HJJGXS（站内）土建
HJJGXS（站内）土建劳务清单报价表
响应单位名称：
联系人： 电话：
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 含税综合单价（元） | 含税综合合价（元） | 备注
SJ-1基础
1 | 挖基坑土方 | 包含但不限于开挖、放坡（若有）、场内运输、清底修边、基底夯实、基底钎探等全部内容及所需机械 | m3 | 1
2 | 回填方 | 包含但不限于原土回填、夯实等全部内容及所需机械，所需材料乙供 | m3 | 1
3 | 设备基础 | 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护、预留孔眼二次灌浆、模板制作、安装等相关工作内容 2.混凝土甲供，其余材料乙供（含模板） | m3 | 1
支架
ZJ-01~05(双管)
4 | 地面拆除 | 1.包含但不限于地面拆除所需的机械、人工等（含切缝） | m2 | 7
5 | 水泥砂浆楼地面 | 1.恢复原地面 2.包含清理基层、调运砂浆、刷素水泥浆、随打随抹、抹面、压光、养护等相关工作内容 3.砂浆甲供，其余材料乙供 | m2 | 5
6 | 挖基坑土方 | 包含但不限于开挖、放坡（若有）、场内运输、清底修边、基底夯实、基底钎探等全部内容及所需机械 | m3 | 4
7 | 回填方 | 包含但不限于原土回填、夯实等全部内容及所需机械，所需材料乙供 | m3 | 2
8 | 余方弃置 | 包含但不限于建筑垃圾及土方装车、外运，运距自行考虑 | m3 | 1
9 | 设备基础 | 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护、预留孔眼二次灌浆、模板制作、安装等相关工作内容 2.混凝土甲供，其余材料乙供（含模板） | m3 | 2
10 | 预埋铁件 | 1.铁件制作、安装 2.所需材料乙供 | kg | 36
11 | 支/吊架、基础型钢 | 1.管道支架制作、安装、除锈、刷油 2.型钢甲供，其余材料乙供 | kg | 294
12 | 垫片 | 1.聚四氟乙烯板 2.所需材料乙供 | m2 | 1
ZJ-06~7(单管)
13 | 地面拆除 | 1.包含但不限于地面拆除所需的机械、人工等（含切缝） | m2 | 2
14 | 水泥砂浆楼地面 | 1.恢复原地面 2.包含清理基层、调运砂浆、刷素水泥浆、随打随抹、抹面、压光、养护等相关工作内容 3.砂浆甲供，其余材料乙供 | m2 | 2
15 | 挖基坑土方 | 包含但不限于开挖、放坡（若有）、场内运输、清底修边、基底夯实、基底钎探等全部内容及所需机械 | m3 | 1
16 | 回填方 | 包含但不限于原土回填、夯实等全部内容及所需机械，所需材料乙供 | m3 | 1
17 | 余方弃置 | 包含但不限于建筑垃圾及土方装车、外运，运距自行考虑 | m3 | 1
18 | 设备基础 | 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护、预留孔眼二次灌浆、模板制作、安装等相关工作内容 2.混凝土甲供，其余材料乙供（含模板） | m3 | 1
19 | 预埋铁件 | 1.铁件制作、安装 2.所需材料乙供 | kg | 14
20 | 支/吊架、基础型钢 | 1.管道支架制作、安装、除锈、刷油 2.型钢甲供，其余材料乙供 | kg | 73
21 | 垫片 | 1.聚四氟乙烯板 2.所需材料乙供 | m2 | 1
其它
22 | 电缆沟、地沟 | 1.地沟、明沟 2.工作内容：拆除切割地面、挖土及土方外运、回填、支模、浇筑、绑筋等完成明沟地沟的所有工作 3.混凝土、砂浆、篦子甲供，其余乙供 | m | 4
23 | 合 计（元） |  |  |  | /
响应单位：（盖章）
法定代表人：（签字或印鉴）
年 月 日

## XHGXS（站内）工艺
XHGXS（站内）工艺劳务清单报价表
响应单位名称：
联系人： 电话：
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 含税综合单价（元） | 含税综合合价（元） | 备注
设备
1 | 一次网除污器 | 规格:DN200 包含但不限于除污器及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除除污器及法兰甲供外其余材料乙供 | 组 | 1
2 | 一网回水加压泵 | 包含但不限于设备及与设备配套阀门管件等附件的就位、安装、连接等 | 台 | 2
管道
3 | 输送流体用无缝钢管 | 型号:DN200 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 38
4 | 输送流体用无缝钢管 | 型号:DN150 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 26
5 | 输送流体用无缝钢管 | 型号:DN65 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 6
管件、法兰
6 | 弯头 | 型号:DN200 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 10
7 | 弯头 | 型号:DN150 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 10
8 | 弯头 | 型号:DN65 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
9 | 三通 | 型号:DN200*DN200*DN150 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 10
10 | 三通 | 型号:DN150*DN150*DN150 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 4
11 | 管帽 | 型号:DN200 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 4
12 | 变径 | 型号:DN200*DN150 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
13 | 变径 | 型号:DN150*DN125 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
阀门
14 | 法兰球阀 | 型号：DN200 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 4
15 | 法兰球阀 | 型号：DN150 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 13
16 | 法兰球阀 | 型号：DN65 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 2
17 | 止回阀 | 型号：DN150 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 2
18 | 手动调节阀 | 型号：DN200 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 1
19 | Y型过滤器 | 型号：DN150 包含但不限于过滤器及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除过滤器及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 2
20 | 金属波纹软连接（带拉杆） | 型号：DN150 包含但不限于软连接及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除软连接及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 4
排气装置
21 | 输送流体用无缝钢管 | 型号:DN20 包含但不限于管道就位、安装及所需机械、焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | m | 8
22 | 弯头 | 型号:DN20 包含但不限于管件焊接、除锈刷油、压力试验及冲洗等 | 个 | 4
23 | 法兰球阀 | 型号：DN20 包含但不限于阀门及所需法兰的就位、安装，焊接压力试验及冲洗等，除阀门及法兰甲供外其余材料乙供 | 个 | 4
24 | 合 计（元） |  |  |  | /
响应单位：（盖章）
法定代表人：（签字或印鉴）
年 月 日

## XHGXS（站内）土建
XHGXS（站内）土建劳务清单报价表
响应单位名称：
联系人： 电话：
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 含税综合单价（元） | 含税综合合价（元） | 备注
SJ-1基础
1 | 地面拆除 | 1.包含但不限于地面拆除所需的机械、人工等（含切缝） | m2 | 3
2 | 挖基坑土方 | 包含但不限于开挖、放坡（若有）、场内运输、清底修边、基底夯实、基底钎探等全部内容及所需机械 | m3 | 1
3 | 回填方 | 包含但不限于原土回填、夯实等全部内容及所需机械，所需材料乙供 | m3 | 1
4 | 余方弃置 | 包含但不限于建筑垃圾及土方装车、外运，运距自行考虑 | m3 | 1
5 | 水泥砂浆楼地面 | 1.恢复原地面 2.包含清理基层、调运砂浆、刷素水泥浆、随打随抹、抹面、压光、养护等相关工作内容 3.砂浆甲供，其余材料乙供 | m2 | 2
6 | 设备基础 | 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护、预留孔眼二次灌浆、模板制作、安装等相关工作内容 2.混凝土甲供，其余材料乙供（含模板） | m3 | 1
支架
ZJ-01~05(双管)
7 | 地面拆除 | 1.包含但不限于地面拆除所需的机械、人工等（含切缝） | m2 | 7
8 | 水泥砂浆楼地面 | 1.恢复原地面 2.包含清理基层、调运砂浆、刷素水泥浆、随打随抹、抹面、压光、养护等相关工作内容 3.砂浆甲供，其余材料乙供 | m2 | 5
9 | 挖基坑土方 | 包含但不限于开挖、放坡（若有）、场内运输、清底修边、基底夯实、基底钎探等全部内容及所需机械 | m3 | 3
10 | 回填方 | 包含但不限于原土回填、夯实等全部内容及所需机械，所需材料乙供 | m3 | 3
11 | 余方弃置 | 包含但不限于建筑垃圾及土方装车、外运，运距自行考虑 | m3 | 1
12 | 设备基础 | 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护、预留孔眼二次灌浆、模板制作、安装等相关工作内容 2.混凝土甲供，其余材料乙供（含模板） | m3 | 1
13 | 预埋铁件 | 1.铁件制作、安装 2.所需材料乙供 | kg | 36
14 | 支/吊架、基础型钢 | 1.管道支架制作、安装、除锈、刷油 2.型钢甲供，其余材料乙供 | kg | 350
15 | 垫片 | 1.聚四氟乙烯板 2.所需材料乙供 | m2 | 1
ZJ-06~10(单管)
16 | 地面拆除 | 1.包含但不限于地面拆除所需的机械、人工等（含切缝） | m2 | 7
17 | 水泥砂浆楼地面 | 1.恢复原地面 2.包含清理基层、调运砂浆、刷素水泥浆、随打随抹、抹面、压光、养护等相关工作内容 3.砂浆甲供，其余材料乙供 | m2 | 5
18 | 挖基坑土方 | 包含但不限于开挖、放坡（若有）、场内运输、清底修边、基底夯实、基底钎探等全部内容及所需机械 | m3 | 4
19 | 回填方 | 包含但不限于原土回填、夯实等全部内容及所需机械，所需材料乙供 | m3 | 3
20 | 余方弃置 | 包含但不限于建筑垃圾及土方装车、外运，运距自行考虑 | m3 | 1
21 | 设备基础 | 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护、预留孔眼二次灌浆、模板制作、安装等相关工作内容 2.混凝土甲供，其余材料乙供（含模板） | m3 | 1
22 | 预埋铁件 | 1.铁件制作、安装 2.所需材料乙供 | kg | 36
23 | 支/吊架、基础型钢 | 1.管道支架制作、安装、除锈、刷油 2.型钢甲供，其余材料乙供 | kg | 240
24 | 垫片 | 1.聚四氟乙烯板 2.所需材料乙供 | m2 | 1
其它
25 | 电缆沟、地沟 | 1.地沟、明沟 2.工作内容：拆除切割地面、挖土及土方外运、回填、支模、浇筑、绑筋等完成明沟地沟的所有工作 3.混凝土、砂浆、篦子甲供，其余乙供 | m | 12
井
26 | 现浇混凝土井 | DN250双管阀门井，内径尺寸2630*2300mm，包含土方开挖、回填、弃置、井筒砌筑、抹灰、填缝；混凝土浇筑、养护；钢筋制作绑扎、模板支拆、脚手架搭拆、套管、钢爬梯、埋件、井字架、止水钢板、混凝土盖板制作安装、井盖安装等图纸中阀门井相关的全部工作内容（钢筋、混凝土、预制盖板、铸铁井盖、甲供，其余材料乙供） | 座 | 1
27 | 合 计（元） |  |  |  | /
响应单位：（盖章）
法定代表人：（签字或印鉴）
年 月 日

## XHGXS（一网）工艺
XHGXS（一网）工艺劳务清单报价表
响应单位名称：
联系人： 电话：
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 含税综合单价（元） | 含税综合合价（元） | 备注
直埋管道
1 | 直埋式预制保温管 | 型号：DN250 包含但不限于下管及所需机械、管道对口焊接、压力试验及冲洗等 | m | 44
2 | 直埋式预制保温管 | 型号：DN200 包含但不限于下管及所需机械、管道对口焊接、压力试验及冲洗等 | m | 4
直埋管件
3 | 弯头 | 型号:DN250 包含但不限于管件焊接、除锈刷油防腐、压力试验及冲洗等 | 个 | 4
4 | 三通 | 型号:DN250*250*200 包含但不限于管件焊接、除锈刷油防腐、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
5 | 管帽 | 型号:DN250 包含但不限于管件焊接、除锈刷油防腐、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
阀门
6 | 焊接球阀 | 型号：DN250 包含但不限于阀门就位、安装及所需机械、焊接、压力试验及冲洗等，除阀门甲供外其余材料乙供 | 个 | 2
架空管道
7 | 管道架空跨越 | 型号：DN200 包含但不限于下管及所需机械、管道对口焊接、压力试验及冲洗等 | m | 8
架空管件
8 | 弯头 | 型号:DN200 包含但不限于管件焊接、除锈刷油防腐、压力试验及冲洗等 | 个 | 2
放气
9 | 输送流体用无缝钢管 | 1.名称:输送流体用无缝钢管 2.材质:钢20 3.规格:φ48*5 4.连接形式:氩电联焊 5.管道检验及试验要求:含管道压力试验及管道清洗作业，具体要求详见图纸 6.含挖眼、接管 7.其他未尽事宜详见图纸 | m | 8
10 | 弯头 | 1.种类:90°热压弯头 2.材质及规格:钢20 DN40 R=1.5D δ=5mm 3.连接形式:氩电联焊 | 个 | 4
11 | 焊接球阀 | 1.种类:焊接球阀 2.材质及规格:DN40 PN25 3.连接形式:焊接 | 个 | 4
土方
12 | 挖沟槽土方 | 包含但不限于开挖、放坡（若有）、场内运输、清底修边、基底夯实、基底钎探等全部内容及所需机械 | m3 | 107.45
13 | 回填方 | 包含但不限于原土回填、夯实等全部内容及所需机械，所需材料乙供 | m3 | 68.88
14 | 回填方 | 包含但不限于砂子回填、夯实等全部内容及所需机械，砂子甲供 | m3 | 31.93
15 | 余方弃置 | 包含但不限于建筑垃圾及土方装车、外运，运距自行考虑 | m3 | 38.57
16 | 合 计（元） |  |  |  | /
响应单位：（盖章）
法定代表人：（签字或印鉴）
年 月 日