石家庄亿隆管业有限公司

采购厨房设备及用具比选文件

比  选  文  件

发 布 人：石家庄亿隆管业有限公司

2026年10月

目录

第一章 比选人须知

第二章 技术要求

第三章 比选程序与方法

第四章 比选文件格式

第一章 比选人须知

一、项目概况

项目名称：石家庄亿隆管业有限公司采购厨房设备及用具比选

项目地点：石家庄亿隆管业有限公司厂区内

二、比选要求

（一）新购食堂成套厨房设备及用具一批，满足食堂日常烹饪、清洗、消毒、储物等使用要求。

（二）工期要求：自合同签订之日起10日历天内完成全部供货、安装、调试内容并交付使用。

（三）质量要求：符合国家及行业相关标准规范，设备安装调试完成后满足食堂使用条件，相关设备类厨具须取得检验合格证明。

三、比选报价

本项目报价最高限额9万元，超过此报价为无效报价。报价为全包价，包含完成本项目所需的人工、货物、制作、安装、调试、运输、管理、税金、售后服务等各项应有费用。比选申请人应根据市场价格合理报价，禁止以超低价进行恶意竞争。

四、响应方资质要求

（一）须具备独立法人资格，具有有效的营业执照，在国内注册、具备厨房设备生产或供货能力的供应商，并具有与本项目相应的供货安装能力。

（二）业绩要求：2021年1月至今在中华人民共和国境内至少具有同类单位食堂厨房设备供货安装业绩（业绩证明材料以合同为准）。

（三）参加比选时未被列入失信被执行人名单（以 “信用中国” 网站查询结果为准）。

（四）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目比选。

（五）本项目不接受联合体。。

五、比选申请书

（一）比选申请书的编制

1.比选申请书的格式应按第四章“比选文件格式”进行编写。至少包括“比选文件格式”的各项内容。本比选文件要求的证明文件比选申请人必须提供本比选文件，没有要求的证明文件，比选申请人认为需要提供的也可以提供。

2.比选申请书应全部用不褪色的墨水 (粉) 书写或打印，逐页编码，不得涂改。

（二）比选申请书的签署

1.比选申请人应在比选申请书封面 (或扉页) 加盖单位公章，法定代表人应加盖印鉴，否则申请书无效。

2.法定代表人身份证明内容不全、未加盖比选申请人单位公章的按无效处理 (适用于法定代表人参加比选)；法定代表人授权书内容不全、未加盖比选申请人单位公章、法定代表人未签字或未加盖印鉴的按无效处理 (适用于委托代理人参加比选)。

3.比选申请书的递交

比选文件封面加盖单位公章，一式贰份（正本一份、副本一份），胶装成册装于密封袋内，并在密封处加盖公章，否则比选文件视为无效。比选申请书应在比选申请人须知前附表中规定的比选申请书提交截止时间前提交。逾期送达的比选申请书比选人将不予接收。

（三）中选公示

1.评审委员会将在评审报告中推荐中选候选人。

2.比选人将根据相关法规和评审委员会推荐的中选候选人确定中选单位，并应向中选单位发出中选通知书。

3.中选单位将在石家庄市供热管理集团有限公司官网公布。

六、其他事项

1.中选人应及时与比选人订立书面合同，合同的条款由双方共同商议并确定。

2.中选人无正当理由拒不签订合同、提出不合理要求或篡改合同内容的，将视为主动放弃中选。比选人可以按照评审报告推荐的中选候选人名单排序，确定下一候选人为中选人，也可以重新组织比选。

第二章 技术要求

（一）基本配置

成套厨房设备及用具，包含灶具、蒸饭设备、洗菜池、操作台、储物柜、排烟净化系统、消毒设备、保温设备等，满足厂区食堂日常供餐使用（具体详见厨房设备及用具清单）。

（二）通用技术要求

1.所有厨房设备整机应符合相关厨房设备、餐饮油烟净化等国家或行业标准要求，设计制造安全可靠、节能环保。

2.排烟净化系统要求：响应方提供完整排烟、排风、油烟净化系统方案，含烟罩、管道、净化装置、风机、控制系统全套设备；净化设备排放指标满足环保排放标准。

3.设备具备过载、漏电保护等安全互锁功能，防止误操作。

4.所有电气元件、阀门、管件选用优质品牌产品，可靠性、耐用性良好。

5.管线布置规范，做好防护，防高温、防磕碰、防泄漏。

6.设备操作面板简单直观，安全保护装置齐全。

7.安装与调试要求：（1）响应方负责全部设备的运输、安装、调试工作。（2）安装过程中严格遵守安全操作规程，设置必要安全警示和防护措施。（3）安装完成后进行单机试运转、联动试运行，各项性能指标符合规范要求。

8.检验验收要求（1）项目完成后，响应方配合比选人开展现场验收；涉及法定检验的设备，由响应方负责申报检验。（2）相关检验合格后取得检验合格资料，检验费用由响应方承担。（3）比选人组织相关人员对厨房设备整体进行最终验收，验收合格后方可交付使用。

（三）质保要求

1.质保期：自项目验收合格之日起一年。质保期内，响应方应提供免费的维修、保养服务，非人为因素导致的设备故障，响应方应在接到通知后及时响应并处理。

第三章 比选程序与方法

（一）比选程序

本次比选将按照以下程序进行：1.发布比选公告；2.响应方按比选文件要求编制并递交响应文件；3.评审委员会按照比选方法进行评审，确定中选候选人并公示比选结果；4.签订合同。

（二）比选方法

本次评审采用综合评分法。具体评审标准如下：

| 序号 | 评分标准 | 满分 | 评分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业状况 | 10 | 比选文件要求的证件齐全的得10分，证件不齐全的不得分。 | 0-10 |
| 2 | 业绩 | 20 | 比选申请人具有 2021年1月至今一个同类食堂厨房设备供货安装业绩，得2分，满分20分。比选申请书中附合同协议书关键页复印件。 | 0-20 |
| 3 | 技术方案 | 20 | 厨房设备整体配置方案完整、逻辑清晰、贴合食堂现场需求；油烟净化、水电等方案合理、安全性符合标准，设备选型配置合理。 | 0-20 |
| 4 | 售后服务承诺 | 10 | 承诺在合理时限内响应日常服务需求、咨询、报修等，服务标准清晰完善、满足要求。 | 0-10 |
| 5 | 最终报价 | 40 | 1、有效报价为未超过拦标价的报价；2、评标基准价 = 有效最低报价为基准价，基准价得 40 分。3、报价得分 =（评标基准价 ÷ 该供应商报价）×40。 | 0-40 |

说明：以上内容缺项得 0 分，综合评估得分最高者中选；如综合评分相同时，价低者中选。

# 第四章 比选文件格式

正本（或副本）

石家庄亿隆管业有限公司

采购厨房设备及用具

比 选 申 请 书

比选申请人：（全称并加盖单位公章）

法定代表人：（签字或印鉴）

年 月 日

一、比选申请函

比选申请函

致：石家庄亿隆管业有限公司：

我公司自愿参加                      （项目名称）比选，并作如下承诺：

1．我方已仔细阅读研究了（项目名称）比选文件，自愿参加本项目的比选活动。

2. 我方已认真核对和检查了比选文件，全部内容均真实、准确，我方对此负完全责任，并愿意承担由此而引起的法律责任。

3.按要求及时提供相关文件。我公司提供的文件及所填写的内容均真实有效，若有虚假，我公司愿承担所有责任。

申请人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（印鉴或签字）

地址：

电话：

年  月  日

二、法定代表人授权书

授权委托书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系  （比选申请人） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司委托代理人，以本公司的名义参加 （比选人） 的  （项目、标段名称）  的比选活动。委托代理人在比选活动和合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

委托代理人：  （签字）           性别：              年龄：

委托代理人部门：                 职务：

委托代理人（电话）：

授权人（法定代表人）： （签字或印鉴）

比选申请人：（全称并加盖单位章）

年  月  日

注：1.附法定代表人及委托代理人身份证复印件。

- 2.比选申请人的法定代表人直接参加比选活动的，不需要提供授权书。

三、报价表

报价表（详见厨房设备及用具清单）

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

授权人（法定代表人）： （签字或印鉴）

比选申请人：（全称并加盖单位章）

年  月  日

四、审查资料

（一）基本情况表

| 比选申请人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 姓名 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 |  |  | 电话 |  |
| 具有证件 | 类型： 证件号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 比选申请人关联企业情况（包括但不限于与比选申请人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

（二）后附营业执照、证件等证明材料复印件。

五、业绩表

| 序号 | 用户单位 | 项目名称 | 合同签 订时间 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：后附合同协议书原件的复印件

比选申请人：   （全称并加盖单位章）

年  月  日

六、技术方案（自拟）

根据比选文件要求，编制内容包括但不限于以下内容，比选申请人可针对比选办法，结合自身实力自行完善补充：

一、设备方案介绍（包含方案内容、主要设备详细参数）；

二、供货安装进度计划；

三、售后服务承诺及运维保障体系。

- 七、其他资料

- （一）企业简介；

（二）比选申请人在评审工作前未被列入失信被执行人名单截图及信用中国报告（以比选截止日期前7日内“信用中国”网站或各级信用信息共享平台查询记录为准）；

（三）应急方案；

（四）比选申请人认为需要提交的其他证明资料。